

Nr pisma: Z/DZP/161/2023 Warszawa, dnia 14.09.2023 r.

**Zamawiający:**

**Samodzielny Wojewódzki Zespół**

**Publicznych Zakładów Psychiatrycznej**

**Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

**ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**- ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pt.: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”, nr postępowania: 13/DZP/2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej: ustawa lub PZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Dot. Części: 2– Monitor parametrów życiowych

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie pozycji dot. monitora parametrów życiowych (L.P.4) z części 2 medycznej i utworzenie z niej osobnego zadania;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji dot. monitora parametrów życiowych z części 2.**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający formułując zdanie: „Zakres działania: saturacja 0 – 100 S” miał na myśli od 0-100%?;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga dla monitora parametrów życiowych: „Zakres działania: saturacja od 0 – 100 %”.**

**Patrz zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ w poz. 4 w zakresie Części nr 2.**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na monitor parametrów życiowych, który posiada ciśnienie rozkurczowe od 10 do 210 mm Hg oraz średnie w zakresie od 20 do 230?;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na monitor parametrów życiowych, który posiada ciśnienie rozkurczowe od 10 do 210 mm Hg oraz średnie w zakresie od 20 do 230.**

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na wysokiej klasy monitor parametrów życiowych, który posiada innowacyjną konstrukcję oraz opatentowaną podstawę umożliwiającą bezpiecznie umieszczenie kardiomonitora na płaskiej powierzchni, jak i również powieszenie na ramie łóżka?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga złożenia oferty na wysokiej klasy monitor parametrów życiowych, który posiada innowacyjną konstrukcję oraz opatentowaną podstawę umożliwiającą bezpiecznie umieszczenie kardiomonitora na płaskiej powierzchni, jak i również powieszenie na ramie łóżka.**

**Pytanie nr 5:**

Cześć nr 2 poz. 6 - REDUKTOR TLENU Czy Zamawiający wymaga dwóch urządzeń? Reduktora

tlenu/dozownika/przepływomierza montowanego do punktu poboru AGA współpracującego z pojemnikiem jednorazowymi i reduktora butlowego z wbudowanym dozownikiem i nawilżaczem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga jednego urządzenia.

Zamawiający ponadto zamieszcza tekst jednolity załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie Części nr 2.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Z up. Dyrektora**

**Andrzej Marciniak**

**Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych**

Sprawę prowadzi:

Marta Bachańska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8

tel.(022) 11 65 359

e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl