Zmiana załącznika Nr 2.1 – 2.10 z dn. 18.08.2021r.

Załącznik nr 2.1– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System sekwencjonowania kwasów nukleinowych metodą następnej generacji Typ ION S5 PLUS SEQUENCER , s/n 2772919090207 | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Producent  THERMOFISHER

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

  - Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym). Dokument powinien być  potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- Zdalna diagnostyka :

2.1     wykorzystanie systemu do monitorowania parametrów pracy urządzeń objętych kontraktem;

2.2     wykorzystanie systemu do zdalnej diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia;

2.3     utrzymanie infrastruktury.

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych.

- W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- W zakresie pomocy aplikacyjnej:

Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.2– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi ochronne obrotowe, s/n 1/31/2005 | 36 |  |  |
| 2 | Drzwi ochronne obrotowe, s/n 1/33/2005 | 36 |  |  |
| 3 | Drzwi ochronne przesuwne, s/n 1/31/2007 | 36 |  |  |
| 4 | Drzwi ochronne obrotowe, s/n 3/46/07 | 36 |  |  |
| 5 | Drzwi ochronne obrotowe, s/n 1/43/08 | 36 |  |  |
| 6 | Drzwi ochronne obrotowe, s/n 2/43/08 | 36 |  |  |
| 7 | Drzwi ochronne przesuwne, s/n 3/43/08 | 36 |  |  |
| 8 | Drzwi ochronne obrotowe, s/n 1/5529/1998/201 | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent  ZDAJ

1.    W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością dwa przeglądy w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym). Dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego

- W zakresie napraw :

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii;

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.);

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę

  - Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na części zamienne.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca nie później niż 24 godzin od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.3– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriostat półautomatyczny, typ Cryo 3 Plus, s/n 5854-0106 | 36 |  |  |
| 2 | Procesor próżniowo-ciśnieniowy, typ VIP 6, s/n 6032-1116 | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent  SAKURA

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy) ;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub  karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na części zamienne;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca nie później niż 48 godzin od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.4– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat anestezjologiczny, typ Fabius GS Premium, s/n ASLF-0148 z monitorem pacjenta typ Infinity Delta oraz analizatorem gazu typ Scio - 36 miesięcy, | 36 |  |  |
| 2 | Aparat anestezjologiczny, typ Fabius GS Premium, s/n ASLF-0156 z monitorem pacjenta typ Infinity Delta oraz analizatorem gazu typ Scio (gwarancja do 19.12.2021r.) | 33 |  |  |
| 3 | Aparat anestezjologiczny, typ Fabius GS Premium, s/n ASLF-0158 z monitorem pacjenta typ Infinity Delta oraz analizatorem gazu typ Scio (gwarancja do 19.12.2021r.) | 33 |  |  |
| 4 | Aparat anestezjologiczny, typ Fabius GS Premium, s/n ASLF-0082 z monitorem pacjenta typ Infinity Delta oraz analizatorem gazu typ Scio (gwarancja do 17.09.2022r.) | 24 |  |  |
| 5 | Aparat anestezjologiczny, typ Fabius GS Premium, s/n ASLF-0083 z monitorem pacjenta typ Infinity Delta oraz analizatorem gazu typ Scio (gwarancja do 17.09.2022r.) | 24 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent DRAGER

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy) ;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub  karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na części zamienne;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca nie później niż 48 godzin od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.5– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do automatycznego barwienia i nakrywania preparatów typ Leica ST5020(s/n 1010) + CV5030(s/n 1613) + TS5025 | 36 |  |  |
| 2 | Zestaw do automatycznego barwienia i nakrywania preparatów typ Leica ST5020(s/n 3044) + CV5030(s/n 5880) + TS5025 | 36 |  |  |
| 3 | Automatyczny Procesor Tkankowy , typ Leica TP 1020, s/n 1371/09.2001 | 36 |  |  |
| 4 | Centrum Zatapiania Tkanek, typ Leica EG 1140 H, s/n 1426/07.2001 | 36 |  |  |
| 5 | Kriostat, typ Leica CM 1850, s/n 0233/08.1997 | 36 |  |  |
| 6 | Mikrotom Rotacyjny, typ Leica RM 2125RT, s/n 9851/02.2007 | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   LEICA

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy) ;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub  karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na części zamienne;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca nie później niż 48 godzin od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.6– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna, typ VIO 300D, szt. 7 s/n 11392488, 11398307, 11398308, 11398309, 11398310, 11398311, 11398312 | 36 |  |  |
| 2 | Przystawką argonowa, typ APC2 ,szt. 6 s/n 11393299, 11398298, 11398299, 11398300, 11398301, 11398302, | 36 |  |  |
| 3 | Pochłaniacz dymu , typ IES2, szt. 5, s/n 11395970, 11395971, 11395972, 11395973, 11395974 | 36 |  |  |
| 4 | Diatermia chirurgiczna, typ VIO 200D szt. 1, s/n 11439112 | 36 |  |  |
| 5 | Przystawka argonowa, typ APC2 szt. 1, s/n 11439019 | 36 |  |  |
| 6 | Diatermia chirurgiczna, typ VIO 100C, szt. 2, s/n 11398305, 11398306 | 36 |  |  |
| 7 | Nóż wodny, typ JET 2,szt. 1, s/n 11398296 | 36 |  |  |
| 8 | Ssak do noża wodnego, typ ESM2, szt. 1, s/n 11398297 | 36 |  |  |
| 9 | Diatermia chirurgiczna, typ ICC 200, szt. 1, s/n D-3727 | 36 |  |  |
| 10 | Przystawka argonowa, typ APC 300, szt. 1, s/n C-2316 | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent ERBE

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy) ;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub  karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na części zamienne;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca nie później niż 48 godzin od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.7– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf Flex Focus 800, s/n 5006159 | 36 |  |  |
| 2 | Ultrasonograf Pro Focus Ultra View, s/n 5004743 | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   BK Medical

W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy) ;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub  karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na części zamienne;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca nie później niż 48 godzin od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.8– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nerko zastępczy Prismaflex, s/n 4508 wraz z Ogrzewaczem Krwi | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   GAMBRO  AB

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy) ;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub  karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana ramach wynagrodzenia za umowę  oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.9– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw laparoskopowy z rektoskopem operacyjnym - Insuflator, typ Electronic endoflator, s/n 26430520 GB 17249-B - Kamera, typ Telecam SL II, s/n 20213020 FB652642-P - Pompa, typ Endomat Hamou, s/n 26331020 FB 07055 - Źródło światła, typ Xenon nova 175, s/n 20131520 FB0643733 | 36 |  |  |
| 2 | Zestaw do wideo intubacji : a) Fiberoskop intubacyjny, typ 11301BN1, s/n 2206718 b) Endoskop intubacyjny, typ BONFILS 1C33192, s/n 4012706 c) Wideolaryngoskop do zastosowania z monitorem 7", typ VID 8402ZX, s/n 37634 d) Monitor 7", typ C-MAC 84032X, s/n VU6333 e) Głowica kamery, typ C-CAM 20290132, s/n SU850582-H f) Sterownik kamery, typ C-HUBII 20290320, s/n TU2829 g) Bateryjne źródło światła, typ 11301D3, s/n PU02 | 36 |  |  |
| 3 | Tor wizyjny do minihisteroskopu a) Procesor endoskopowy, typ Tele Pack X Led, s/n YS6275 b) Głowica kamery, typ Telecam 1CCD, s/n XS984725-H c) Optyka, typ Hopkins II 30st., s/n 120M2B d) Pompa ssąco-płucząca, typ Endomat Select , szt. 2 s/n YP03501, YP03502 | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent    KARL  STORZ

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy) ;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub  karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na części zamienne;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca nie później niż 48 godzin od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.10– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) (A) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania** (B) | Wartość brutto całkowita, sposób obliczania ceny:** (A)x(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echokardiograf mobilny Vivid i BT12 Cardiac System, s/n 056082VI | 36 |  |  |
| 2 | Echokardiograf Vivid S6 BT12 CV, s/n 8648VS6 | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent  GE Medical Systems

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy) ;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub  karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego dokument powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka i naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów  i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności aparatu sprzed awarii.

  - Diagnozowanie, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) ;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - Czas naprawy wynosi 5 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na części zamienne;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego z potwierdzeniem użytkownika, jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca nie później niż 48 godzin od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury.

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy