Wrocław, 21.08.2020

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania

**Dostawa sprzętu medycznego wg 4 pakietów (ID 371136)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pytania dotyczące pakietu nr 4.**

**Pytanie 1.**

**Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący transportowy z regulacją wysokości oraz poręczami bocznymi – 4szt. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej, o wymiarach zewnętrznych:

 - długość: 2170mm,

 - szerokość: 840mm,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2.**

**Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący transportowy z regulacją wysokości oraz poręczami bocznymi – 4szt. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej, którego oparcie pleców regulowane jest za pomocą sprężyn gazowych w zakresie: 0-62o?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3.**

**Dotyczy pakietu 4. Wózek leżący transportowy z regulacją wysokości oraz poręczami bocznymi – 4szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej, którego tapicerka materaca dostępna jest tylko w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4.**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej którego wymiary zewnętrzne to 2170 mm x 735 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**
Czy zamawiający dopuści wózek, którego koła są średnicy 17 cm z centralną oraz kierunkową blokadą

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**
Czy zamawiający dopuści wózek zabezpieczony od strony głowy i nóg odbojnikami zabezpieczającymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z materacem w kolorze ciemno szarym, antypoślizgowym, nieprzemakalnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**
Czy zamawiający dopuści wózek leżący, którego barierki boczne chowane są pod leże gwarantując brak przerw transferowych przy przekładaniu pacjenta z wózka na wózek lub na łóżko?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej nie posiadający listw odbojowych na bokach wózka? W narożnikach leża znajdują się krążki odbojowe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej posiadający kosz na butle z tlenem zlokalizowany pod leżem wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej posiadający obudowę podwozia z wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej nie posiadający osłony podwozia?

Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian

**Pytanie 13:** Czy w p. 1 Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2160 x 790 mm jedynie nieznacznie różniących się od wymaganych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14:** Czy w p. 9 Zamawiający dopuści wózek bez listew odbojowych, których funkcje spełniają 4 duże krążki odbojowe na narożnikach oraz boczne barierki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15**: Czy w p. 12 Zamawiający zrezygnuje z wymogu i dopuści tapicerkę materaca w kolorze szarym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16** dot. pkt 1
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2108 x 813 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17** dot. pkt 8
Czy Zamawiający będzie wymagał aby wózek posiadał bezpieczne obciążenie o wartości minimalnej 315 kg? Czym wyższa wartość bezpiecznego obciążenia roboczego tym większa pula pacjentów, których można położyć na wózku oraz większy margines na wagę potencjalnego sprzętu przewożonego razem z pacjentem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**Pytanie 18** dot. pkt 12
Czy Zamawiający dopuści wózek z jednym kolorem pokrowca ale z możliwością wyboru koloru listew odbojowych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19** dot. Termin wykonania zamówienia.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 9 tygodni od daty zawarcia umowy?
Oferowany wózek produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego Użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie.

Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian

**Pytanie 20** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach jak w załączniku.

**Wózek do przewozu chorych**



***Wyposażenie standardowe:*** *• podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
• wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną standard line (kolory 1-25)
• podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej*

*• regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga)*

*• opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej
• płyta HPL przezierna dla promieni RTG
• 4 krążki odbojowe w ramie wózka
• hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych
• system kół jezdnych z centralną blokadą
• uchwyty mocujące złożoną kroplówkę*
*• koszyk na butlę z tlenem
• koszyk na ubranie
• stojak na kroplówkę (głowica z 2 haczykami)
• wieszak na rolkę z podkładem
• prowadnica na kasetę RTG*

* Długość: 211,5 cm
* Szerokość: 88 cm
* Wysokość: 64 - 106 cm
* Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
* Waga: 76 kg
* Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°
* Wymiary leża: 130x63 cm
* Wymiary podgłówka: 63x63 cm
* Kąt nachylenia podgłówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa)
* Średnica kół: 20 cm

Odpowiedź: zgodnie z IWSZ

**Pakiet nr I: Fotel zabiegowy (4 szt.)**

**Fotel laryngologiczny sterowany elektrycznie – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny sterowany elektrycznie wyposażony w podrączki wykonane ze stali malowanej proszkowo (konstrukcja) oraz tapicerowane w kolorze fotela?

Odpowiedź: zgodnie z IWSZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny sterowany elektrycznie z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 500-650 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny sterowany elektrycznie z podstawą w całości (łącznie z osłoną) wykonaną ze stali malowanej proszkowo o wymiarach 930x930mm?

Odpowiedź: zgodnie z IWSZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny sterowany elektrycznie z możliwością rotacji fotela w wymaganym zakresie z możliwością blokady za pomocą dźwigni w podstawie fotela?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny sterowany elektrycznie z segmentem pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie -50/+950?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Fotel laryngologiczny / okulistyczny – 3 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny / okulistyczny wyposażony w podrączki wykonane ze stali malowanej proszkowo (konstrukcja) oraz tapicerowane w kolorze fotela?

Odpowiedź: zgodnie z IWSZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny / okulistyczny z podstawą w całości (łącznie z osłoną) wykonaną ze stali malowanej proszkowo o wymiarach 930x930mm?

Odpowiedź: zgodnie z IWSZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny / okulistyczny z możliwością rotacji fotela w wymaganym zakresie z możliwością blokady za pomocą dźwigni w podstawie fotela?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny / okulistyczny z segmentem pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie -50/+950?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr II: Stół zabiegowy do endoskopii (3 szt.)**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy do endoskopii z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 500-900 mm?

Odpowiedź: zgodnie z IWSZ

Jednocześnie Zamawiający zmienia w pakiecie nr II Stół zabiegowy do endoskopii – 3 szt.

Pkt nr 7 Szerokość leża z min 70 cm na min 80 cm.
załączono zmieniony Załącznik nr II – pakiet II

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)