## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych zestawienie sumaryczne oferowanych mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice aktualizacja 27.09.2024
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy typ 1 | 2 | 87.3 | 15982 | 0.1746 | 183.0699 | 15982 | TAK | 87.3 | TAK
2 | drogowy typ 1 | 10 | 30.4 | 5508 | 0.304 | 181.1842 | 5508 | TAK | 30.4 | TAK
3 | drogowy typ 1 | 20 | 37.6 | 6220 | 0.752 | 165.4255 | 6220 | TAK | 37.6 | TAK
4 | drogowy typ 1 | 14 | 22.3 | 4278 | 0.3122 | 191.8386 | 4278 | TAK | 22.3 | TAK
5 | drogowy typ 1 | 25 | 30.4 | 5508 | 0.76 | 181.1842 | 5508 | TAK | 30.4 | TAK
6 | drogowy typ 1 | 7 | 21.7 | 3934 | 0.1519 | 181.2903 | 3934 | TAK | 21.7 | TAK
7 | drogowy typ 1 | 14 | 18.7 | 3422 | 0.2618 | 182.9947 | 3422 | TAK | 18.7 | TAK
8 | parkowe typ 2 | 76 | 24.3 | 4192 | 1.8468 | 172.5103 | 4192 | TAK | 24.3 | TAK
9 | parkowe typ 2 | 17 | 18.5 | 3148 | 0.3145 | 170.1622 | 3148 | TAK | 18.5 | TAK
10 | parkowe typ 2A | 55 | 24.3 | 4198 | 1.3365 | 172.7572 | 4198 | TAK | 24.3 | TAK
11 | naświetlacz | 33 | 116 | 14700 | 3.828 | 126.7241 | 14700 | TAK | 116 | TAK
11a | naświetlacz | 12 | 530.6 | 93000 | 6.3672 | 175.2733 | 93000 | TAK | 530.6 | TAK
11b | naświetlacz | 4 | 164.4 | 30000 | 0.6576 | 182.4818 | 30000 | TAK | 164.4 | TAK
11c | naświetlacz | 4 | 259.3 | 45000 | 1.0372 | 173.5442 | 45000 | TAK | 259.3 | TAK
11d | naświetlacz | 4 | 279.5 | 50000 | 1.118 | 178.8909 | 50000 | TAK | 279.5 | TAK
SUMA |  | 297 |  |  | 19.2223
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 19.22 kW