## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LA.261.22.2024

Formularz cenowy
1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym formularzu cenowym (tabela 1) - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - wyraźnie oznakowany rozmiar, / - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający wymaga obowiązkowo wypełnienia kolumny nr 2. 6.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne /zamienniki/. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie posiadał podobne pożądane cechy, parametry, o co najmniej tych samych właściwościach co przedmiot umowy, wykonany z materiału o podobnych właściwościach technologicznych i jakości, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach do konkretnych typów zabiegów, konkretną metodą , tej samej skuteczności co odpowiednik objęty umową. 7.Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:................................................ 8. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przesyłania reklamacji: ....................................................
l.p	Nazwa handlowa /nr kat./ producent	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość zestawów	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO 6= 9/4	Stawka podatku VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO 8=4x5	Wartość brutto 9= 8+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skład zestawu: / 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, wysokość zszywki: 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego – 1szt. / 2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, zakrzywionym końcem, wysokość zszywki: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego – 3 szt. / 3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, wysokość zszywki: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego – 2szt. / 4. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowgo jednorazowego i elektrycznego wielorazowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, wysokość zszywki: 3,0mm; 3,5mm, 4,0mm, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego – 2szt. / 5. Jednorazowe, sterylne urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu 4,6m – 1 szt. / 6. Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 15mm. Worek odporny na rozerwania i pęknięcia o pojemności 1500ml. - 1 szt. / 7. Jednorazowa elektroda haczykowata płaska – 1 szt. / 8. Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, w rozmiarze XS lub S, nacięcie od 2cm do 4cm – 1szt. / 9. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku, umożliwiający uzyskanie trzech typów energii monopolarnej – 1szt. / 10. Jednorazowa, sterylna obudowa do staplera elektrycznego – 1szt. / 11. Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczonych do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland - 1 szt. 12. Bezpieczna elektroda neutralna z kablem, jednokrotnego użytku - 1 szt.
1		Zestaw do VATS lobectomii	40