# Gdańsk, dnia 03.04.2019 r.

# Cz.2221 – 89/2017

Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie opracowania projektu modernizacji i remontu stanowiska badawczego do przeprowadzania prób sprawności z zakresu amunicji i wydawania opinii z zakresu broni i balistyki obejmującego swoim zakresem wykonanie koniecznych robót budowlanych, elektrycznych, opracowania projektu wentylacji mechanicznej dla tego typu pomieszczenia, wykonania zabezpieczeń oraz opracowania projektu technologicznego niezbędnego dla prawidłowego, bezpiecznego prowadzenia badań określonych w Decyzji nr 78 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z dnia 6 kwietnia 2017 roku, które będzie się mieściło w pomieszczeniach zlokalizowanych w Zespole Szańca Biskupia Górka w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 23 A na terenie obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Stanowisko badawcze przeznaczone jest do użytkowania przez LK KWP w Gdańsku, prowadzone będą w nim badania kryminalistyczne różnej broni kulowej oraz innych urządzeń wykonanych samodziałowo o różnym stopniu sprawności i w różnym stanie technicznym, również przy wykorzystaniu amunicji nietypowej. Stanowisko badawcze wyżej wymienione odbiega od typowych strzelnic i musi spełniać specyficzne warunki umożliwiające przeprowadzenie koniecznych badań.

Projekt stanowiska badawczego do odstrzeliwania pocisków wymaga między innymi:

- zainstalowania kulochwytu z tłumikiem rykoszetów właściwego dla przechwytywania pocisków od naboi pistoletowych, rewolwerowych, karabinowych;

- zabudowy ścian, sufitu oraz podłogi pomieszczenia w elementy antyrykoszetowe, dźwiękochłonne;

- zainstalowania przesłon górnych antyrykoszetowych;

- zainstalowania dwóch transporterów tarcz ;

- budowy dwóch stanowisk strzeleckich, w tym jednego z blatem do montażu uchwytu strzeleckiego;

- wyposażenie stanowiska przeznaczonego do oddawania strzałów elementy   o zwiększonej dźwiękochłonności;

- opracowania projektu systemu wentylacji mechanicznej;

- zainstalowania oświetlenia z osłonami antyrykoszetowymi na kulochwycie oraz stanowisku do oddawania strzałów, wymiany istniejącej instalacji elektrycznej;

- zaprojektowania wymiany drzwi do stanowiska badawczego wraz z instalacją zabezpieczającą;

- określenia wszystkich kosztów robót niezbędnych do wykonania

w pomieszczeniu badawczym.

Przedstawienie oferty wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji lokalnej na obiekcie, co jest warunkiem koniecznym i wymagalnym przez KWP             w Gdańsku.

Termin przeprowadzenie wizji lokalnej należy uzgodnić ze wskazanym poniżej przedstawicielem KWP w Gdańsku z zachowaniem 3 [ trzy ] dniowego wyprzedzenia.   	Termin składania ofert ustala się do dnia 12.04.2019 r.

Wydział GMT KWP Gdańsk reprezentuje: Wanda Grubiak – inspektor robót budowlanych tel. : 058 32 14 830 lub telefon komórkowy  608 642 703.