Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl

email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Klauzule RODO: https://zzozwadowice.pl/rodo

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, siatki do naprawy dna miednicy mniejszej** | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | %VAT | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent oraz nazwa handlowa | Kod produktu | Nr zgłoszenia / rejestru |
| 1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu,  polipropylenowa, monofilamentowa, o średnicy włókien 0,15 mm;  Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy.  Symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę.  Grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm),  porowatość 86% (+/- 1%),  gramatura 70g/m² (+/- 5g/m²),  długość 50cm (+/- 1cm),  szerokość 1,3cm (+/- 0,05cm )  odporność na rozerwanie 55%,  wydłużenie przy 10N 8,6%.  Rozmiar porów w mm:1,36x0,42; 1,485x0,76.  Taśma niewymagająca plastikowej koszulki.  Splot nici zapobiegający skręcaniu i rozciąganiu taśmy. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej  polipropylenowa, monofilamentowa,  wymiary 29cm x 29cm,  grubość 0,25mm (+/- 0,02mm ),  porowatość średnia 60% (+/- 1%),  gramatura 19g/m² (+/- 0,5g/m² ).  Implantacja metodą laparoskopową. Siatka elastyczna, odporna na rozciąganie, niewchłanialna, może być przycinana z zachowaniem swoich właściwości. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka do naprawy dna miednicy mniejszej – system składający się z 3 elementów:  I – siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami;  Wysokość 9cm (+/- 0,5cm)  Szerokość 6,5 cm (+/- 0,5 cm)  Grubość 0,25 mm (+/- 0,02 mm)  Porowatość średnia 59%  Gramatura 19g/m2  II – 4 prowadnice z nitinolu, długość 500 mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych;  III – 2 prowadnice z nitinolu, długość 650 mm do przeprowadzenia ramion dolnych  Implantacja narzędziem wielorazowego użytku. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła Hammeta typ 1 wielokrotnego użytku | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***