Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl

email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Klauzule RODO: https://zzozwadowice.pl/rodo

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

|  |
| --- |
| **Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, siatki do naprawy dna miednicy mniejszej** |
| L.p. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn.Netto | WartośćNetto | %VAT | WartośćVAT | WartośćBrutto | Producent oraz nazwa handlowa | Kod produktu | Nr zgłoszenia / rejestru |
| 1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowa, monofilamentowa, o średnicy włókien 0,15 mm;Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy. Symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/- 1%),gramatura 70g/m² (+/- 5g/m²),długość 50cm (+/- 1cm), szerokość 1,3cm (+/- 0,05cm )odporność na rozerwanie 55%,wydłużenie przy 10N 8,6%.Rozmiar porów w mm:1,36x0,42; 1,485x0,76.Taśma niewymagająca plastikowej koszulki.Splot nici zapobiegający skręcaniu i rozciąganiu taśmy. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej polipropylenowa, monofilamentowa,wymiary 29cm x 29cm,grubość 0,25mm (+/- 0,02mm ), porowatość średnia 60% (+/- 1%),gramatura 19g/m² (+/- 0,5g/m² ). Implantacja metodą laparoskopową. Siatka elastyczna, odporna na rozciąganie, niewchłanialna, może być przycinana z zachowaniem swoich właściwości.  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka do naprawy dna miednicy mniejszej – system składający się z 3 elementów:I – siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami;Wysokość 9cm (+/- 0,5cm)Szerokość 6,5 cm (+/- 0,5 cm)Grubość 0,25 mm (+/- 0,02 mm)Porowatość średnia 59%Gramatura 19g/m2II – 4 prowadnice z nitinolu, długość 500 mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych;III – 2 prowadnice z nitinolu, długość 650 mm do przeprowadzenia ramion dolnychImplantacja narzędziem wielorazowego użytku. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła Hammeta typ 1 wielokrotnego użytku | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***