## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-121/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa materiałów do instalacji gazów medycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa Nazwa producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Devatec Cylinder rozbieralny do generatora pary lub równoważny | Devatec electrovap mc2 elmc 30 |  | 2 | szt.
2 | Devatec Zestaw naprawczy pierwszego otwarcia lub równoważny | Devatec electrovap mc2 elmc 30 |  | 10 | szt.
3 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA - Instal Rzeszów |  | 30 | szt.
4 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem Kendromed |  | 30 | szt.
5 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA i DIN (uszczelki, sprężynka) - Inmed Karczewscy |  | 30 | szt.
6 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych Serwis Box GCE kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | Serwis Box GCE zestaw 200 oringów, 100 zatyczek, narzedzie do wymiany oringów |  | 50 | szt.
7 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA - Instal Rzeszów |  | 55 | szt.
8 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA MC 70 GCE |  | 55 | szt.
9 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem Awamed Medizintechnik |  | 55 | szt.
10 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem Kendromed |  | 55 | szt.
11 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | kompatybilne z systemem AGA i DIN (zawór) - Inmed Karczewscy |  | 55 | szt.
12 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | do systemu AGA i DIN (gniazdo + zawór) - Inmed Karczewscy |  | 55 | szt.
13 | Butla gazowa 8L AR/CO2 mieszanka | 8L AR/CO2 mieszanka |  | 2 | szt.
14 | Wziernik cieczy skręcany | 5/8" |  | 5 | szt.
15 | Odwadniacz skręcany | 5/8" |  | 1 | szt.
16 | Uszczelki do reduktorów tlenu medycznego. | 3/4” |  | 20 | szt.
17 | Uszczelka tarflenowa do reduktorów tlenowych - Ø22 zewnątrz na Ø12 wewnątrz- grubość 3mm | Ø22xØ12x3mm |  | 50 | szt.
18 | Uszczelka PA6 do łącznika podtlenku azotu N2O + | Uszczelka PA6 do łącznika N2O |  | 50 | szt.
19 | Uszczelka PA6 do łącznika dwutlenku węgla CO2 | Uszczelka PA6 do łącznika CO2 |  | 50 | szt.
20 | Uszczelka PA6 do łącznika tlenu O2 | Uszczelka PA6 do łącznika O2 |  | 100 | szt.
21 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm, rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm, grubość ścianek - 3 mm do tlenu | tlen O2 |  | 30 | mb
22 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm, rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm, grubość ścianek - 3 mm do powietrza | powietrze (AIR) |  | 30 | mb
23 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm, rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm, grubość ścianek - 3 mm do podtlenku azotu N2O | podtlenk azotu N2O |  | 30 | mb
24 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm, rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm, grubość ścianek - 3 mm do dwutlenku węgla | dwutlenek węgla CO2 |  | 30 | mb
25 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm, rozmiar wewnątrz - Ø6,3mm, grubość ścianek - 3 mm do próżni | próżnia (VAC) |  | 30 | mb
26 | Wtyki kątowe i proste system AGA do punktu poboru gazów medycznych | tlen O2, powietrze (AIR), podtlenk azotu N2O, dwutlenek węgla CO2 |  | 50 | szt.
27 | Wtyki do odciągów gazów medycznych AGSS | tlen O2, powietrze (AIR), podtlenk azotu N2O, dwutlenek węgla CO3 |  | 50 | szt.
28 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | tlen O2 |  | 30 | szt.
29 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | powietrze (AIR) |  | 30 | szt.
30 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | podtlenk azotu N2O |  | 30 | szt.
31 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | dwutlenek węgla CO2 |  | 30 | szt.
32 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE lub równoważne | próżnia (VAC) |  | 30 | szt.
33 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | tlen O2 |  | 10 | szt.
34 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | powietrze (AIR) |  | 10 | szt.
35 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | podtlenk azotu N2O |  | 10 | szt.
36 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | dwutlenek węgla CO2 |  | 10 | szt.
37 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT lub równoważne | próżnia (VAC) |  | 10 | szt.
38 | Punkty Poboru System MZ Liberec lub równoważne | tlen O2 |  | 10 | szt.
39 | Punkty Poboru System MZ Liberec lub równoważne | powietrze (AIR) |  | 10 | szt.
40 | Punkty Poboru System MZ Liberec lub równoważne | podtlenk azotu N2O |  | 10 | szt.
41 | Punkty Poboru System MZ Liberec lub równoważne | dwutlenek węgla CO2 |  | 10 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
1) Zamawiający wymaga, aby produkt dostarczony przez dostawcę był kompatybilny z obecnie stosowanymi urządzeniami, wmontowanymi w systemy i konstrukcje budynków stosowanych i używanych w Jednostkach Szpitalnych WSZZ w Toruniu, dostawca oferując asortyment producenta innego niż producent asortymentu, z którym zaoferowany przedmiot umowy musi być kompatybilny, jednocześnie oświadcza, że asortyment ten jest w pełni kompatybilny z tym asortymentem, nie spowoduje usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek zastosowania asortymentu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności: a) wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku zastosowania zaoferowanego asortymentu, b) wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego przez zastosowanie zaoferowanego asortymentu, c) kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, których uszczerbek na zdrowiu lub życiu był spowodowany zastosowaniem zaoferowanego asortymentu, 2) w przypadku produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart), 3) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów, które zawierają izocyjany (EUH204).
| …............................... |  |  | ….....................................................
| data |  |  | podpis Wykonawcy