Załącznik nr 1
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
SYGNALIZACJA POŻARU- WYKAZ SPRZĘTOWO-CENOWY
Budynki: M-I, M-II, M-IV, M-V, M-VI, M-VIII, M-IX, A-I, A-V

Konserwacja wykonywana 1 raz na kwartał

Nazwa aparatury	Ilość sztuk	Wartość	Wartość
		brutto/szt	brutto
Elementy kontrolno sterujące, kontgrolno sterujące wielowejsciowe	86
Zasilacze ZSP-135	19
Uniwersalna adresowalna czujka dymu i czujka
temperatury z izolatorami zwarć	1095
Ostrzegacze pożaru	235
Adresowalny sygnalizator akustyczny	29
System oddymiania i usuwania ciepła z klatki
schodowej	26
Centrala TELSAP	3
Centrala TELSAP 2100	2
Centrala ALFA 4000	1
Centrala ALFA 6000	1
Centrala DF6000	1
Centrala BOSCH FPA-1200-MPC-C	1
Czujki izotopowe	760
Czujki optyczne, temperaturowe	332
Czujki multisensorowe	262
Czujki multisensorowe + wskaźniki zadziałania	174
Adaptery linii konwencjonalnej	8
Wskaźniki zadziałania	1020
		SUMA

Załącznika nr 1a
Badanie szczelności czujek izotopowych 1 raz w roku
Nazwa	Ilość sztuk	Wartość	Wartość
		brutto/szt	brutto
Badanie szczelności czujek izotopowych	760
		SUMA

Załącznik nr 2

Podstawowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń wymienionych w załączniku 1 i 1a:

1. Sprawdzenie działania central zgodnie z instrukcją producenta.

2. Sprawdzanie awaryjnych źródeł zasilania, napięć poziomu elektrolitu, stan zacisków, połączeń oraz układu zabezpieczającego.

3. Sprawdzenie sieci bezprzewodowej, prawidłowości w mocowaniu połączeń na łączówkach, puszkach
i rozdzielniach.

4. Sprawdzenie działania sygnalizatorów pożaru poprzez kontrolę czujek na łączówkach, puszkach
i rozdzielniach.

5. Sprawdzenie działania systemu oddymiania (klap oddymiających), wymiana szybek ostrzegawczych, żarówek i bezpieczników.