**Miejsca i terminy poboru próbek wody na sieci wodociągowej dla miasta Świebodzina**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Nazwa urządzenia wodociągowego** | **Liczba próbek w roku** | **Adresy stałych punktów poboru** | **20VI** | **19VII** | **21VIII** | **20IX** | **22X** | **21XI** | **18XII** |
| **1.** | Sieć wodociągowa | 102 | w/wykazu | MB /15 | MB /15 | MB /15 | MB /15 | MB /15 | MB /15 | MB /12 |

**MP/15 – monitoring przeglądowy /przez ilość próbek w miesiącu**

**Zakres parametrów objętych monitoringiem przeglądowym dla punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągowej dla miasta Świebodzina i wykaz tych punktów**

|  |
| --- |
| **Zakres parametrów objętych monitoringiem przeglądowym oraz jednostki, w jakich należy podać dany parametr** |
| **1.1. Parametry chemiczne** |
| 1. Ołów (mg/l) |

Wykaz budynków posiadających przyłącza wodociągowe wykonane z ołowiu w Świebodzinie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa ulicy | numer |
| 1. | 3 Maja | 10 |
| 2. | 30 Stycznia | 9 |
| 3. | Brukowa | 2 |
| 4. | Grabarska | 6 |
| 5. | Głogowska | 3,10,11,16,21,29 |
| 6. | Kolejowa | 7, |
| 7. | Kościuszki | ,9b,12a |
| 8. | Krasińskiego | 3,6,9c,14b |
| 9. | Łąki Zamkowe | 8 |
| 10. | Łęgowska | 2 |
| 11. | Łużycka | 2,3,15,16,21,25,40,42 |
| 12. | Mickiewicza | 3 |
| 13. | Ogrodowa | 9,13 |
| 14. | Partyzancka | 10 |
| 15. | Piłsudskiego | 3,5,7,12,13,15,16,23,28,29,30,31,37,39,46,53, |
| 16. | Plac Wolności | 16 |
| 17. | Poznańska | 3,6,34 |
| 18. | Sikorskiego | 3,16,18,20,22,29,42,44,48,50 |
| 19. | Sobieskiego | 2, |
| 20. | Strzelecka | 2,4,8 |
| 21. | Studencka | 2 |
| 22. | Sulechowska | 19,21 |
| 23. | Świerczewskiego | 6,11,14,17,19,22,27,30,33,38,54,56,61,91 |
| 24. | Wałowa | 7,8,10,16,28,32,44,52,56, |
| 25. | Wiejska | 4 |
| 26. | Wojska Polskiego | 31,33a |
| 27. | Za Groblą | 5 |
| 28. | Żymierskiego | 1,6,8-10,15,17,21,26, |