Ostrołęka, dnia 3.03.2022 r.

WID.7011.6.2.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przed złożeniem oferty cenowej Oferent powinien zasięgnąć wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowej wyceny. Wskazana jest wizja lokalna w terenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego                             w formularzu ofertowym.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Komórka organizacyjna przeprowadzający postępowanie:

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

2. Przedmiot zamówienia

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu komunikacyjnego ul. gen. Józefa Hallera, marsz. Józefa Piłsudskiego, Dzieci Polskich tj. przebudowa skrzyżowań ulic na ronda wraz z przebiegiem drogi wewnętrznej w obrębie kortów tenisowych oraz przebudowy całego odcinka ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego (odc. od ul. gen. Ludwika Bogusławskiego do ul. gen. Józefa Hallera) wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera”

Kod CPV: 71322200-3, 71248000-8, 71250000-5

- Zakres dokumentacji obejmuje:

  - Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.

  - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami (warunki przebudowy istniejącej infrastruktury oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji).

  - Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań towarzyszących np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), itp.

  - Uzyskanie warunków technicznych od gestorów istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż, jeżeli takowe wystąpią.

  - Część projektowo-kosztorysowa powinna zawierać w szczególności:

- Projekt architektoniczno-budowlany (zawierający informację BIOZ) branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej - 6 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF), wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną,

- Projekt techniczny branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej - 6 egz. wersja papierowa oraz                   1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF), wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji                    z infrastrukturą techniczną,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz., 1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF),

- Przedmiary robót - 2 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna z odniesieniami                          do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (format .ath oraz PDF),

- Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna (kosztorys                 z odniesieniami do Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (format .ath oraz PDF),

- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami - 6 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF),

- Badania geologiczne gruntu – 2 egz.,

- Materiały niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych – 6 egz.,

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- Inne niezbędne opracowania do uzyskania rezultatu umowy – 6 egz.,

ł)   Warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,

- Zapis w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD – 1 egz. – część opisowa w formacie (.pdf) oraz MS Office, rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), natomiast kosztorysy                          i przedmiary w formacie (.pdf) oraz (.xls) i (ath.) szczegółowe specyfikacje techniczne                     w formacie (.pdf) oraz MS Office.

b) Obowiązki Wykonawcy:

1)  Projektant zobowiązany jest do wizji w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi.

2) Projektant zobowiązany jest do przeanalizowania wykonywanej dokumentacji pod kątem obowiązku wykonania kanału technologiczny zgodnie z przepisami m. in. z ustawą   z dnia                     21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021.0.1376 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia  2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

3) Projektant zobowiązuje się do opracowania dokumentacji uwzględniając zapisy zawarte                     w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.                  z 2021 r. poz. 2454) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

4) Projektant na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego                                  do występowania w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Ostrołęki, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych materiałów geodezyjnych, warunków technicznych, opinii, uzgodnień właściwych organów, decyzji administracyjnych                  i kanału technologicznego oraz rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

5) Projektant zabezpieczy na własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, geotechniczne oraz inne niezbędne materiały niezbędne do realizacji zamówienia wraz                        z wykazem działek.

6) Wszystkie koszty związane z uzyskaniem decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itd. ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej.

7)  Projektant musi posiadać stosowne uprawnienia do projektowania w poszczególnych branżach wchodzących w skład opracowania oraz potwierdzoną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

8)  Dokumentacja projektowa musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

9)   Kosztorysy wykonać zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

10) Dokumentację opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy.

11) Elementy geometrii i konstrukcji powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016.0.124 z późn. zm.)                  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

12) Dokumentacja powinna przedstawić zastosowanie rozwiązań funkcjonalnych, gwarantujących racjonalność wykorzystania powierzchni i ekonomiczne aspekty eksploatacji obiektu, a przyjęte rozwiązania materiałowe zapewnić odpowiednie standardy techniczne, uwzględniając optymalne koszty.

13) Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia,                      w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne   i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń                             i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba,                 że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie                z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

14) Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez Wykonawcę, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, zawierającego oświadczenie/a projektanta/ów, że przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową, jest kompletny                  ze względu na cel, któremu ma służyć.

15) Zamawiający zastrzega sobie okres 30 dni licząc od daty złożenia dokumentacji 
w siedzibie Zamawiającego niezbędnych do sprawdzenia kompletności i zakresu przekazanej dokumentacji.

16) Przy przejmowaniu przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części.

17) Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od daty przekazania określonej, jako przedmiot umowy dokumentacji nie zgłosi zastrzeżeń wraz z pisemnym uzasadnieniem zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

18) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub poprawek Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zgłoszone uwagi i poprawki w terminie nie dłuższym niż                         2 tygodnie. Po dokonaniu stosownych czynności Wykonawca zgodnie z ust. 5 przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację.

19)  Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie geometrii, konstrukcji nawierzchni oraz zakresu przebudowy ewentualnych kolizji.

c) Parametry projektowe:

1) Branża drogowa:

1. Parametry techniczne.

Do projektowania dróg publicznych (ul. gen. Józefa Hallera, Piłsudskiego, Dzieci Polskich), ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych wg załączonej koncepcji należy przyjąć następujące parametry:

- drogi publiczne,

- przekrój normalny – uliczny (z wyniesionymi +10cm betonowymi i kamiennymi lekkimi krawężnikami obramowującymi projektowane nawierzchnie),

- kategoria obciążenia ruchem na poziomie – KR3 (drogi publiczne i ronda),

- kategoria obciążenia ruchem na poziomie – KR2 (droga wewnętrzna),

- kategoria obciążenia ruchem na poziomie – KR1 (ciągi piesze, miejsca postojowe),

- ciągi piesze wyniesione +10cm względem nawierzchni jezdni (kolor grafitowo – czerwony                        w skosy), kostka betonowa typu Holand, bezfazowa grub. 6cm,

- drogi wewnętrzna (kolor szary), kostka betonowa typu Bechaton lub Holand bezfazowa grub. 8cm,

- miejsca postojowe (kolor grafitowy), kostka betonowa typu Holand bezfazowa grub. 8cm,

- odwodnienie projektowanej inwestycji powierzchniowo w kierunku istniejących 
i projektowanych wpustów ulicznych i projektowanego kanału deszczowego.

- Plan sytuacyjny - branża drogowa

Szczegółowe zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 2 – projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (w załączeniu)

Drogi publiczne – ul. gen. Józefa Hallera, Piłsudskiego, Dzieci Polskich są jednymi                                z ważniejszych ulice układu podstawowego Miasta Ostrołęki. Ruch pojazdów duży 
o zwiększonym nasileniu w godzinach szczytu porannego i popołudniowego.

Lokalizacja w/w inwestycji oraz natężenie ruchu na analizowanych ciągach komunikacyjnych powodują konieczność zastosowania szczególnego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo ruchu a mianowicie przebudowę skrzyżowania w/w ulic na rondo (upłynnienie ruchu przy jednoczesnym spowolnieniu ruchu pojazdów).

Dodatkowo zaleca się zastosowanie punktowych elementów odblaskowych przed przejściami                    dla pieszych oraz pieszo – rowerowych.

Nawierzchnia projektowanych dróg publicznych oraz ich skrzyżowania (w postaci rond) przewidzianych do przebudowy zaprojektowana do wykonania z betonu asfaltowego oraz kostki kamiennej (najazdowy pierścień ronda) – kategoria obciążenia ruchem KR3.

Nawierzchnia dróg wewnętrznych zaprojektowana do wykonania z kostki betonowej – kategoria obciążenia ruchem KR2.

Nawierzchnia ciągów pieszych, miejsc postojowych zaprojektowana do wykonania 
z kostki betonowej – kategoria obciążenia ruchem KR1.

Drogi publiczne objęte opracowaniem zaprojektowane o przekroju ulicznym 1x2 (dwukierunkowe) tj. obramowane lekkim krawężnikiem betonowym 15x30cm wyniesionym +10cm, lekkim krawężnikiem kamiennym 15x30cm wyniesionym +10cm (dotyczy obramowania pierścienienia zewnętrznego i wewnętrznego ronda),  oraz lekkim krawężnikiem kamiennym 15x30cm wyniesionym +2cm względem nawierzchni z betonu asfaltowego (dotyczy obramowania pierścienia najazdowego z kostki kamiennej).

Ciąg pieszy, zaprojektowano jako wyniesione +10cm względem nawierzchni bitumicznej ulic objętych opracowaniem. Obramowanie ciągu pieszego za pomocą obrzeża betonowego 8x30cm.

Nawierzchnie przebudowywanych dróg publicznych oraz skrzyżowania w/w ulic (ronda) należy nawiązać wysokościowo do istniejących stanów nawierzchni oraz istniejącego zagospodarowania terenu. Dotyczy to w szczególności dowiązania się projektowanych ciągów pieszych do poziomu istniejących ciągów pieszych w ulicy gen. Józefa Hallera, Piłsudskiego oraz Dzieci Polskich.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczególności tyczenia sytuacyjno – wysokościowego zastosować rozwiązania techniczne zapewniające wygodę i funkcjonalność użytkowania.

2) Branża inżynierii ruchu:

1. Zaprojektować oznakowanie pionowe (wymiana uszkodzonych znaków lub wprowadzenie nowego oznakowania),

2. Zaprojektować oznakowanie poziome – farba cienkowarstwowa akrylowa (w przypadku konieczności zastosowania nowego i dodatkowego oznakowania poziomego),

3) Branża elektryczna:

- Zastosować oprawy led, temperatura barwowa – neutralny biały, odporność na uderzenia nie mniejsza niż IK-8.

- Zastosować oprawy o minimalnym stopniu szczelności dla komory optycznej i komory osprzętu – IP 66.

- Okres gwarancji dla opraw oświetleniowych – 10 lat.

- Dla oświetlenia ulicy zapewnić parametry oświetleniowe zgodnie z Polską Normą PN-EN 13201:2007.

- Przedstawić obliczenia fotometryczne z prawidłowym przekrojem całego ciągu.

- Projekt powinien zawierać obliczenia potwierdzające przyjęcie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, oraz spełniać wymogi Prawa Budowlanego w zakresie Projektu Wykonawczego. W zakresie parametrów oświetleniowych stosować komputerową metodę obliczeniową.

- Stosować oprawy oświetleniowe i osprzęt o wysokich parametrach technicznych                                i eksploatacyjnych spełniających wymagania właściwych norm europejskich. Dla opraw oświetleniowych przedstawić certyfikaty na znak ENEC (lub równoważny).

- Stosować słupy stalowe lub aluminiowe anodowane z uwzględnieniem specjalnych powłok typu anty – plakat oraz powłok z elastomeru poliuretanowego.

- Na etapie projektowania należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację urządzeń
w pasie drogowym.

- Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskać pozytywną opinię Wydziału Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Ostrołęki.

Szczegółowe warunki techniczne oświetlenia drogowego zostaną określone na wniosek Wykonawcy dokumentacji.

4) Branża sanitarna:

Ukształtowanie wysokościowe inwestycji objętej opracowaniem przewiduje odprowadzenie wód opadowych w kierunku istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa przewidziana została w ramach koncepcji drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi                      w obrębie kortów tenisowych - wg załącznik nr 1 – koncepcja zagospodarowania terenu układ komunikacyjny obejmującego ulice: Gen. Józefa Hallera, Piłsudskiego, Dzieci Polskich wraz                    z przebudową skrzyżowań w/w ulic na rondo i koncepcyjnym przebiegiem drogi wewnętrznej                      w obrębie kortów tenisowych w Ostrołęce.

Sposób odwodnienia inwestycji tj,.  rond, ciągów pieszych i drogi wewnętrznej w kierunku istniejących i projektowanych wpustów ulicznych i projektowanego kanału deszczowego wpiętego w istniejący system kanalizacji deszczowej w ulicy gen. Józefa Hallera.

UWAGA !

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszelkie występujące kolizje infrastruktury technicznej wod-kan., jak również, stwierdzonego po wizji lokalnej złego stanu sieci wodociagowej lub sieci kanalizacji sanitarnej z powodu, należy uwzględnić po uprzednim uzyskaniu warunkw technicznych poszczególnych sieci od gestroów sieci wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

UWAGA !

Załączona koncepcja zagospodarowania terenu układu komunikacyjnego obejmuje jedynie przebudowę układu komunikacyjnego ul. gen. Józefa Hallera, marsz. Józefa Piłsudskiego, Dzieci Polskich tj. przebudowa skrzyżowań ulic na ronda wraz z przebiegiem drogi wewnętrznej w obrębie kortów tenisowych

bez

przebudowy całego odcinka ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego (odc. od ul. gen. Ludwika Bogusławskiego do ul. gen. Józefa Hallera) wraz z infrastrukturą techniczną.

Dokumentację, należy opracować zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami w tym:

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ze zm.),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.),

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                          w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji w/w ustaw i rozporządzeń,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod   podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji w/w ustaw i rozporządzeń.

Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień i rozwiązań projektowych, wynikających  z przepisów.

Wykonawca, zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, niezbędne do realizacji zamówienia.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert,                    a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi (dróg) gminnych wraz z budową/przebudową oświetlenia.

b)Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi n/w uprawnienia projektowe:

  - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.)

c)Oferta przeznaczona jest dla wykonawców, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W celu dokonania potwierdzenia spełnienia ww. warunków należy złożyć wraz z ofertą wykaz usług oraz wykaz osób zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i 3.

4. Kryteria oceny oferty

- cena: 100%

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez  Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia

Termin opracowania dokumentacji – 5 miesiące od daty podpisania umowy

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/  wraz z załącznikami

7. Termin składania ofert: do dnia 18.03.2022 r.

8. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Istotne warunki umowy – wzór umowy:

Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

a) Okres gwarancji: Zamawiający, wymaga udzielenia co najmniej 24-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

b) Warunki płatności: przelew na konto w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz                          z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym.

10. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Informacje dodatkowe

……………………………………………………………………………

12. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

1) Pan Marcin Rogalski – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa - Urząd Miasta Ostrołęki, tel. 29 764 68 11 w 226.

2) Pan Marka Romaszkiewicza Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Drogownictwa - Urząd Miasta Ostrołęki, tel. 29 764 68 11 w 263.

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                            (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema 1,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych                     w Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: iod@um.ostroleka.pl, tel. 29 765-43-58,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na: Modernizację chodnika przy budynkach ul. Hallera 15 i 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych,

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                           z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub                z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Koncepcja zagospodarowania terenu układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Gen. Józefa Hallera, Piłsudskiego, Dzieci Polskich wraz z przebudową skrzyżowań w/w ulic na rondo i koncepcyjnym przebiegiem drogi wewnętrznej w obrębie kortów tenisowych w Ostrołęce.

2. Wykaz usług.

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

4. Projekt umowy.