**Znak sprawy: IRP.272.4.7.2023**

Załącznik nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PUNKTÓW POBORU GAZU**

1. Dane dotyczące punktów poboru gazu ziemnego w obiektach Zamawiającego:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Punkt odbioru** | **Adres** | **Numer Punktu poboru gazu** | **Numer licznika** | **Taryfa zakupowa** | **Taryfa**  **dystrybucyjna** | **Zużycie gazu [kWh]**  **za rok 2021** | Opis urządzeń gazowych | **Moc odbiornika**  **kW** | Moc zamówionakWh/h |
| 1. | ZSR Kijany  Pracownie Żywienia | Kijany 19 b,  21-077 Spiczyn | 004040699 | 01125721 | BW-1.12T | BW-1.12T | 610 | Kuchnie gazowe |  | n/d |
| 2. | ZSR Kijany  Warsztaty | Kijany 19 ,  21-077 Spiczyn | 004309553 | XI 2001530794 | BW-3.6 | BW-3.6 | 43 100 | Kocioł dwufunkcyjny Vaillant VU INT 656/4-5H | 65 | n/d |
| 3. | ZSR Kijany  Internat Mały | Kijany 19 ,  21-077 Spiczyn | 004002508 | 34118653 | BW-4 | BW-4 | 197 450 | Kocioł gazowy DE Dietrych  DTG 220-14 | 117 | n/d |
| 4. | ZSR Kijany  Internat duży | Kijany 19 b,  21-077 Spiczyn | 8018590365500019350245 | 05621123 | BW-5 | BW-5 | 558 900 | Kocioł gazowy DE Dietrych  DTG 320-12 | 2x198 | 307 |
| 5. | ZSR Kijany  Szkoła | Kijany 19 ,  21-077 Spiczyn | 8018590365500019350252 | 000919 | BW-5 | BW-5 | 227 960 | Kocioł gazowy DE Dietrych  DTG 220-14 | 2x117 | 139 |

2. Zamawiający wskazuje zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla grup taryfowych W-5 w rozbiciu na miesiące (w kWh) - zapotrzebowanie jest uzależnione od warunków pogodowych i są to wartości tylko szacunkowe na podstawie zużycia z poprzednich lat)

I - 120 000 kWh

II - 120 000 kWh

III - 110 000 kWh

IV - 85 000 kWh

V - 40 000 kWh

VI - 30 000 kWh

VII - 15 000 kWh

VIII - 15 000 kWh

IX - 30 000 kWh

X - 50 000 kWh

XI - 90 000 kWh

XII - 110 000 kWh

3. Zamawiający wskazuje zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla grup taryfowych W - 4, w rozbiciu na miesiące (w kWh) - zapotrzebowanie jest uzależnione od warunków pogodowych i są to wartości tylko szacunkowe na podstawie zużycia z poprzednich lat)

I - 32 000 kWh

II - 24 000 kWh

III - 27 000 kWh

IV - 18 000 kWh

V - 7 000 kWh

VI - 6 000 kWh

VII - 6 000 kWh

VIII - 6 000 kWh

IX - 15 000 kWh

X - 18 000 kWh

XI - 25 000 kWh

XII - 30 000 kWh