## zadanie 1
|  |  | Zadanie nr 1 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | cena jedn. brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | Opatrunek z alginianu wapnia , zawierający jony srebra, działający antybakteryjnie ( w tym na szczepy MRSA i VRE ) Przeznaczony do wilgotnego leczenia ran powierzchniowych i głębokich , silnie sączących. Sterylny pakowany indywidualnie.Opatrunek musi wiązac wysięk z rany w swojej strukturze. | '5 x 5 | 10 | 20
2. | Opatrunek z alginianu wapnia , zawierający jony srebra, działający antybakteryjnie ( w tym na szczepy MRSA i VRE ) Przeznaczony do wilgotnego leczenia ran powierzchniowych i głębokich , silnie sączących. Sterylny pakowany indywidualnie.Opatrunek musi wiązac wysięk z rany w swojej strukturze. | '10 x 10 | 10 | 30
3. | Opatrunek z alginianu wapnia , zawierający jony srebra, działający antybakteryjnie ( w tym na szczepy MRSA i VRE ) Przeznaczony do wilgotnego leczenia ran powierzchniowych i głębokich , silnie sączących. Sterylny pakowany indywidualnie.Opatrunek musi wiązac wysięk z rany w swojej strukturze. | '10 x 20 | 5 | 30
4. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, sterylny,pokryty klejem poliakrylowym ,pakowany indywidualnie, miekki i elastyczny. Posiadający perforację na styku z rana. Chłonny , z warstwa zewnętrzna uniemożliwiającą przenikanie bakterii i wody. | Samoprzylepny 10 x 10 | 10 | 20
5. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, sterylny,pokryty klejem poliakrylowym ,pakowany indywidualnie, miekki i elastyczny. Posiadający perforację na styku z rana. Chłonny , z warstwa zewnętrzna uniemożliwiającą przenikanie bakterii i wody. | Samoprzylepny 20 x 15 | 5 | 20
6. | Samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, sterylny,pokryty klejem poliakrylowym ,pakowany indywidualnie, miekki i elastyczny. Posiadający perforację na styku z rana. Chłonny , z warstwa zewnętrzna uniemożliwiającą przenikanie bakterii i wody. | Samoprzylepny 15 x 15 | 5 | 20
7. | Chłonna gąbka kolagenowa przyspieszajaca gojenie rany. Zbudowana z czystego kolagenu , nie zatykającego porów skóry. W kontakcie z wysiękiem tworząca żel. Sterylna , szczelnie zapakowana | 6 x 8 x 0,8 | 5 | 10
8. | Chłonna gąbka kolagenowa przyspieszajaca gojenie rany. Zbudowana z czystego kolagenu , nie zatykającego porów skóry. W kontakcie z wysiękiem tworząca żel. Sterylna , szczelnie zapakowana | 8 x 12 x 0,8 | 5 | 10
9. | Sterylny, pakowany pojedynczo opatrunek regulujący wilgotność rany przeznaczony do ran o małym i umiarkowanym wysięku, z zakażeniem lub zagrożonych zakażeniem.Zawierający w swoim składzie substancję czynną — biguanid poliheksametylenowy . Skuteczny w przypadku zakażeń gronkowcem złocistym i szczepami VRE. | Opatrunek 5 x 5 | 5 | 10
10. | Sterylny, pakowany pojedynczo opatrunek regulujący wilgotność rany przeznaczony do ran o małym i umiarkowanym wysięku, z zakażeniem lub zagrożonych zakażeniem.Zawierający w swoim składzie substancję czynną — biguanid poliheksametylenowy . Skuteczny w przypadku zakażeń gronkowcem złocistym i szczepami VRE. | Opatrunek 9 x 9 | 5 | 20
11. | Sterylny, pakowany pojedynczo opatrunek regulujący wilgotność rany przeznaczony do ran o małym i umiarkowanym wysięku, z zakażeniem lub zagrożonych zakażeniem.Zawierający w swoim składzie substancję czynną — biguanid poliheksametylenowy . Skuteczny w przypadku zakażeń gronkowcem złocistym i szczepami VRE. | Opatrunek 14 x 20 | 5 | 15
12. | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierający składników czynnych i uczulających; Nie przyklejający się do rany, chroniący przed jej wysychaniem, zapobiegający kurczeniu się blizny; Ma zapewniać dobrą wentylację i utlenienie rany; Przepuszczający wydzielinę; Sterylny, pakowany indywidualnie | 5 x 5 | 10 | 40
13. | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny , składajacy się z karboksymetylocelulozy. Przeznaczony do ran słabo i średnio saczących, niezainfekowanych. Utrzymujacy wilgotne środowisko w ranie. Mogący pozostawac na ranie 5-7 dni | Opatrunek 15 x 15 | 5 | 20
14. | Wysokoabsorbcyjny kompres chłonny.Warstwa absorbcyjna wykonana z celulozy oraz poliakrylanu sodu.Cześć przylegająca do rany wykonana z elastycznej perforowanej warstwy polietylenu zapobiegajaca przywieraniu.Zewnętrznz warsta wykonana z blekitnej włókniny chroniacej odzież przed zabrudzeniem. Przeznaczony do ran bardzo mocno sączących | Kompres 10 x 10 | 10 | 30
15. | Wysokoabsorbcyjny kompres chłonny.Warstwa absorbcyjna wykonana z celulozy oraz poliakrylanu sodu.Cześć przylegająca do rany wykonana z elastycznej perforowanej warstwy polietylenu zapobiegajaca przywieraniu.Zewnętrznz warsta wykonana z blekitnej włókniny chroniacej odzież przed zabrudzeniem. Przeznaczony do ran bardzo mocno sączących | Kompres 10 x 20 | 10 | 30
16. | Jałowy opatrunek foliowy,samoprzylepny.Warstwa poliuretanowa pokryta papierem z warstwą silikonu.Posiadający nakładki z tworzywa sztucznego ułatwiające aplikacje. Wodoszczelny, przeźroczysty,rozciągliwy. Przeznaczony do ranpowierzchniowych | Opatrunek 10 x 12 | 50 | 10
17. | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierający składników czynnych i uczulających; Nie przyklejający się do rany, chroniący przed jej wysychaniem, zapobiegający kurczeniu się blizny; Ma zapewniać dobrą wentylację i utlenienie rany; Przepuszczający wydzielinę; Sterylny pakowany indywidualnie. | 10 x 10 | 10 | 80
18. | Bandaż kompresyjny o krótkim naciągu. Elastyczność wzdłużna ok. 90%, po rozciągnięciu ok. 5 m, nienaciągnięty 2,5 m. | 6cm x 5m | 1 | 30
19. | Bandaż kompresyjny o krótkim naciągu. Elastyczność wzdłużna ok. 90%, po rozciągnięciu ok. 5 m, nienaciągnięty 2,5 m. | 8cm x 5m | 1 | 50
20. | Bandaż kompresyjny o krótkim naciągu. Elastyczność wzdłużna ok. 90%, po rozciągnięciu ok. 5 m, nienaciągnięty 2,5 m. | 10cm x 5m | 1 | 100
21. | Bandaż kompresyjny o krótkim naciągu. Elastyczność wzdłużna ok. 90%, po rozciągnięciu ok. 5 m, nienaciągnięty 2,5 m. | 12cm x 5m | 1 | 100
suma | [5 empty] | 0 | x | x | 0
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 2
|  |  | Zadanie nr 2 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | opatrunek jałowy w postaci gąbki nasaczonej gentamycyną | 10 x 10 x 0,5 | 1 | 5
SUMA:
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 3
|  |  | Zadanie nr 3 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1 | Gąbka lecznicza zawierająca w 1 cm 3 5,5 mg fibrynogenu ludzkiego oraz 2 j.m trombiny ludzkiej. Stosowana w zabiegach operacyjnych do tamowania krwawień, poprawy uszczelnienia tkanki i wzmocnienia szwów w chirurgii naczyniowej | 4,8 x 4,8 | 2 | 2
2 | Gąbka lecznicza zawierająca w 1 cm 3 5,5 mg fibrynogenu ludzkiego oraz 2 j.m trombiny ludzkiej. Stosowana w zabiegach operacyjnych do tamowania krwawień, poprawy uszczelnienia tkanki i wzmocnienia szwów w chirurgii naczyniowej | 9,5 x 4,8 | 1 | 3
suma
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 4
|  |  | Zadanie nr 4 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | cena jedn. brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1 | Przenośna jednorazowa pompa próżniowa generująca w sposób ciągły podciśnienie o wartości 80 mmHg, przeznaczona dla jednego pacjenta, działająca 30 dni. W zestawie zawierająca komplet baterii 3 AAA, oraz dren łączący pompę z opatrunkiem ze złączem „Luer lock” wyposażonym w zastawkę, zapobiegającą zmniejszeniu podciśnienia w obrębie opatrunku do jednej godziny, w przypadku konieczności odłączenia pompy od opatrunku. Istnieje możliwość wymiany baterii w trakcie terapii lub jednorazowej pompy próżniowej generującej w sposób ciągły podciśnienie o wartości 120 mmHg, przeznaczona dla jednego pacjenta, działająca 21 dni. W zestawie zawierająca komplet baterii 2szt. AA, dren łączący pompę z opatrunkiem ze złączem „Luer” oraz 2 szt. opatrunków (różne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego) z możliwością wymiany baterii w trakcie terapii* |  | 1 | 5
2 | Opatrunki do terapii podciśnieniowej,posiadające delikatny silikonowy przylepiec, warstwę kontaktową żelującą w kontakcie z wydzieliną, rdzeń zamykający wysięk i szkodliwe komponenty w swojej strukturze. Opatrunek posiada płaski dren kompatybilny z pompą do terapii podciśnieniowej i umożliwiający zastosowanie kompresjoterapii. Kanały w rdzeniu pozwalają na przemieszczanie się wysięku poprzez strukturę opatrunku. Warstwa pianki wspomaga rozprowadzenie podciśnienia. Zewnętrzna warstwa folii zapewnia barierę przeciwko wirusom, jest wodoodporna. Dostarczany w zestawie z paskami mocującymi (6 szt.) Do zastosowania z pompą do Podciśnieniowej Terapii Ran lub opatrunek do terapii podciśnieniowej,posiadających delikatny silikonowy przylepiec, rdzeń zamykający wysięk i szkodliwe komponenty w swojej strukturze. Opatrunek posiada dren kompatybilny z pompą do terapii podciśnieniowej i umożliwiający zastosowanie kompresjoterapii. Kanały w rdzeniu pozwalają na przemieszczanie się wysięku poprzez strukturę opatrunku. Warstwa pianki wspomaga rozprowadzenie podciśnienia. Zewnętrzna warstwa folii zapewnia barierę przeciwko bakterii, jest wodoodporna. Dostarczany w zestawie z paskami mocującymi (6 szt.) Do zastosowania z pompą do Podciśnieniowej Terapii Ran. Dostępnych w rozmiarach: 10 x 20 cm, 10 x 30 cm, 10 x 40 cm, 16 x 16 cm, 16 x 21 cm, 16 x 31 cm, 21 x 21 cm, 26 x 26 cm* | różne rozmiary | 5 | 30
suma
* niepotrzebne skreślić
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 5
|  |  | Zadanie nr 5 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
Staplery I i ładunki do staplerów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki cienkiej | szt | 5
2. | Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki cienkiej | szt | 3
3. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki grubej | szt | 15
4. | Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 60 mm do tkanki grubej | szt | 8
5. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki cienkiej | szt | 5
6. | Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki cienkiej | szt | 3
7. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki grubej | szt | 30
8. | Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki grubej | szt | 8
9. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki cienkiej | szt | 1
10. | Ładunek do staplera jednorazowego,liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki cienkiej | szt | 1
11. | Stapler jednorazowy liniowy prosty do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki grubej | szt | 2
12. | Ładunek do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 30 mm do tkanki grubej | szt | 2
13. | Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 25 mm | szt | 1
14. | Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 28-29 mm | szt | 2
15. | Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 31 mm | szt | 20
16. | Stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 33-34 mm | szt | 20
17. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku 60-70 mm do tkanki cienkiej | szt | 2
18. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku 60-70 mm do tkanki grubej | szt | 10
| SUMA |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ........................................................................................ | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 6
Zadanie nr 6
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
Tupfery
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1 | Tupfer gazowy , jałowy z nitką RTG ( fasolki ) | 12 x 12 lub 15x15 * | 10 | 320
2 | Tupfer gazowy , jałowy z nitką RTG ( orzech włoski ) | 13 x 13 | 10 | 300
3 | Tupfer gazowy , jałowy z nitką RTG ( jajko ) | 24 x 24 lub 30 X 30* | 10 | 360
4 | Tupfer gazowy , jałowy z nitką RTG ( śliwka ) | 20 x 20 | 10 | 360
5 | Opaska elastyczna, , kohezyjna | 10 cm x 4 m | 1 | 60
* niepotrzebne skreślić
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 7
|  |  | Zadanie nr 7 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto / op | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto / op | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci pasty;do wypełnienia ran głębokich z małą ,bądź umiarkowaną ilością wysięku | 30g | 1 | 150
........................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 8
|  |  | Zadanie nr 8 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto / op | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto / op | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
| Specjalistyczne bandaże w postaci rękawa, używane w leczeniu AZS, • egzemy, • łuszczycy, • liszaja, • pęcherzowego oddzielania się naskórka, • innych problemach dermatologicznych, • poparzeń • pacjentów bezpośrednio po operacjach, a także do zabezpieczenia skóry w przypadku stosowania sterydów, ciężkich emolientów lub innych maści leczniczych (w tym ogranicza nieprzyjemny zapach lekarstw) • do zabezpieczenia odzieży wierzchniej oraz pościeli przed zabrudzeniem. Wykonane w technologii Multistretch | linia czerwona 10m | 1 szt | 5
| Specjalistyczne bandaże w postaci rękawa, używane w leczeniu AZS, • egzemy, • łuszczycy, • liszaja, • pęcherzowego oddzielania się naskórka, • innych problemach dermatologicznych, • poparzeń • pacjentów bezpośrednio po operacjach, a także do zabezpieczenia skóry w przypadku stosowania sterydów, ciężkich emolientów lub innych maści leczniczych (w tym ogranicza nieprzyjemny zapach lekarstw) • do zabezpieczenia odzieży wierzchniej oraz pościeli przed zabrudzeniem. Wykonane w technologii Multistretch | linia zółta 10 m | 1 szt | 10
| Specjalistyczne bandaże w postaci rękawa, używane w leczeniu AZS, • egzemy, • łuszczycy, • liszaja, • pęcherzowego oddzielania się naskórka, • innych problemach dermatologicznych, • poparzeń • pacjentów bezpośrednio po operacjach, a także do zabezpieczenia skóry w przypadku stosowania sterydów, ciężkich emolientów lub innych maści leczniczych (w tym ogranicza nieprzyjemny zapach lekarstw) • do zabezpieczenia odzieży wierzchniej oraz pościeli przed zabrudzeniem. Wykonane w technologii Multistretch | linia zielona 10 m | 1 szt | 10
| Specjalistyczne bandaże w postaci rękawa, używane w leczeniu AZS, • egzemy, • łuszczycy, • liszaja, • pęcherzowego oddzielania się naskórka, • innych problemach dermatologicznych, • poparzeń • pacjentów bezpośrednio po operacjach, a także do zabezpieczenia skóry w przypadku stosowania sterydów, ciężkich emolientów lub innych maści leczniczych (w tym ogranicza nieprzyjemny zapach lekarstw) • do zabezpieczenia odzieży wierzchniej oraz pościeli przed zabrudzeniem. Wykonane w technologii Multistretch | linia niebieska 10 | 1 szt | 10
........................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 9
|  |  | Zadanie nr 9 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1 | Opatrunek nieprzywierający do stosowania miejscowego, nasycony maścią zawierającą 10% jodopowiodonu (PVP-1),glikol polietylenowy i wodę oczyszczoną, mający zastosowanie do leczenia ran wrzodziejących, jako środek zapobiegający zakażeniom na drobne oparzenia i drobne urazy związane z ubytkiem skóry o długotrwałym działaniu antyseptycznym | 5 x 5 | 25 | 30
2 | Opatrunek nieprzywierający do stosowania miejscowego, nasycony maścią zawierającą 10% jodopowiodonu (PVP-1),glikol polietylonowy i wodę oczyszczoną, mający zastosowanie do leczenia ran wrzodziejących, jako środek zapobiegający zakażeniom na drobne oparzenia i drobne urazy związane z ubytkiem skóry o długotrwałym działaniu antyseptycznym | 9,5 x 9,5 | 25 | 30
suma
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 10
|  |  | Zadanie 10 |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | kompresy gazowe niejałowe 13n 12w | 5 x 5 | 100 | 1000
2. | kompresy gazowe niejałowe 13n 12w | 7,5 x 7,5 | 100 | 250
3. | kompresy gazowe niejałowe 13n 12w | 10 x 10 | 100 | 750
4. | gaza opatrunkowa bielona 17n składka | 90 x 100 | 100 m | 40
5. | gaza opatrunkowa bawełniana niejałowa 17n | m2 | 1 | 400
6. | serweta gazowa niejałowa z nitką i taśmą RTG 17n,4w 45cm x 45 cm | 45 x 45 | 1 | 5000
7. | gaza opatrunkowa jałowa 17n | m2 | 1 | 1200
8. | gaza opatrunkowa jałowa 17n | 0,5m2 | 1 | 250
9. | seton gazowy 17n niejałowy | 2m x 5cm | 68 | 1
10. | seton gazowy 17n niejałowy | 2m x 1cm | 160 | 3
11. | lignina bielona | 40 x 60 | arkusze 5 kg | 150
12. | lignina bielona | 20 x 30 | arkusze 0,5 kg | 1200
13. | lignina bielona | rolka 150g | 1 | 20
14. | wata opatrunkowa | 500g | 1 | 20
15. | Kompresy gazowe,jałowe 12-warstwowe;17-nitkowe z nitką RTG | 10 x 10 | 20 | 1200
16. | Kompresy gazowe,jałowe 12-warstwowe;17-nitkowe z nitką RTG | 10 x 10 | 50 (5 x10 przewiązywane nitką) | 350
17. | Kompresy gazowe,jałowe 12-warstwowe;17-nitkowe z nitką RTG | 10 x 10 | 100 (10 x 10 przewiązywane nitką) | 100
18. | serweta jałowa 17-nitkowa; 6-warstwowa gazowa z nitką RTG i tasiemka | 45 x 70 | 3 | 30
19. | serweta jałowa 17-nitkowa; 4-warstwowa gazowa z nitką RTG | 45 x 45 | 2 | 1200
20. | serweta jałowa 17-nitkowa; 4-warstwowa gazowa z nitką RTG | 45 x 45 | 4 | 500
21. | serweta jałowa 17-nitkowa; 4-warstwowa gazowa z nitką RTG | 45 x 45 | 6 | 700
22. | seton gazowy jałowy 17 n, 4 w | 1m x 10 cm | 1 | 50
23. | seton gazowy jałowy 17 n, 4 w | 2m x 5cm | 1 | 100
24. | seton gazowy jałowy 4w, 17 n + nitka RTG | 2m x 10 cm | 1 | 20
25. | seton gazowy jałowy 4w, 17 n | 2m x 10 cm | 1 | 20
26. | seton gazowy jałowy 17 n, 4 w | 1m x 5cm | 1 | 100
Suma | [5 empty] | 0 | * | * | 0
| .................................................................................. | ................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 11
|  |  | Zadanie nr 11 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1 | pieluszki dla niemowląt typu pampers | 3-6 kg | 38 | 30
2 | chusteczki do mycia ciała pacjenta | x | 80 | 630
3 | zestaw jałowy dla noworodka | x | 1 | 600
4 | camera-cover | 15 x 250 | 1 | 550
5 | jałowy zestaw djednorazowy do znieczuleń przewodowych | x | 1 | 300
6 | rękaw bawełniany typu Tubula Cotton | 10cm/20m | 1 | 20
SUMA
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 12
|  |  | Zadanie 12 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
lp. | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar L - obwód bioder 100-150cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 3200ml. Retencja badana metodą NAFC min. 1150g. Pakowane po 30szt. | L | 30 | 800
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar XL - obwód bioder 130-170cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 3200ml. Retencja badana metodą NAFC min. 1150g. Pakowane po 30szt. | XL | 30 | 50
3. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar M - obwód bioder 75-110cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2900ml. Retencja badana metodą NAFC min. 1000g. Pakowane po 30szt. | M | 30 | 50
4. | Majtki chłonne rekomendowane dla osób poruszających się - mobilnych - zakładane jak zwykła bielizna. Posiadające oddychającą powłokę oraz co najmniej dwa systemy odpowiedzialne za: zapewnienie suchości i ograniczenie nieprzyjemnego zapachu., rekomendowany obwód 65-85cm. Chłonność co najmniej 1440g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | S | 30 | 30
5. | Majtki chłonne rekomendowane dla osób poruszających się - mobilnych - zakładane jak zwykła bielizna. Posiadające oddychającą powłokę oraz co najmniej dwa systemy odpowiedzialne za: zapewnienie suchości i ograniczenie nieprzyjemnego zapachu, rekomendowany obwód 80-110cm. Chłonność co najmniej 2010g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | M | 30 | 80
6. | Majtki chłonne rekomendowane dla osób poruszających się - mobilnych - zakładane jak zwykła bielizna. Posiadające oddychającą powłokę oraz co najmniej dwa systemy odpowiedzialne za: zapewnienie suchości i ograniczenie nieprzyjemnego zapachu., rekomendowany obwód 100-135cm. Chłonność co najmniej 2010g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | L | 30 | 200
7. | Jednorazowy wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej , jednorodnej powierzchni ( bez zagięć i przeszyć) nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 2l. | 60 x 90 | 30 | 1500
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy
Uwagi do pakietu
Dopuszczamy rówież produkty o parametrach opisanych poniżej :
poz. 4:
Majtki chłonne o chłonności min.1900g (według normy ISO
11948-1) i obwodzie 55-85cm
poz. 5, 6:
Majtki chłonne o chłonności min.2000g (według normy ISO
11948-1)
poz. 4-6
Majtki chłonne pakowane po 10szt. z odpowiednim
przeliczeniem ilości
poz. 7
Podkład, w którym warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna
folia antypoślizgowa (z nadrukiem), we wkładzie chłonnym
znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo
pokryta bibułą, warstwę wierzchnią stanowi włóknina.

## zadanie 13
SIATKI CHIRURGICZNE
|  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Pakiet Nr 13
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin.Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. | 6 x 11 | 1 | 50
2. |  | 8 x 15 | 1 | 100
3. |  | 10 x 15 | 1 | 50
4. |  | 15 x 15 | 1 | 100
5. |  | 30 x 30 | 1 | 30
6. |  | 26 x 36 | 5 | 2
7. | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12 mm. | 30 x 30 | 1 | 10
8. | Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). | 14 x 19 | 1 | 1
9. |  | 20 x 30 | 1 | 1
10. |  | 26 x 34 | 1 | 1
11. | Siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm. | 10 x 15 | 1 | 50
12. |  | 6 x 11 | 1 | 10
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 14
Zadanie nr 14
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
SIATKI GINEKOLOGICZNE I
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna macicy składajacy się z siatki propylenowej, monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym; Gramatura 21 g/m2; porowatość 93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistegolub powięzi zasłonowych. System umożliwiajacy implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. Siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji. Rozmiar stamdard | x | 1 | 3
2. | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo-krzyżowych składający się z siatki polipropylenowej, monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery C; Gramatura 21g/m2; porowatość 93%. Siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji | x | 1 | 10
3. | Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów do więzadeł kolcowo-krzyżowych, łuku ścięgnistego i okolic pęczerza bez kontroli wzroku. Narzędzie przystosowane do użycia z jednorazowymi ładunkami zawierającymi szwy o dł 70 cm | x | 1 | 1
4. | Ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki; Niewchłanialne, kolor zielony | x | 10 | 1
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 15
Zadanie nr 15
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
SIATKI GINEKOLOGICZNE II
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m2, jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezasłonową techniką „out-in”. | 50 x 65 mm | 1 | 25
2. | Makroporowata monofilamentowa polipropylenowa taśma bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość nici,120 µm, gramatura 63 g/m2, grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 mm2.Cechy jakościowe: Taśma posiada wplecioną niebieską nić oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, jej splot powoduje łatwe przechodzenie przez powłoki. | 1,2 cm x 45 cm | 1 | 25
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy

## zadanie 16
|  | Formularz asortymentowo- cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  | Zadanie nr 16 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
Lp. | CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU | Rozmiar | Il. szt. w Opak/Ret | Ilość sztuk / rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu/ producent
1. | Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wyspie opatrunkowej. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk zabezpieczając przez jego wydobyciem się nawet podczas rehabilitacji czy ucisku. O potwierdzonym badaniami zmniejszeniu ryzyka infekcji miejsca operowanego. Opatrunek o wielkości 10cm x 25cm. | 10x25 | 10 | 200
2. | Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wyspie opatrunkowej. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliaktylanu, wchłaniający krew i wysięk zabezpieczając przez jego wydobyciem się nawet podczas rehabilitacji czy ucisku. O potwierdzonym badaniami zmniejszeniu ryzyka infekcji miejsca operowanego. Opatrunek o wielkości 10cm x 30cm. | 10x30 | 10 | 250
3. | Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wyspie opatrunkowej. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk zabezpieczając przez jego wydobyciem się nawet podczas rehabilitacji czy ucisku. O potwierdzonym badaniami zmniejszeniu ryzyka infekcji miejsca operowanego. Opatrunek o wielkości 10cm x 35cm. | 10x35 | 5 | 200
4. | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, a jednocześnie na tyle rozciągliwy i elastyczny aby użyć go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, pachwinowe, szyja, kolano, łokieć). Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 12,5cm x12,5cm. Rozmiar wyspy opatrunkowej 8,5cm x 8,5cm. | 12,5 x 12,5 | 5 | 200
5. | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, a jednocześnie na tyle rozciągliwy i elastyczny aby użyć go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, pachwinowe, szyja, kolano, łokieć). Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 15cm x20cm. Rozmiar wyspy opatrunkowej 11cm x 16cm. | 15 x 20 | 5 | 100
6. | Cieńki, czterowarstwowy opatrunek z obramowaniem do ran z niewielką ilością wysięku. Do stosowania w trudno dostępnych miejscach, które wymagają pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, szyja, kolano, łokieć). Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 7,5cm x 7,5cm. | 7,5 x 7,5 | 5 | 200
7. | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, a jednocześnie na tyle rozciągliwy aby użyć go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, szyja, kolano, łokieć). Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Kształt owalny. Wielkość opatrunku 13cm x16cm. | 13 x 16 | 5 | 100
8. | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, a jednocześnie na tyle rozciągliwy aby użyć go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, szyja, kolano, łokieć). Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Kształt owalny. Wielkość opatrunku 15cm x19cm. | 15 x 19 | 5 | 50
9. | Pięciowarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 12,5cm x 12,5cm. | 12,5x12,5 | 5 | 100
10. | Pięciowarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 17,5cm x 17,5cm. | 17,5x17,5 | 5 | 50
11. | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek w kształcie serca, dedykowany na rany i profilaktycznie w okolicach kości krzyżowej. Wielkość opatrunku 15cm x 15cm. | 15x15 | 5 | 50
12. | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek w kształcie serca, dedykowany na rany i profilaktycznie w okolicach kości krzyżowej. Wielkość opatrunku 18cm x 18cm. | 18x18 lub 16x20 cm* | 5 | 30
13. | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek w kształcie serca, dedykowany na rany i profilaktycznie w okolicach kości krzyżowej. Wielkość opatrunku 18cm x 18cm. | 16 x 20 | 5 | 30
14. | Pięciowarstwowy, przeciwbakteryjny opatrunek piankowy z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. W kształcie serca. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Dedykowany na rany z cechami infekcji w okolicach kości krzyżowej. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 18cm x 18cm. | 18x18 | 5 | 30
15. | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek dedykowany na piętę i łokieć, dopasowujący się do kształtu tej części ciała. Ze znacznikami nasycenia opatrunku i z technologią zapewniającą zmniejszanie sił tarcia i ścinania. Wielkość opatrunku 22cm x 23cm. | 22x23 | 6 | 12
16. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z cienkim wierzchnim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku chroniącym przed kontaminacją i przedostaniem się drobnoustrojów z zewnątrz. Wykazujący się wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 12,5cm x 12,5cm. Z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. | 12,5x12,5 | 5 | 30
17. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z cienkim wierzchnim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku chroniącym przed kontaminacją i przedostaniem się drobnoustrojów z zewnątrz. Wykazujący się wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 17,5cm x 17,5cm. Z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. | 17,5x17,5 | 5 | 30
18. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu i siarczanem srebra rozłożonym równomiernie w całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Z węglem aktywowanym w celu pochłąnięcia nieprzyjemnego zapachu z rany. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 12,5cm x 12,5cm. | 12,5x12,5 | 5 | 50
19. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu i siarczanem srebra rozłożonym równomiernie w całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Z węglem aktywowanym w celu pochłąnięcia nieprzyjemnego zapachu z rany. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 17,5cm x 17,5cm. | 17,5x17,5 | 5 | 30
20. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i srednim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Opatrunek w kształcie odpowiednim do aplikacji na łokieć lub piętę. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością Możliwość łączenia z innymi preparatmi stowowanymi miejscowo. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 13cm x 21cm. | 13x21 | 5 | 30
21. | Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem. Szczególnie w koncowych fazach gojenia - ziarninowanie, naskórkowanie. Opatrunek o potwierdzonej badaniami skuteczności w prewencji odczynów popromiennych. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 12,5cm x 12,5cm z możliwością docinania do oczekiwanego rozmiaru i kształtu. | 12,5x12,5 | 5 | 50
22. | Opatrunek włóknisty z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwynylowego z siarczanem srebra. W kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą strukturę, dzięki czemu może być usunięty z rany w jednym kawałku. Opatrunek o bardzo dużej absorbcji i retencji. Zastosowanie opatrunku do ran z cechami infekcji, płaskich i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok. Opatrunek o działaniu bójczym wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w siódmej dobie. Potwierdzone badaniami in vivo działanie przeciw odbudownie struktur biofilmowych. Wielkość opatrunku 2cm x 45cm z możliwością docinania. | 2x45 | 5 | 20
23. | Opatrunek włóknisty z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwynylowego z siarczanem srebra. W kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą strukturę, dzięki czemu może być usunięty z rany w jednym kawałku. Opatrunek o bardzo dużej absorbcji i retencji. Zastosowanie opatrunku do ran z cechami infekcji, płaskich i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok. Opatrunek o działaniu bójczym wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w siódmej dobie. Potwierdzone badaniami in vivo działanie przeciw odbudownie struktur biofilmowych. Wielkość opatrunku 15cm x 15cm z możliwością docinania. | 15x15 | 10 | 50
24. | Opatrunek włóknisty z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwynylowego z siarczanem srebra. W kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą strukturę, dzięki czemu może być usunięty z rany w jednym kawałku. Opatrunek o bardzo dużej absorbcji i retencji. Zastosowanie opatrunku do ran z cechami infekcji, płaskich i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok. Opatrunek o działaniu bójczym wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w siódmej dobie. Potwierdzone badaniami in vivo działanie przeciw odbudownie struktur biofilmowych. Wielkość opatrunku 5cm x 5cm z możliwością docinania. | 5x5 | 10 | 100
25. | Opatrunek włóknisty z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwynylowego z siarczanem srebra. W kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą strukturę, dzięki czemu może być usunięty z rany w jednym kawałku. Opatrunek o bardzo dużej absorbcji i retencji. Zastosowanie opatrunku do ran z cechami infekcji, płaskich i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok. Opatrunek o działaniu bójczym wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w siódmej dobie. Potwierdzone badaniami in vivo działanie przeciw odbudownie struktur biofilmowych. Wielkość opatrunku 10cm x 10cm z możliwością docinania. | 10x10 | 10 | 50
[6 empty] | 0 |  |  | 0
* niepotrzebne skreślić
....................................................................................................
Podpis Wykonawcy

## zadanie 17
Zadanie nr 17
MCM/WSM/ZP 04/2024 |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ zm.21.02.2024
Materiały różne II
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | Cena netto/szt. | Wartość netto | Vat | Cena brutto/szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa / kod, nr katalogowy produktu
1. | Podkład ochronny/chłonny na łóżko WIELORAZOWY, o wymiarach 85x90. Dostępny w wersji z uchwytami z materiału do zawinięcia pod materac lub bez, stanowiący ochronę zarówno dla pacjenta jak i dla łóżka. Możiwość prania w pralce w temeraturze do 90°C i ponownego używania. Trwałość- minimum 400 prań. Składający się z 5 warstw, każda z warstw -100% Poliester, wielokrotnie przeszywany na całej powierzchni, w celu zapobiegania rozwarstwianiu. Górna warstwa podkładu wykonana z wysoko specjalistycznych włókien, które szybko przenoszą niepożądaną ciecz do warstw poniżej, pozostawiając wierzchnią warstwę do wyschnięcia w ciągu kilku minut, osoba leżąca na niej nie czuje dyskomfortu. Ciecz jest usytuowana pomiędzy spodnimi warstwami, nie przenika do materaca. Zdolność absorpcyjna: >3000 ml/m2. Pakowany pojedynczo. Karton=30szt. | 85 x 90 | 1 | 120
2. | Jednorazowy pokrowiec CPE ochronny z gumką na materac/ łóżko zabiegowe. Wymiary: 210cm x 90cm x 20cm. Karton=100szt. | 210 x 90 | 1 | 500
3. | Kołdra jednorazowa 4-warstwowa, wymiary: 110 x 190cm, gramatura 167g. Pakowana indywidualnie. | 110 x 190 | 1 | 200
4. | Podkład wysokochłonny absorpcyjny na stół operacyjny, łóżko pacjenta, stół zabiegowy, zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, wykonany z 3 warstw niebieskiej folii PE zespolonej z włókniną oraz wypełnionej puchem celulozowym, na powierzchni chłonnej wytłoczony wzór siatki, wysoka chłonność płynów do 4050ml, waga 270g, nieprzepuszczalny dla płynów, higieniczny dla pacjenta i personelu, minimalizuje infekcje krzyżowe, wym. podkładu: 100x225cm. Karton=20szt. | 100 x 225 | 1 | 1000
5. | Podkład wysokochłonny, absorpcyjny na stół operacyjny, łóżko pacjenta, stół zabiegowy, zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, wykonany z 3 warstw niebieskiej folii PE zespolonej z powierzchnią chłonną wypełnioną puchem celulozowym z wytłoczonym wzorem siatki, wysoka chłonność płynów do 3500ml, waga 180g, nieprzepuszczalny dla płynów, higieniczny dla pacjenta i personelu, minimalizuje infekcje krzyżowe, wymiar podkładu: 100x152cm, Karton = 50 szt. | 100 x 152 | 1 | 500
6. | Podkład wysokochłonn absorpcyjny na stół operacyjny, łóżko pacjenta, stół zabiegowy, zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, wykonany z 3 warstw niebieskiej folii PE zespolonej z powierzchnią chłonną wypełnioną puchem celulozowym z wytłoczonym wzorem siatki, wysoka chłonność płynów do 2500ml, nieprzepuszczalny dla płynów, higieniczny dla pacjenta i personelu, minimalizuje infekcje krzyżowe, wymiar podkładu: 101x 76cm, Karton = 50 szt. | 101 x 76 | 1 | 200
7. | Mata absorbcyjna na podłogę, z warstwą antypoślizgową. Rozmiar 80 x 121cm, waga 120g, w tym 15g SAP, wypełnienie airlaid- nieprzepuszczalne, antystatyczne, chłonność 4500ml, Pakowane próżniowo. Karton=50szt. | 80 x 121 | 1 | 300
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................
| (Miejscowość i data) |  |  | Podpis Wykonawcy