{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Pakiet 1 ","Pakiet 2","Pakiet 3","Pakiet 4","Pakiet 5","Pakiet 6","Pakiet 7","Pakiet 8","Pakiet 9","Pakiet 10"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet 1 ","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5]]}
[null,"Pakiet nr 1"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartośc netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy, skład zestawu: siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatamicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych. System ma umożliwiać implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. Siatka w kopleciez 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji. Rozmiar siatki - w zależności od potrzeb zamawiającego.","szt",10]
["2.","System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo-krzyżowych, skład zestawu: siatka polipropylenowa monifilamentowa o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery C, gramatura siatki 21g.m2, porowatość siatki 93%, siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji.","szt",5]
["3.","Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów do więzadeł kolcowo-krzyżowych, łuku ścięgnistego i okolic pęcherza bez kontroli wzroku, przystosowane do jednorazowych sterylnych ładunków, zawierających szwy o dł. 70 cm, kompatybilne do do produktów w poz. nr 1 i 2.","szt",1]
["4.","Jednorazowa całkowicie niewchłanialna, sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, wymiary: dł. 450mm ze znacznikiem środka, szer. 1,1cm, grubość 0,62mm, gramatura 95g/m,. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy. Możliwość implantacji metodą nadłonową lub przez otwory zasłonione.","szt",10]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]
[]
[]
[null,"                                                                          "]

{"sheet":"Pakiet 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[9,4,9,5],[10,4,10,5]]}
[null," Pakiet nr 2"]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
[1,"Elementy wymienne do strzykawki CT EXPRES, elementy musza być kompatyblineze strzykawką CT EXPRES i dopuszczone przez producenta : zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godz. lub 20 pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock x 25 zestawów.","op",30]
[2,"Elementy wymienne do strzykawki CT EXPRES, elementy musza być kompatyblineze strzykawką CT EXPRES i dopuszczone przez producenta : jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. 50-500 ml x 60 szt","op",30]
[3,"Elementy wymienne do strzykawki CT EXPRES, elementy musza być kompatyblineze strzykawką CT EXPRES i dopuszczone przez producenta : zestaw dzienny łączący trzy źródła ( 2 x kontrast + 1 x sół) przeznaczony do stosowania max. 12 dodzin x 15 zestawów","op",50]
[4,"Elementy wymienne do strzykawki CT EXPRES, elementy musza być kompatyblineze strzykawką CT EXPRES i dopuszczone przez producenta : jednorazowy łącznik o dł. 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem luer-lock x 40 sztuk","op",100]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach)"]
[]
[]
[]
[null,"Sprzęt musi być kompatybliny z automatycznym  wstrzykawaczem kontrastu Medard Vistron CT "]

{"sheet":"Pakiet 3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[21,4,21,5],[22,4,22,5]]}
[null,"Pakiet 3"]
[]
["Lp","Asortyment","Jm","Ilość","Cena netto","VAT","Cena brutto ","Wartość netto","Wartość brutto           ","Nr atestu data ważności","Nr katalogowy/Producent sprzętu"]
["1.","Cewnik z trokarem ostrym 280mm Ch-16, 400mm Ch20 , Ch24, Ch28, Ch32  ","szt",100]
["2.","Rurki noworodkowe Cole'a ","szt",5]
["3.","Rurka tracheostomijna Blue Blue Line® Ultra z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal® w zestawie: z dwiema kaniulami wymiennymi, szczoteczką do kaniul oraz opaską mocującą","szt",10]
["4.","Koc do ogrzewania konwekcyjnego Equator, na całe ciało pacjenta","szt",100]
["5.","Linia jednorazowego użytku do infuzji ogrzewanych płynów, z płaszczem wodnym, do urządzenia Hotline, dł. ok.. 2 m.","szt",30]
["6.","Zestaw do drenażu Robinsona: Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem wykonanym z czystego silikonu, o długości 100 cm, z wtopioną linią RTG, perforowanymi eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemnosci 600 ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, wyskalowanym od 0 - 100 ml co 25 ml i 100-600 ml co 100ml. W rozmiarach 9,12,15,18,20,24,28,30,33,36 Ch. Sterylny","szt",50]
["7.","Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie \"rogu nosorożca\" z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie, zawierający skalpel, strzykawkę 10ml, igłę 14Ga z kaniulą, prowadnicę Selingera i  prowadnik, krótkie rozszerzało 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurkę tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem posiadająca samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki, gaziki, opaska do rurki, szczoteczka, jałowy żel poślizgowy 5g, całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą. Rozmiary: 7mm, 8mm i 9mm","szt",40]
["8.","Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.","szt",50]
["9.","Jednorazowy zestaw infuzyjny do pompy Graseby 3000, standardowy; wyposażony w komorę kroplową z odpowietrznikiem, zacisk rolkowy oraz port do dodatkowych wstrzyknięć.","szt",100]
["10.","Zestawy jednorazowe do pompy objętościowej AffMark przezroczyste","szt",500]
["11.","Zestawy jednorazowe do pompy objętościowej AffMark bursztynowe","szt",100]
["12.","Rampa 3-kranikowa z czterema portami bezigłowymi: rozdzielacz 4-kranikowy; 5 portów bezigłowych z nieprzezroczystymi obudowami; port wyjściowy typumęski  luer lock; kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip; kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem o 360 stopni z naniesionymi kierunkami wypływu; system bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań; rampa wraz z uchwytem mocującym wykonane z elementów niemetalowych; połączenie rampy z imadłem na poczwórny zatrzask kulkowy; śruba imadła mocowana w dwóch pozycjach w celu dobrania optymalnego miejsca montażu pozwalająca na przytwierdzenie do masztów o średnicy do 3 cm; objętość wypełnienia nie większa niż 1,45ml; wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone przezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym (posiadającym gładką, sylikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu, minimalnym przepływie 350ml/min.; ilość aktywacji - min. 400; przeznaczony na 7 dni; ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar; małym refluksie - nie większym niż 0,004ml; niewielkich gabarytach - średnica korpusu nie większa niż 11mm); odległośc pomiędzy sąsiednimi łącznikami bezigłowymi - co najmniej 2cm; bez zawartości lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, sterylny, pakowany pojedynczo; opakowanie typu folia/papier z nadrukowanymi informacjami o producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów.","szt",250]
["13.","Rampa 3-kranikowa z czterema portami bezigłowymi: rozdzielacz 3-kranikowy; 4 porty ystymi obudowami; port wyjściowy typu męski  luer lock; kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip; kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem o 360 stopni z naniesionymi kierunkami wypływu; system bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań; rampa wraz z uchwytem mocującym wykonane z elementów niemetalowych; połączenie rampy z imadłem na poczwórny zatrzask kulkowy; śruba imadła mocowana w dwóch pozycjach w celu dobrania optymalnego miejsca montażu pozwalająca na przytwierdzenie do masztów o średnicy do 3 cm; objętość wypełnienia nie większa niż 1ml; wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone przezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym (posiadającym gładką, sylikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu, minimalnym przepływie 350ml/min.; ilość aktywacji - min. 400; przeznaczony na 7 dni; ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar; małym refluksie - nie większym niż 0,004ml; niewielkich gabarytach - średnica korpusu nie większa niż 11mm); odległośc pomiędzy sąsiednimi łącznikami bezigłowymi - co najmniej 2cm; bez zawartości lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, sterylny, pakowany pojedynczo; opakowanie typu folia/papier z nadrukowanymi informacjami o producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji, braku ftalanów.","szt",100]
["14.","Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na odessanie wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa.Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm.","szt",10]
["15.","Igła Hubera z drenem do długich przetoczeń, z odpinanym uchwytem do wkłucia i miękką poduszką do pacjenta. Wyposażona w zacisk na drenie, przezroczysta -  umożliwiająca obserwację skóry pacjenta nad komorą portu. Rozmiary 19-22Ga, długość 19-32mm\n","szt",500]
["16.","Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej ( dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca ( poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika) cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch, 12Ch i 15Ch, zkończonego ukłądem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi ( bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników) posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60 ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zstrzaskowym zabepieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do prezdłużenia cewnika o dł. 50 cm montowną pomiędzy ukóładem zastawek, a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta","szt",30]
[]
[]
[null,"Wartość netto:"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności: przelew"]

{"sheet":"Pakiet 4","index":3,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"merged":[[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5]]}
[null," Pakiet nr 4"]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Jednorazowy zestaw oddechowy  dla dorosyłych składający się z rury karbowanej o stałej długości 150 cm, średnicy 22 mm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu , podwójnie obrotowego łącznika oraz linii pomiaru ciśnieni. Zestaw komptybilny z respiratorem transportowym firmy Drager Oxylog 3000 Plus","szt",20]
["2.","Jednorazowy zestaw oddechowy  dla dzieci składający się z rury karbowanej o stałej długości 190 cm, średnicy 15 mm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu , podwójnie obrotowego łącznika oraz linii pomiaru ciśnieni. Zestaw komptybilny z respiratorem transportowym firmy Drager Oxylog 3000 Plus","szt",10]
["3.","Zestaw drenów odprowadzających wodę do nawlżacza w inkubatorze Caleo, jednorazowego użytku, zaopatrzone w nakłuwacz do butelek, w zaciskacz kontrolujący przepływ oraz złącze kompatybilne z króćcem systemu nawilżania w inkubatorze Caleo a 20 szt","op",50]
["4.","Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 plus oraz VN500-kompatybilność potwierdzona stosownym certyfikatem.Wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza o poj. 130 ml ze zintegrowanym drenem dozującym, komora wykonana z PC, SBC, silikon i aluminium.Ogrzewane ramię wdechowe, gniazdo grzałki kompatybilne z nawilczaczami F&P, przedłużenie ramienia wdechowego, pułapka wodna w ramieniu wydechowym, poj. 55 ml, wykonana z PP, Y pacjenta z portem ssaka , wykonany SBC, rury przystosowaned do pracy w systemie BabyFlow, końcówki ( od strony respiratora) rury wdechowej /wydechowej rozmiar 15M/10F, całkowita długośc układu 120 cm, bezlateksowy, pełny układ oddechowy wraz z komorą nawilżacza pakowany w samodzielne op. foliowe, mikrobiologicznie czysty","szt",10]
["5.","Uszczelki otworów na przewody podwójne, wsuwane w ścianki inkubatora Caleo","szt",20]
["6.","Uszczelki otworów na przewody w ściankach bocznych Caleo, silikonowe","szt",20]
["7.","Czujnik temperatury centralnej, dla poj. pacjenta , kompatybilny do inkubatora Caleo","szt",10]
["8.","Czujnik temperatury obwodowej dla poj. pacjenta , kompatybilny do inkubatora Caleo","szt",10]
["9.","Halogenowa żarówka białego światła terapeutycznego, kompatybilna z inkubatorem Babytherm 8004","szt",10]
["10.","Żarówka świetlówkowa , niebieskiego światła terapeutycznego w zakresie 450-490mm, kompatybilna z lampą PT4000","szt",10]
["11.","Żarówka świetlówkowa , światło białe, diagnostyczne, kompatybilna z lampą PT4001","szt",10]
["12.","Filtr powietrza wlotowego kompatybilny z inkubatorem Caleo","szt",20]
["13.","Okrągłe palsterki odblaskowe z hydrożelem do mocowania czujników temperatury skóry w inkubatorach zamkniętych i otwartych","szt",50]
["14.","Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/peletów identycznych kształtów i rozmiarów, o śr. 4 mm i wysokości 2mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min. 178 l CO2/1 l wapna, posiadające wskaxnik zuzycia ( zmiana koloru z białego na błękitno fioletowy), zawierające w składzie: 78-84% Ca (OH)2, 2-4% NaOH, 14-18% H2O, Fiolet etylowy. Charakteryzujące się brakiem zawartości wodorotlenku potasu , wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym min. ilość pyłu-0,66%. Opakowanie 5 litrowe kanistry.","op",35]
["15.","Karbowane, wewnętrznie gładkie, mikrobiologicznie czyste przedłużacze lekkie i elastyczne, o dł. 15 cm, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopu. Podwójny kapturek zabezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów. Wykonane bez zastosowania PVC w komponentach, pozbawione DEHP","szt",2500]
["16.","Czujnik saturacji jednorazowego użytku w technologii Masimo LNCS z plastrem mocującym, przeznaczony dla noworodków, zalecenia wagowe < 10 kg., czujnik pozbawiony lateksu, opakowanie zbiorcze 20 szt., kompatybilny z modułem pomiarowym przy kardiomonitorze typu Delta. ","szt",20]
["17.","Jednorazowy zestaw oddechowy  dla dorosyłych z wymiennikami HME składający się z przewodów oddechowych i trójnika. Zestaw komptybilny z respiratorem  firmy Drager Savina 300","szt",200]
["18.","Filtr jednorazowego użytku, do ssaków mocowanych przy aparatach typu Fabius, Primus, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej na poziomie 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa typu Hepa, filtr zbudowany z akrylu w kształcie dwustronnego stożka, czas użytkowania do 7 dni","szt",20]
["19.","Dren połączeniowy, wielorazowego użytku, do pomiaru NIBP , dł. do 4m, kompatybilny z monitorami typu Delta, Gamma, dren wyposażony w tzw. łamane złącze w kształcie tulipana, pozwalające na połączenie jednożyłowych mankietów pomiarowych","szt",3]
["20.","Mankiet jednorazowego użytku w rozmiarze M (23-33cm/33cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez  dodatku silikonu, lateksu, PCV, bez zawartości DEHP, drern połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułątwiające pomiar","szt",10]
["21.","Mankiet jednorazowego użytku w rozmiarze M+ (23-33cm/43cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez  dodatku silikonu, lateksu, PCV, bez zawartości DEHP, drern połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułątwiające pomiar","szt",10]
["22.","Czujnik przepływu Infinity ID, działający w technologii anometrii cieplnej, wielorazowego użytku, przeznaczony do dezynfekcji.","szt",5]
["23.","Filtr hydrofobowy jednorazowego użytku, antybakteryjny i antywirusowy, przeznaczony do zbiornika ssaka o pojemności 40ml, kompatybilny z inkubatorem typu Resuscitaire (potwiedzone certyfikatem)","szt",10]
["24.","Przedłużacz SpO2 kompatybilny z modułami wieloparametrycznymi typu Multimed 5,6,12 i Neomed, dł. Do 2m, zakończony wtykiem typu kostka, umożliwiającym podłączenie czujnika SpO2","szt",5]
["25.","Przewód EKG w standardzie UE, 3 odprowadzenia typu grabber, dł. 1m, zakończony wtykiem 2-pinowym, kompatybilny z modułami wieloparametrycznymi typu Multimed 5, 6, 12 i Neomed","szt",3]
["26.","Silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt oraz oparcie na kciuk. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowgo, zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Wykonana z wysokiej klasy silikonu, odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji, bez zawaartośći lateksu oraz DEHP, wyposażona w łącza 22MM, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134st. C. Rozmiary od 00 do 5.","szt",50]
["27.","Akumulator do kardiomonitora typu Delta","szt",1]
["28.","Kuweta jednorazowego użytku, przeznaczona dla\nosób dorosłych, transparentna, materiał SBC,\nwymiary 56 mm x 24 mm x 22,5 mm, rzeczywista\nobjętość wewnętrzna 4,3 cm3, kompatybilna\nz czujnikiem do pomiaru CO2 w strumieniu głównym\nwspółpracującym np. z Evitą, V500, VN500, M540,\nOxylog.","szt",100]
["29.","Kuweta jednorazowego użytku, przeznaczona dla\ndzieci, kolor niebieski, materiał SBC, wymiary 56\nmm x 24 mm x 22,5 mm, rzeczywista objętość\nwewnętrzna 1,9 cm3, kompatybilna z czujnikiem do\npomiaru CO2 w strumieniu głównym\nwspółpracującym np. z Evitą, V500, VN500, M540,\nOxylog.","szt",30]
["30.","Zestaw oddechowy kompatybilny z respiratorem typu Carina skąłdający się z karbowanej rury o dl. 1,5 m i sr. 22 mm, zintegrowanej zastawki wydechowej i drenu pomiarowego o dl. 1,5 m, dren pomiarowy mocowany trzema zaczepami na przebiegu rury, zestaw nie zawiera lateksu, złącza usztywnione, wejście od strony pacjenta zabepieczone kapturkiem","szt",100]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 5","index":4,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13}
[null," Pakiet nr 5"]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Igły doszpikowe dla dzieci \"Aparat automatyczny\"automatyczne wkłucie doszpikowe dla dzieci niemowląt od 0 do 12 roku życia, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne , z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków","szt",10]
["2.","Igły doszpikowe dla dorosłych \"Aparat automatyczny\"automatyczne wkłucie doszpikowe powyżej 12 roku życia, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne , z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków","szt",20]
["3.","Złącze oodechowe 1x uzytku do kapnometru EMMA dla dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia","szt",200]
["4.","Przewód pacjenta z zastawką jednorazowego użytku do respiratorów  Medumat Basic, Medumat Easy, Standard 2- firmy Weinmann. Długość 2 m.","szt",100]
["5.","Przewód pacjenta z zastawką jednorazowego użytku do respiratorów Medumat Standard 2 firmy Weinmann. Długość 2 m.","szt",50]
[]
[null,"Wartość netto:"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach)"]

{"sheet":"Pakiet 6","index":5,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5]]}
[null," Pakiet nr 6"]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych od 20G/90 do 27G/90","szt",500]
["2.","Łącznik urologiczny","szt",100]
["3.","Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową ( dren Pigtail 9Fx 26 cm)+ igła dwuczęściowa 16G x 29 cm","szt",30]
[]
[]
[null,"Wartość netto:"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach)"]

{"sheet":"Pakiet 7","index":6,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5]]}
[null,"Pakiet nr 7"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
[1,"Ustniki 1x użytku do kompatybilny ze spirometrem Lungtest 1000","szt",5000]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 8","index":7,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5]]}
[null,"Pakiet nr 8"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Zestawy do nebulizacji z trzema nakładkami: nakładka A- terapia górnych dróg oddechowych, Nakładka B: terapia odcinka tchawiczo-oskrzelowego, Nakładka C: terapia dolnych dróg oddechowych. Skład zestawu: nebulizator wraz z 3 końcówkami: A,B,C oraz: rurka 1 m, i opcjonalnie: maska mała, lub maska duża, lub ustnik.. Max. objetośc zbiorniczka 6 ml, min. obj. zbiiorniczka 1,5 ml, min. prezpływ 5l/min, max. przepływ 8l/min, min. ciśnienie pracy 0,7 Bar, max. cisnienie pracy 1,6 Bar","kpl",800]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 9","index":8,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5]]}
[null,"Pakiet nr 9"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Dreny kompatybilne z zestawem artroskopowym (ConMed Corporation) ","kpl",120]
["2.","Ostrze wielorazowego użytku ( różne rozmiary)","szt",30]
["3.","Ostrze jednorazowego użytku ( różne rozmiary)","szt",100]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5]]}
[null,"Pakiet nr 10"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Jednorazowy układ pacjenta 10 mm z grzałką do respiratora noworodkowego SLE 6000","szt",20]
["2.","Filtr bakteryjny wdechowy wieloraowego użytku a 5 szt.","op",1]
["3.","Zestaw startoSLE Miniflow nCPAP. Miniflow generator, końcówki donosowe ( wszyskie rozmiary) , maski nosowe ( wszyskie rozmiary) czapeczki ( wszyskie rozmiary), adapter T","szt",10]
["4.","Maska nosowa do SLE  Miniflow rozm M,L,XL ( do wyboru) a 10 szt","op",5]
["5.","Czapeczka do SLE Miniflow  rozm. XS-L ( do wyboru)  a 10 szt","op",5]
["6.","Generator do SLE 1000 nCPAP ( zawiera 3 końcówki donosowe S,M,L) ","szt",20]
["7.","Maska do SLE 1000 nCPAP S, M, L (do wyboru) a 10 szt","op",5]
["8.","Czapeczka do SLE 1000 nCPAP rozmiar od 000 do 3 (do wyboru) a 10 szt","op",4]
["9.","Zestaw czapeczek (  czapeczki każdego rozmiaru+ 10x taśma do mocowania","szt",5]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]