MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

Bielsk Podlaski, dnia 05.02.2024 r.

Izp.271.4.2024

PYTANIA NR 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji projektu pn. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim - zadanie ***Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 dla potrzeb osób   
ze szczególnymi potrzebami.***

**Pytanie Nr 1 :** Proszę o doprecyzowanie, czy do demontażu i wymiany są wszystkie okna w piwnicy i na parterze? W kosztorysie ofertowym w pozycji 40 podany jest obmiar 26,1m2. Na samym parterze jest 50,46m2.

**Ad.1:** Zamawiający informuje, że zakres zadania w obecnym przetargu obejmuje demontaż i wymianę okien jedynie części pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Pozycja 40 kosztorysu odnosi się do wymiany okien w: serwerowni (pomieszczenie 1/1), pomieszczeniach biurowych (pomieszczenia 1/2, 1/12, 1/13, 1/14) oraz pomieszczeniu druku (pomieszczenie 1/15).

**Pytanie Nr 2:** W odpowiedzi na pyt. 1 z dnia 31.01.2024 została podana klasa antywłamaniowa RC 5 dla okien w serwerowni. Czy pozostałe okna w budynku również przewidziane są w tej klasie?

**Ad.2:** Zamawiający informuje, że w zakresie obecnie wyodrębnionym do przetargu tego typu stolarki nie będzie poza serwerownią.

**Pytanie Nr 3:** Zwracam się z prośbą o udostępnienie rzutów dokumentacji elektrycznej.

**Ad. 3:** Dokumentacja elektryczna została zamieszczona w modyfikacji SWZ z dnia 05.02.2024r.

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*