***Specyfikacja dotycząca zakupów sprzętu i aparatury elektrycznej na potrzeby poszczególnych jednostek Policji Województwa Świętokrzyskiego.***

***Załącznik do postępowania nr ZP/100/2021***

**1**. Świetlówka LEDtube 22W 4000K 2000lm 1500mm G13 T8 dzienna biała -**75.00 szt**

**2.** Świetlówka liniowa LF 58W/840 4000K G13- **75.00 szt**

3. Świetlówka LEDtube 18W 4000K 1560lm 1200mm G13 T8 dzienna biała- **125.00 szt**

4. Świetlówka liniowa LF 36W/840 4000K G13- **125.00 szt**

**5.** Świetlówka LEDtube 9W 6000K 810lm 600mm G13 T8 zimna biała- **150.00 szt**

**6.** Świetlówka liniowa 18W/840 4000K G13 Spectrum- **500.00 szt**

**7.** Przewód instalacyjny YDYP żo 3x1,5 450/750V KRĄŻEK PROM -**200.00 m**

**8.** Przewód instalacyjny YDYP żo 3x2,5 450/750V KRĄŻEK PROM- **200.00 m**

**9**. Przewód instalacyjny YDYP żo 3x2,5 450/750V KRĄŻEK PROM- **200.00 m**

**10.** Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x1,5 żo 300/300V KRĄŻEK -**200.00 m**

**11.** Gniazdo wtyczkowe przenośne 4x2p+Z 16A, 250V, rozbieralne, GN-470 biały-**25.00 szt**

**12.** Łącznik świecznikowy 10AX, 250V, zaciski śrubowe, biały AW5/11 Simon Akord-**60.00 szt**

**13.** Gniazdo podwójne z uziemieniem (2x2P+Z) n/t IP44 białe z klapką białą, VG-2 Koala-**100.00 szt**

14. Łącznik jednobiegunowy n/t IP44 biały, VW-1 Koala- **30.00 szt**

**15.** Lampa led GLS E27 230V 10W NW Spectrum- **100.00 szt**

**16.** Świetlówka kompaktowa niezintegrowana DULUX D 18W/840 4000K G24D-2-**20.00 szt**

**17.** Świetlówka kompaktowa niezintegrowana DULUX D 26W/840 4000K G24D-3-**20.00 szt**

**18.** Zapłonnik S2 4-22W SER 220-240V WH- **200.00 szt**

**19.** Wyłącznik różnicowo-prądowy IID 25A 30mA AC 2P, Acti 9- **6.00 szt**

**20.** Wyłącznik różnicowo-prądowy ID K 40A 30mA AC 4P, Acti 9- **6.00 szt**

**21.** Wyłącznik nadprądowy IC60N 6KA B16 1P, Acti 9- **24.00 szt**

**22.** Wyłącznik nadprądowy K 60N 6KA B20 1P, Acti 9- **24.00 szt**

**23.** Taśma ELECTRIX 211-P 19mmx20m, tęcza (10szt.)- **10.00 kpl**

**24.** Puszka instalacyjna 60 płytka, regips P60KF pomarańczowa- **20.00 szt**

**25.** Puszka n/t 86x86x40mm IP55 6-wl klik dł.gum. biała, VP-02 -**15.00 szt**

**26.** Łącznik dzwonek n/t IP44 biały, VW-5 Koala -**10.00 szt**

**27**. Łącznik schodowy n/t IP44 biały, VW-3 Koala- **10.00 szt**

**28.** Żarówka wysokotemperaturowa Soleo 60W E27 230V A55- **200.00 szt**

**29.** 1280691 Lampa LED 6W E14 230V 540lm 4000K świecowa naturalna biała -**20.00 szt**

**30.** 1305678 Reflektor LED SMD 50W 4000K IP65 czarny RSMDL50- **10.00 szt**

**31.** Złączka instalacyjna Compact 2-przewodowa,2x2,5mm2, przezr. z białą pokrywą-**200.00 szt**

**32.** Złączka 3-przewodowa 3x2,5mm2 do puszek instalacyjnych, przezr. z pomarańczową pokrywą-**200.00 szt**

**33.** Złączka 4-przewodowa 4x2,5mm2 do puszek instalacyjnych, przezr. z czerwoną pokrywą-**200.00 szt**

**34.** Oprawa G-TECH RASTRO LED 60,4x60 T8 LED-J,G13,AC220240V,50/60Hz,IP20,natynkowa,biały-**10.00 szt**