## Zadanie1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 1 - Proteza kolana, poresekcyjna, związana
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej: 120, 160 mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. Komplet | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm, komplet | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Podkładki wyrównawcze tytanowe, piszczelowe o grubościach 5, 10, 15 mm, pierścień kończący tytanowy 10 mm | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym pokryta warstwą antyalergiczną. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej: 120, 160 mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność minimum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. Komplet | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność min 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy oraz udowy. | szt. | 7 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Trzpień przedłużające bezcementowy, cylindryczny | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Element proksymalny kości udowej, tytanowy, bezcementowy, masywny, do totalnej wymiany kości udowej, o długościach 35, 65 mm i kątach szyjki 126 i 135 stopni | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Element proksymalny kości udowej, tytanowy, bezcementowy, kołnierzowy lub bezkołnierzowy, o długościach 35, 65 mm i kątach szyjki 126 i 135 stopni | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Śruba do elementu proksymalnego, metalowa, o długościach 41, 61 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Tuleje proksymalne o długościach 10 i 20 mm o średnicy 14 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Trzpienie do połączenia części proksymalnej protezy z częścią dystalną, do totalnej wymiany kości udowej, o średnicach 14, 16 mm i długościach od 120 do 360 mm, skok co 40 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Element łączący część proksymalną protezy z trzpieniem do totalnej wymiany kości udowej | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Elementy protezy trzonu kości udowej o długościach od 30 do 250 mm i średnicy 28 mm | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Trzpień bezcementowy, koniczny, zakończony stożkiem do połączeń z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i o średnicach w nasadzie trzpienia od 12 do 24 mm, skok co 1 mm | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Trzpień cementowy, koniczny, zakończony stożkiem do połączenia z elementami protezy trzonu kości o długościach 100, 130, 160 mm i średnicach w nasadzie trzpienia 12, 14, 16 mm | szt. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Zestaw protezy rewizyjnej, poresekcyjnej kolana, składający się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Wymagana dostępność minimmum 4 rozmiarów dla opcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa) | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Element proksymalny części piszczelowej do całościowej wymiany części proksymalnej kości piszczelowej w trzech rozmiarach szerokości M/L, 60, 65, 70 mm | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Zadanie2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 2 - Endoproteza stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Endoproteza stawu kolanowego modularna wykonana ze stopu CoCr i Tytan. Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy Press-fit. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu z witaminą E mocowana zatrzaskowo metalowym zamkiem do tacy piszczelowej w minimum 5 rozmiarach w obu wersjach. Opcjonalnie dostępna taca piszczelowa typu monoblok z wkładką polietylenową zintegrowaną na stałe z tacą w minimum 6 rozmiarach grubości polietylenu. Dostępne implanty w wersji PS i CR, bezcementowej i cementowanej. W komplecie:
1.1 | Udo cementowane | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | Piszczel cementowana | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | Udo cementowane alergiczne | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.4 | Piszczel cementowana alergiczna | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.5 | Udo bezcementowe | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.6 | Piszczel bezcementowa | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.7 | Wkładka | szt. | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.8 | Ostrze do piły chirurgicznej | szt. | 120 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia i serwisowania napędu chirurgicznego typ ………….………... na czas trwania umowy i wyczerpania zapasu towaru.

## Zadanie3
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 3 - Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Endoproteza cementowa, półzwiązana (nie oparta na mechanizmie zawiasowym) przeznaczona do implantacji w przypadkach uszkodzeń wiązadeł pobocznych oraz w operacjach rewizyjnych. Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) z możliwością dołączenia trzpieni. Komponent piszczelowy z możliwością dołączenia trzpieni z bolcem metalowym umożliwiającym poboczną i tylną stabilizację implantu, powierzchnia polerowana o nierównej powierzchni uniesionej na środku. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (cross link – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing). Trzpienie udowe i piszczelowe w minimum 3 długościach. Podkładki udowe i piszczelowe do wypełnień ubytków kostnych. Opcjonalnie system pozwalający na montaż trzpieni z offsetem w zakresie 360 st. i 5 mm od osi pierwotnej
1.1 | udo | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | piszczel | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | wkładka | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.4 | trzpień cementowy | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.5 | adaptor offsetowy | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.6 | podkładka piszczelowa | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.7 | podkładka udowa | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.8 | trzpień bezcementowy | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.9 | ostrze do piły chirurgicznej | szt. | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia i serwisowania napędu chirurgicznego typ ………….…………. na czas trwania umowy i wyczerpania zapasu towaru.

## Zadanie4
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 4 - Endoproteza stawu biodrowego do operacji MIS biodra
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Trzpień ze stopu tytanu, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w 2/3 części bliższej pokryty porowatą tytanową okładziną napylaną próżniowo. Trzpień typu „MIS” krótki, blokowany w nasadzie, przystosowany do MIS z dostępu przedniego, międzymięśniowego, część dalsza ścięta dystalnie od strony bocznej. Dostępny w minimum 11 rozmiarach, stożek 12/14. Opcjonalnie trzpień lateralizowany | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Panewka „press-fit” w rozmiarach 42-66 mm. Czasza panewki metalowa z zewnętrznym pokryciem porowatą powierzchnią typu „plasma-spray” i opcjonalnie w wersji typu "finned". Możliwość użycia wkładki z polietyleny z antyutleniaczem lub zwykłego dla głowy 36 mm od rozmiaru panewki 50 mm. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Wkładka ceramiczna oraz głowy w rozmiarach 28, 32, 36 | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Głowa ceramiczna Biolox Delta | szt. | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkładka ceramiczna do panewki wykonana z Biolox Delta | szt. | 75 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkładka polietylenowa stabilizowana witaminą E | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkładka polietylenowa std. | szt. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Głowa metalowa 28-32 mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Głowa metalowa 36 mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Śruba do panewki | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Ostrze do piły chirurgicznej | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia i serwisowania napędu chirurgicznego i młota pneumatycznego ………….…………. na czas trwania umowy i wyczerpania zapasu towaru.

## Zadanie5
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 5 - Endoproteza stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Komponent udowy dostępny w co najmniej 5 rozmiarach, z wbudowanym sworzniem rotacyjnym o długości minimum 40 mm zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie przed zwichnięciem endoprotezy. Komponenty anatomiczne, lewe i prawe z możliwością mocowania przedłużki w koślawości 6 st. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Element piszczelowy modularny, uniwersalny dostępny w 6 rozmiarach, wysokopolerowany dla zminimalizowania tarcia na styku z ruchomą wkładką polietylenową | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkładka polietylenowa w co najmniej 6 wysokościach 12 - 26 mm | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rzepka | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Trzpień do elementu udowego/piszczelowego protezy w wersji prostej i z offsetem 4,5 mm o długości 100 i 155 mm | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Podkładka - augmentacja, udo piszczel w wersji pełnej i częściowej | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia i serwisowania napędu chirurgicznego typ ………….……….. na czas trwania umowy i wyczerpania zapasu towaru.

## Zadanie6
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 6 - Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewniający zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej. W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany za pomocą trzpieni cementowych lub bezcementowych z możliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomocą elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej kości udowej. W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączone są ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone z użyciem śruby na stożku.
2 | Element udowy zawiasowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy). Resekcja 2,8; 5 i 7 cm. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), uniwersalny w rozmiarze 63; 67 i 71 | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), uniwersalny z resekcją 3, 5, 7 i 9 cm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Elementy polietylenowe do połączeń w obrębie uda | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Elementy polietylenowe do połączeń w piszczeli | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Elementy polietylenowe do zabezpieczenia sworznia zawiasu | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Sworzeń zawiasu | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Strzemiączko | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Wkładki polietylenowe w minimum 6 grubościach od 12-22 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego wykonane z tytanu o długościach 90, 150, 225 mm | szt. | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Komponent trzonu w długościach od 3 do 23 cm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Podkładki pod element piszczelowy wykonane z tytanu występują jako połówkowe bloki o grubościach 10 i 20 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Ostrze do piły chirurgicznej | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia i serwisowania napędu chirurgicznego typ ………….……... na czas trwania umowy i wyczerpania zapasu towaru.

## Zadanie7
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 7 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego pierwotna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Element udowy cementowany CR i PS, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5 i 6 dla każdej ze stron. | szt. | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 i 6. | szt. | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w opcji CR lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 i 7 w wysokościach 8; 10; 12.5; 15; 17,5; oraz 20 mm (z wyłączeniem rozmiaru 1.5) opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy | szt. | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Implant rzepki cementowany, okrągły lub owalny. Rozmiary 32, 35, 38, 41 mm | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | szt. | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Cement z gentamycyną lub bez 50 g lub 80 g, zestaw ze strzykawką do podawania cementu | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw do płukania | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się wypożyczyć na czas trwania umowy instrumentarium, napęd wraz z piłą i implanty.

## Zadanie8
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 8 - Endoproteza całkowita stawu biodrowego pierwotna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy
1 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7 mm 135°, Coxa Vara +7 mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck - 5 mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155 µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190 mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja bezotworowa wraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących, dostępne w średnicach 48 - 66 mm co 2 mm. Opcje dysplastyczna wielootworowa w średnicach 38 - 46 mm co 2 mm oraz wielootworowa w średnicach 48 - 72 mm co 2 mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34° | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zaślepka do panewki bezcementowej | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22, 225 mm neutralna w rozmiarach 38 - 46 mm; 28 mm neutralna w rozmiarach 44-72 mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66 mm, lateralizowana 4 mm i lateralizowana 4 mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76 mm; 32 mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76 mm, lateralizowana 4 mm i lateralizowana 4 mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76 mm; 36 mm neutralna w rozmiarach 56-76 mm oraz lateralizowana 4 mm i lateralizowana 4 mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76 mm; 40 mm lateralizowana 4 mm w rozmiarach 56-60 mm. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22, 225 mm o długości +4 i +7 mm oraz 28 mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12 mm oraz 32 mm o długości szyjki +1; +5; + 9; Stożek 12/14. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36 mm o długości szyjki -2; +1,5; +5; +8,5; +12. Stożek 12/14 | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkładka w całości ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy wewnętrznej: 28 mm w rozmiarach 44 - 66 mm; 32 mm w rozmiarach 48 - 66 mm; 36 mm w rozmiarach 52 - 66 mm. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28 mm o długości szyjki +1,5; +5; +8,5 mm oraz 32 mm o długości szyjki +1; +5; +9 mm oraz 36 mm o długości szyjki +1,5; +5; +8,5; + 12 mm. Stożek 12/14. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, w długościach 15 - 70 mm, co 5 mm. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Ostrza kompatybilne z użyczonym napędem | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się wypożyczyć na czas trwania umowy lub na czas trwania zabiegu instrumentarium, napęd z piłą i implanty.