## Zad. 1
Część nr 1
Lp. | Asortyment | jm | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy / producent / kraj pochodzenia
1. | Wkręty korowe typu torx, tytanowe, samogwintujace w pełnym asortymencie rozmiarów do poszczególnych zamawianych systemów płytek blokowanych. | szt. | 400
2. | Wkręty kostkowe 4,5 mm samogwintujące tytanowe z grotem w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 30
3. | Wkręty gąbczaste 6,5 mm tytanowe, samogwintujące, w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 30
4. | Wkręty łódkowate 3,5 mm, samogwintujące w pełnym asortymencie wymiarów | szt. | 20
5. | Wkręty kostne tytanowe blokowane typu torx, korowe i gąbczaste samogwintujące do poszczególnych systemów płytek blokowanych, w pełnym asortymencie rozmiarów. | szt. | 800
6. | Wkręty kostne do płytek blokowanych, wieloosiowe typu torx, o średnicy 2,4 i 3,5 mm w pełnym asortymencie rozmiarów. | szt. | 20
7. | Wkrety kaniulowane tytanowe imbusowe korowe o średnicy 3,5 - 4,0 mm w pełnym asortymencie rozmiarów , | szt. | 150
8. | Wkręty kaniulowane imbusowe o średnicy 4,5 mm tytanowe w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 30
9. | Wkręty kaniulowane gąbczaste o średnicy 6,5 - 7,0 mm tytanowe w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 30
10. | Wkręty kaniulowane do płyt blokowanych z gwintowanym łbem i mocowaniem torx, tytanowe | szt. | 5
11. | Śruba kaniulowana standardowa lub teleskopowa do płyt blokowanych | szt. | 5
12. | Płytka piętowa blokowana tytanowa prawa, lewa. | szt. | 4
13. | Płytki blokowane do dalszej nasady kości piszczelowej, przednio-boczne z rozdzielnymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi lub z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi. | szt. | 4
14. | Płytki tytanowe blokowane do bliższej nasady kości ramiennej z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi lub z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi w pełnym asortymencie rozmiarów, prawe, lewe. Typu Philos | szt. | 10
15. | Płytki tytanowe blokowane do dalszej nasady kości ramiennej tylne, boczne i przyśrodkowe lub tylno-bocznej i przyśrodkowe w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 8
16. | Płytki tytanowe blokowane do bliższej nasady piszczeli boczne, z rozdzielnymi otworami gwintowanymi i kompresyjnymi lub z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi, pod wkręty 3,5mm. w pełnym asortymencie rozmiarów. | szt. | 10
17. | Płytki tytanowe blokowane do bliższej nasady piszczeli boczne, z rozdzielnymi otworami gwintowanymi i kompresyjnymi, lub z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi, pod wkręty 5 mm, w pełnym asortymencie rozmiarów. | szt. | 5
18. | Płytka do wyrostka łokciowego tytanowa blokowana, w pełnym asortymencie rozmiarów, prawa i lewa . | szt. | 5
19. | Płytki tytanowe blokowane do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowe, w pełnym asortymencie rozmiarów. | szt. | 10
20. | Płytki tytanowe blokowane udowe dystalne z rozdzielnymi otworami gwintowanymi i kompresyjnymi lub z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi, w pełnym asortymencie rozmiarów. | szt. | 6
21. | Płytki blokowane udowe trzonowe anatomiczne, tytanowe z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi lub z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi. | szt. | 3
22. | Płytki blokowane tytanowe do zespoleń w obrębie obojczyka, trzonowe typ S, trzonowo-boczne, prawe,lewe. | szt. | 25
23. | Płytki blokowane tytanowe do zespoleń w obrębie obojczyka z hakiem o wysokości 12,15 i 18 mm, tytanowe. Ilość otworów 5,6,7, prawe i lewe . | szt. | 10
24. | Podkładki pod zamawiane wkręty o różnych srednicach wewnetrzych.Tytan | szt. | 25
25. | Płytki tytanowe do bliższej nasady piszczeli przyśrodkowe typu skośne T, z rozdzielonymi otworami gwintowanymi i kompresyjnymi lub z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi, różne długości. | szt. | 6
26. | Płytki tytanowe blokowane do dalszej nasady kości strzałkowej z otworem na śrubę do więzozrostu, z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi lub z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi, w pełnym asortymencie rozmiarów. | szt. | 80
27. | Płytka waska kompresyjna z ograniczonym kontaktem w pełnym asortymencie rozmiarów. | szt. | 10
28. | Płytka piszczelowa kłykciowa blokowana w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 3
29. | Płytka tytanowa blokowana do złanamań trzonów przedramienia, kompresyjna z mostkiem pomiędzy otworami w układzie 3-3 i 4-4 otwory. | szt. | 10
30. | Płytka blokowana piszczelowa bliższa tylna | szt. | 4
31. | Płytka blokowana tytanowa ramienna dalsza tylna typu Y w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 2
32. | Płytka blokowana tytanowa rekonstrukcyjna prosta w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 20
33. | Płytka biodrowa dynamiczna do złamań szyjki kości udowej, blokowana trzema śrubami teleskopowymi lub płytka biodrowa dynamiczna do złamań szyjki kości udowej z jednym otworem na śrubę szyjkową standardową lub z dodatkowym otworem na wkręt derotacyjny | szt. | 2
34. | Płytka rekonstrukcyjna do złamań dystalnego odcinka kości promieniowej, długa, ukształtowana anatomicznie. | szt. | 1
35. | Rozwiertaki elastyczne do kanału szpikowego | szt. | 1
36. | Wiertła kostne kaniulowane | szt. | 1
37. | Wiertła kostne lite | szt. | 5
38. | Wiertła sterylne do usuwania wkrętów tytanowych | szt. | 2
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy instrumentarium do systemów płytek blokowanych (minimum jeden komplet) oraz instrumentarium do usuwania uszkodzonych śrub. Pozostałe instrumentaria mogą być dostarczane na zabieg w ciągu 4 dni roboczych. Na czas trwania umowy zostanie utworzony na terenie Bloku Operacyjnego depozyt implantów sterylnych wraz ze specjalną szafą do ich przechowywania. Depozyt dotyczyć będzie wyrobów medycznym z poz. 1-34 - z wyłączeniem poz.2,3,4, 24
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Zad. 2
Część / Zadanie nr 2
Lp. | Asortyment | jm | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy / producent / kraj pochodzenia
1. | druty Kirschnera stalowe w pełnym asortymencie długości oraz średnic 0,8-3,0 | szt. | 800
2. | groty Steinmanna w pełnym asortymencie długości oraz średnic.Stal | szt. | 30
3. | druty Kirschnera TYTANOWE w pełnym asortymencie długości oraz średnic 0,8-3,0 | szt. | 20
4. | gwoździe Rusha w pełnym asortymence średnic i długości.Stal | szt. | 8
5. | druty do wiązania odłamów kostnych w pełnym asortymencie średnic, pakowane w rolkach - TYTANOWY | szt. | 1
6. | druty do wiązania odłamów kostnych w pełnym asortymencie średnic, pakowane w rolkach - STALOWY | szt. | 5
7. | gwóźdź do kości udowej uniwersalny zakładany retro i antegrade, tytanowy, kaniulowany ( włacznie z zaślepkami) | szt. | 40
8. | gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny tytanowy do kości piszczelowej lity lub kaniulowany gwintowanymi otworami ( włacznie z zaślepkami) | szt. | 40
9. | Płytki kształtowe do kości stopy typu T , ukośne T , wygięte i wielokształtne , tytanowe, blokowane. System 2.4 | szt. | 8
10. | gwóźdź śródszpikowy do bliższej nasady, kości udowej,TYPU GAMMA tytanowy ze śrubą szyjkową (włącznie z zaślepkami) * | szt. | 120
11. | gwóźdź ramienny tytanowy, pełen asortyment rozmiarów (włacznie z zaslepkami) | szt. | 20
12. | gwóźdź piszczelowy wsteczny tytanowy. (włacznie z zaslepkami) | szt. | 4
13. | gwóźdź do przedramienia tytanowy blokowany(włacznie z zaslepkami) | szt. | 2
14. | wkręty blokujące tytanowe do gwoździ śródszpikowych w pełnym asortymencie rozmiarów i minimum 4 w każdym rozmiarze. | szt. | 500
15. | płytki DSB/DSK tytanowew pełnym asortymencie długości | szt. | 20
16. | Śruby dynamiczne do płyt DSB i DSK, pełen asortyment rozmiatów , kompatybilne z zamówionymi zespoleniami .Tytan | szt. | 20
17. | Płytki nakrętarzowe wielootworowej i wieloramiennej , ramię udowe 5 otworów, do płytek DSB | szt. | 4
18. | płytki tytanowe do osteotomii piszczelowe przyśrodkowe ( 3 do 15 mm) blokowane | szt. | 2
19. | wkręty trzonowe do gwoździ śrógszpikowych udowych fi -6,5 | szt. | 10
20. | płytki tytanowe proste szerokie z ograniczonym kontaktem otwory podwójne , blokowane, różne długości.System 5.0 Dopuszcza się płytki z otworami dwufunkcyjnymi nie wymagającymi zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjnych, z otworami blokowanymi z gwintem stożkowym | szt. | 8
Razem
* na cenę netto jednego zestawu poz. 10 składa się:
cena jednostkowa netto
gwóźdź śródszpikowy
śruba szyjkowa
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy instrumentarium do gwoździ śródszpikowych w wybanym asortymencie, płyt dynamicznych, (minimum jeden komplet) oraz instrumentarium do usuwania uszkodzonych śrub . Pozostałe instrumentaria mogą być dostarczane na zabieg w ciągu 4 dni roboczych. Na czas trwania umowy zostanie utworzony na terenie Bloku Operacyjnego depozyt implantów sterylnych. Depozyt dotyczyć będzie wyrobów medycznych z poz. 7-20
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Zad. 3
Część nr 3
Lp. | Asortyment | jm | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nr katalogowy / producent / kraj pochodzenia
1. | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwuch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu(w cześci bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem(w cześci bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | szt. | 40
2. | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. | szt. | 40
3. | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. | szt. | 40
4. | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | szt. | 20
5. | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). | szt. | 30
6. | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm | szt. | 10
Razem
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił nieodpłatnie:
- pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem (minimum jeden komplet)
- serwis instrumentarium, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp.
- szafę medyczną jezdną na implanty przechowywane w depozycie
UWAGA: Arkusz asortymentowo-cenowy MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.