Wydział Inwestycji Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poszukuje Wykonawcy nas realizacje usług związanych z comiesięczną konserwacją stacji transformatorowych oraz rozdzielni średniego i niskiego napięcia przynależnych do stacji, zlokalizowanych w obiektach Policji woj. wlkp. w roku 2019.

- Miejsce i zakres prac: zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 2

- Kryteria: cena 100%

- Termin realizacji: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

- Okres gwarancji: nie dotyczy.

- Warunki konieczne: Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji i Dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

Grupa 1:

- Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

- Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 15 kV w zakresie obsługi, konserwacji i remontów.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa do w/w urządzeń i instalacji w zakresie obsługi.

- Elektryczne pomiary ochronne do 1kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji.

- Osoby zatrudnione przy realizacji muszą posiadać polskie dowody osobiste.

6.  Ryczałtowe ceny usług podane w wartościach netto mają zawierać koszty :

- roboczogodzin zespołu pracowników Wykonawcy,

- dojazdów do miejsca wykonania czynności,

- diagnostyki sprzętu,

- narzędzi, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania pomiarów

- Zastrzeżenia.

a)   Zamawiający może bez podania przyczyn odstąpić od zawarcia umowy zlecenia na
      wykonanie usługi

b)  do zamówienia nie ma zastosowania art.8 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Uwagi. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem oferty po uprzednim uzgodnieniu
             terminu wizyty w jednostce Policji.