**Załącznik 11.16 do SWZ**

**Formularz parametrów oferowanych Część nr 16 – Materac próżniowy**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Materac próżniowy 20 szt.** |
|  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane\***\*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości. |
|  | Marka, model (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych) |  |
|  | Wymiary min 200cm x 90cm |  |
|  | Waga max. 9,5kg |  |
|  | 8 uchwytów do przenoszenia, min 4 pasy spinające |  |
|  | Materiał:1. Cechy materiału – odporny na przetarcia
2. Przenikalny dla promieni X
3. Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji środkami zawierającymi alkohol
 |  |
|  | W komplecie pompka próżniowa umożliwiająca odsysanie i wtłaczanie powietrza do materaca |  |
|  | Zestaw materaca próżniowego zawiera: 1. materac próżniowy
2. pompka automatyczna lub manualna, zestaw dedykowanych przewodów;
3. torbę transportową
 |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim) |  |
|  | Norma PN EN 1865-1 (lub równoważne) |  |

 *…………………………………………*

 *(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy