Bydgoszcz, dn. 05. 04. 2022 r.

**Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-11/2022**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz. U. z 2021 r**.)** Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ***Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych w bloku F kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na funkcję laboratoriów nauk technicznych i ścisłych wraz z robotami towarzyszącymi oraz zabezpieczenie przeciwwodne budynku wraz z wymianą podestu wejściowego i utwardzeniem terenu.***

 Wykonanie rozdzielni RW1 oraz RW2 wraz z okablowaniem i opomiarowaniem i sterowaniem  jest po stronie branży elektrycznej czy branży wentylacyjnej?

**Odpowiedź:**

Wykonanie rozdzielni RW1 oraz RW2 wraz z okablowaniem, opomiarowaniem i sterowaniem AKPiA znajduje się w przedmiarach i PT br. elektrycznej. Praktykuje się wycenę AKPiA w gestii branży wentylacyjnej. Decyzja po stronie Oferenta, gdzie to ujmie.

***Kanclerz UKW***

***mgr Renata Malak***