COZL/DZP/BB/3413/Z-12/2022

Część 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.  Skład zestawu:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo (niebieska) o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym,

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30 cm, bez wzmocnień

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2.

Do zestawu dołączona osobno sterylna kieszeń dwukomorowa o wymiarach 30 x 40 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z kosztorysu ofertowego.

Część 1, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści opakowania z 4 szt etykiet samoprzylepnych do archiwizacji danych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Część 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową z polietylenu o grubości 0,065mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Część 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik Mayo wykonane z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie

wzmocnionej 80 g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z kosztorysu ofertowego.