## Arkusz1
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.23.1.2022 Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy serwety oraz zestaw serwet zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw serwet do kraniotomii Skład zestawu: - serweta o wym. 200x400 cm (±10 cm) z otworem o wymiarze 25x35 cm (±2 cm) z wbudowaną poliestrową folią chirurgiczną bakteriobójczą (w warstwie klejącej jodofor) i workiem na płyny w kształcie litery ,,U,, z dwoma zaworami do podłączenia ssaka - 1 szt. - serweta na stolik MAYO o wym. 145x80 cm (±10 cm)– 1 szt. - serweta o wym. 200x150 cm (±10 cm) - 1 szt. - serwety z polietylenu do ograniczenia pola operacyjnego o wym. 50x40 cm (±10 cm) - 3 szt. - taśma mocująca 55x10 cm (±5 cm) - 1 szt. - serwety do rąk - 4 szt. Materiał: - dwuwarstwowy laminat z polipropylenowym wzmocnieniem - gramatura materiału: 60g/m2, materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, obłożenia i serwety spełniają wymogi normy EN 13795 lub równoważnej dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym, - I klasa palności według 16 CFR 1610 potwierdzona dokumentacją producenta, - odporność na przenikanie płynów min: 200 cm H20, - na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej, - serweta na stolik Mayo z włókniny wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2 o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy (PN-EN 13 795) lub równoważnej dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym. | szt. * lub op | 500
2. | Serweta z przylepnym otworem o wymiarach 150x183cm (±10cm), otwór o wymiarach 5x7 cm Materiał: - dwuwarstwowy laminat z polipropylenowym wzmocnieniem o gramaturze 60g/m2 z folią polietylenową - serweta spełnia wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 lub równoważnej dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym; - odporność na przesiąkanie płynów min: 150 cm2 H2O - na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenie | szt. * lub op | 2000
3. | Serweta z otworem o wymiarze 220x280 cm (±10 cm) z przylepnym otworem o wymiarach 15x15 cm (±3 cm) Materiał: - dwuwarstwowy laminat z polipropylenowym wzmocnieniem - o gramaturze minimum 60g/m2 z folią polietylenową - obłożenie spełnia wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 lub równoważnej dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym; - odporność na przesiąkanie płynów min.: 150 cm2 H2O - na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenie dokumentacji medycznej. | szt. * lub op | 1440
4. | Zestaw serwet uniwersalnych Skład zestaw: - serweta przylepna 250x150cm (±10 cm)- 1 szt. - serweta przylepna 183x183 cm (±5 cm) - 1 szt. - serwety przylepne 100-90 x75 cm - 2 szt. - serweta 200x150 cm (±10 cm) - 1 szt. - serweta na stolik Mayo 85x145cm(±5cm)-1 szt - serwetki do rąk - taśma mocująca 50-55 x 10-9cm - 1 szt. Materiał: - dwuwarstwowy laminat z polipropylenowym wzmocnieniem - obłożenia i serwety spełniają wymogi Normy EN 13 795 lub równoważnej dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; - odporność na przenikanie płynów min.: 150 cm H20; - na opakowaniu jednostkowym minimum dwie samoprzylepne metki z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej; | szt. * lub op | 5000
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0
* wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania jednostki miary oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie jednostki, której nie oferuje.
........................, dn. ....................2022 roku |  |  |  |  | ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Arkusz2
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.23.2.2022 Załącznik nr 3 do SWZ Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy maska ochronna, strzygarka chirurgiczna, ostrza uniwersalne oraz podkłady defibrylacyjne zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Maska ochronna, Do zastosowań w środowisku medycznym, zgodna z klasyfikacją FFP3, NR, D, bez zaworu, trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu. Trójpanelowa składana konstrukcja pozwalająca na większą ruchomość twarzy, wygodę oraz łatwość przechowywania. Maska winna spełniać wymagania normy EN14683 typ IIR lub równoważnej oraz wymagania normy EN149lub równoważnej. Efektywność filtrowania min 98%, odporność na rozpryski ≥ 120 mmHg. Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min. Maska powinna posiadać klapkę o pod brodąułątwiającą zakładanie, regulacje oraz w celu uzyskania komfortowego dopasowania. Taśmy na głowie wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. | szt. * lub op | 2400
2. | Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą z wymiennymi ostrzami. Bezprzewodowa. Strzygarka chirurgiczna stosowana do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi, może być stosowana do usuwania wszystkich typów włosów (grubych, cienkich, gęstych i rzadkich) zarówno suchych jaki i mokrych, a także do delikatnych okolic ciała.Możliwośc dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie, wodoodporna. Strzygarka wyposażona w pięciostopniowy wskaźnik naładowania baterii, akumulator strzygarki litowo- jonawy (LI-Ion) wielokrotnego ładowania. ¦Posiadająca zabezpieczenie przed przeładowaniem. Strzygarka posiada przycisk do bezdotykowego zwolnienia ostrza. Zapewnia 160 min pracy po pełnym naładowaniu baterii. Czas ładowania 3h. W komplecie wraz z ładowarką zawierającą przewód elektryczny. | szt. * lub op | 10
3. | Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku o szerokości 4,7 cm, szerokość cięcia 3,64. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome. Konstukcja minimalizująca ryzyko uszkodzenia skóry. Posiadające widoczny numer seryjny bezpośrednio na kazdym ostrzu. Pakowane pojedyńczo. Opakowanie zbiorcz a'50 szt. Ostrza kompatybilne ze strzygarką z pozycji 2 | szt. * lub op | 4000
4. | Podkłady defibrylacyjne: - podkłady defibrylacyjne jednorazowego użytku, samoprzylepne, - 2 sztuki w pojedyńczym opakowaniu - certyfikowane w zakresie odpowiedniego przewodzenia prądu. - rozmiar minimalny 11x11 cm. | szt. * lub op | 9000
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0
* wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania jednostki miary oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie jednostki, której nie oferuje.
........................, dn. ....................2022 roku |  |  |  |  | ............................................................................... Podpis/y osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentowania wykonawcy