**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania funkcjonalno-techniczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Uwagi |
|  | **DOSTAWA ZESTAWU OŚWIETLACZA KRYMINALISTYCZNEGO** |  |
|  | ***Ogólne cechy funkcjonalno – użytkowe*** |  |
|  | Lampa w technologii LED |  |
|  | Długość fali 455nm |  |
|  | Całkowita moc świetlna lampy min. 3W |  |
|  | Moc świetlna przy odległości 38 cm, min. 7000µW/cm2. |  |
|  | Żywotność lampy min. 25000h. |  |
|  | Wymienny akumulator/ wymienne akumulatory |  |
|  | Certyfikat min. CE |  |
|  | Uchwyt pistoletowy |  |
|  | Gwarancja 24 m-cy |  |
|  | **Ukompletowanie** |  |
|  | Oświetlacz 3 szt. |  |
|  | Ładowarka AC 230V 3 szt. |  |
|  | Ładowarka samochodowa 3 szt. |  |
|  | Dodatkowy akumulator/y 3 szt. |  |
|  | Dedykowane okulary ochronne 3 szt. |  |
|  | Bezbarwne okulary ochronne 3 szt.  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Walizka transportowa typu PELI 3 szt.  |  |