|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i numer pakietu** | Lp. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **%VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta**  |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | 1 | **Zestaw laryngologiczny** | **ZESTAW** |  |  | 150 |  |  |   |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 |   | **Każdy zestaw musi posiadać kartę informacją ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową . Lista komponentów w języku polskim. (należy dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu),Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej)) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów ) min. 153cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokromin.122 kPa . Włóknina nie zawiera lateksu. Chłonność włókniny 156 ml/m2** |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | a | serweta dwuwarstwowa 200 x 300 cm, otwór 15 x 15 cm otoczony dodatkowym padem chłonnym umieszczony decentralnie ok 85 cm od górnej krawędzie serwety. | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | b | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)  | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | c | serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 klejone do serwety na całej jej powierzchni. | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | d | fartuch chirurgiczny rozmiar L, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Rękaw typu Reglan zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho i na mokro -min.140 Kpa | x | 2szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | e |  fartuch chirurgiczny rozmiar XL, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Rękaw typu Reglan zakończony miękkim poliestrowym mankietem nie powodującym ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem, sposób i konstrukcja pozwalająca założenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho i na mokro -min.140 Kpa | x | 1 szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | f |  miska plastikowa 250 ml transparentna  | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | g |  kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | h | tupfer okrągły z gazy 48 x 24 cm, 20 nitek | x | 5szt, |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | i | kompres z gazy i nitka RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek (klasa IIa ) | x | 10szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | j |  miska plastikowa 250 ml niebieska | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | k | miska plastikowa 250 ml żółta | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | l | dren do ssaka 25/8,33 Ch/mm 300 cm | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 |  ł | uchwyt Velcro typu rzep 2 x 23 cm | x | 1szt. |
| Pakiet 4 ZESTAW LARYNGOLOGICZNY CPV 33141116-6 | m | uchwyt metalowy do ssaka typu Ferguson 12/4,00 CH/mm  | x | 1szt. |
| **Razem pakiet nr 4** |  |  |   |