## Arkusz1
ZPU 47A/2022 Przeglądy, naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, mroźniczych, chłodniczych oraz wentylacji i kurtyny powietrznej
URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ klimatyzatora (jednostka wewnętrzna) | Umiejscowienie jednostki zewnętrznej-dostęp | Pomieszczenie | Cena netto jednego przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA07GACH | bezpośrednio na ziemi | Biuro-Promocja-I piętro |  | 4 | 0 | 0
2 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA09GACH | bezpośrednio na ziemi | biuro-Kadry-I piętro |  | 4 | 0 | 0
3 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA09GACH | bezpośrednio na ziemi | Biuro-Dział Organizacyjno-Prawny-I piętro |  | 4 | 0 | 0
4 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA09GACH | bezpośrednio na ziemi | Biuro-Informatyk-I piętro |  | 4 | 0 | 0
5 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYG12LMCA | elewacja-wystarczy drabina | Pomieszczenie dodatkowe informatyka-I piętro |  | 4 | 0 | 0
6 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA12GACH | bezpośrednio na ziemi | Biuro-Księgowość-I piętro |  | 4 | 0 | 0
7 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA09GACH | bezpośrednio na ziemi | Biuro Głównej Księgowej-I piętro |  | 4 | 0 | 0
8 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA07GACH | bezpośrednio na ziemi | Pokój socjalny-I piętro |  | 4 | 0 | 0
9 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA07GACH | bezpośrednio na ziemi | Kuchnia przy sekretariacie-I piętro |  | 4 | 0 | 0
10 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA12GACH | bezpośrednio na ziemi | Sekretariat-I piętro |  | 4 | 0 | 0
11 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA12GACH | bezpośrednio na ziemi | Gabinet Dyrektora-I piętro |  | 4 | 0 | 0
12 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYA12GACH | bezpośrednio na ziemi | Sala konferencyjna-I piętro |  | 4 | 0 | 0 | wspólna jednostka zewnętrzna
13 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYG07LMCA | elewacja-wystarczy drabina | Pomieszczenie na odpady medyczne- budynek parterowy |  | 4 | 0 | 0
14 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASYG12LMCA | elewacja-wystarczy drabina | Serwerownia-I piętro |  | 4 | 0 | 0
15 | Klimatyzator Rotaberg | przysufitowy MUB-30HRN1 | elewacja-wystarczy drabina | Pracownia preparatyki- parter |  | 4 | 0 | 0
16 | Klimatyzator Split Midea | ścienny ASH7 USBCW | elewacja-wystarczy drabina | Preparatyka-boks laminarny-parter |  | 4 | 0 | 0
17 | Klimatyzator Fujitsu | przysufitowy ABY 24 LAT | elewacja-wystarczy drabina | Pracownia pobierania-parter |  | 4 | 0 | 0
18 | Klimatyzator Fujitsu | przysufitowy ABY24 LAT | elewacja-wystarczy drabina | Pracownia pobierania-parter |  | 4 | 0 | 0
19 | Klimatyzator Airwell | przysufitowy IU PX9R410 | elewacja-wystarczy drabina | Pracownia analiz- parter |  | 4 | 0 | 0
20 | Klimatyzator Split Sinclair | ścienny ASH-12AIE | dach-dostęp po drabince | Pracownia serologii-parter |  | 4 | 0 | 0
21 | Klimatyzator Caldo | przysufitowy CTF-30 | elewacja-wystarczy drabina | Pracownia wirusów- parter |  | 4 | 0 | 0
22 | Klimatyzator Sinclair | ścienny ASH-18 AIE | elewacja-wystarczy drabina | Pracownia wirusów- parter |  | 4 | 0 | 0
23 | Klimatyzator Rotaberg | przysufitowy MUB-30HRN1 | elewacja-wystarczy drabina | Dział Zapewnienia Jakości-piwnica |  | 4 | 0 | 0
24 | Klimatyzator Fujitsu | podsufitowy ABY 24LAT | dach-dostęp po drabince | Ekspedycja-wysoki parter |  | 4 | 0 | 0
25 | Klimatyzator DAIKIN | ścienny FTX N25LV1B9 | elewacja-wystarczy drabina | Przedsionek mroźni-preparatyka-piwnica |  | 4 | 0 | 0
26 | Klimatyzator Airwell | ścienny SPLIT MIDEA MSR1-09 HRN1-QC2 | dach-dostęp po drabince | Pracownia kontroli serologicznej- parter |  | 4 | 0 | 0
27 | Klimatyzator Toschiba | przysufitowy RAU-SM11 03AT | elewacja-wystarczy drabina | Magazyn główny-parter |  | 4 | 0 | 0
28 | Klimatyzator Sinclair Split | ścienny ASH 18AIE2 | dach-dostęp po drabince | Magazyn osocza-piwnica |  | 4 | 0 | 0
29 | Klimatyzator Split Airwell | ścienny AWSI-HHF 009 N11 | elewacja-wystarczy drabina | Magazyn pomocniczy-parter |  | 4 | 0 | 0
30 | Klimatyzator Midea | ścienny MSR1-09 HRN1-QC2 | dach-dostęp po drabince | Pracownia szpitalna-serologia- parter |  | 4 | 0 | 0
31 | Klimatyzator Split Sinclair | ścienny ASH09AIE | dach-dostęp po drabince | Serwerownia-parter |  | 4 | 0 | 0
32 | Klimatyzator Split Fujitsu | ścienny ASH7 USBCW | dach-dostęp po drabince | Pokój socjalny- parter |  | 4 | 0 | 0
33 | Klimatyzator GENERAL Split | ścienny ASH12 USCCW | dach-dostęp po drabince | Świetlica dawców- parter |  | 4 | 0 | 0
34 | Klimatyzator Split Midea | ścienny MSR1-09 HRN1-QC2 | elewacja-wystarczy drabina | Pomieszczenie wysyłki osocza-piwnica |  | 4 | 0 | 0
35 | Klimatyzator Split Viena | ścienny WSH-094NBE | elewacja-wystarczy drabina | Przedsionek mroźni-wirusy-mroźnia zewnętrzna-parter |  | 4 | 0 | 0
36 | Klimatyzator Airwell Split | ścienny AWSI-HHF012-N11 | elewacja-wystarczy drabina | Pomieszczenie zamrażarek szokowych-piwnica |  | 4 | 0 | 0
37 | Klimatyzator LG Split | ścienny E12EM NSH | elewacja-wystarczy drabina | Pomieszczenie zamrażarek szokowych-piwnica |  | 4 | 0 | 0
38 | Klimatyzator Fujitsu Multikaseton 2+1 | ścienny DUO 050 DCINV | dach-dostęp po drabince | Gabinet Lekarza i gabinet Zastępcy Dyrektora- parter |  | 4 | 0 | 0
39 | Klimatyzator Multikaseton Sinclair | ścienny MC-C 12 AI | dach-dostęp po drabince | Korytarz główny-parter |  | 4 | 0 | 0
40 | Klimatyzator | Split | dach-dostęp po drabince | Gabinet drugiego lekarza- parter |  | 4 | 0 | 0
41 | Klimatyzator | Fujitsu | dach-dostęp po drabince | Pokój socjalny i szatnia-parter |  | 4 | 0 | 0
42 | Klimatyzator | Rotenso | elewacja-wymagane rusztowanie | preparatyka-parter |  | 4 | 0 | 0
43 | Klimatyzator Airwell | ścienny AWAU-YGF 009H11 AWSI-HHF 009 N11 | elewacja-wymagane rusztowanie | OT Nysa-budynek przychodni parter |  | 4 | 0 | 0
44 | Klimatyzator Airwell | ścienny AWAU-YGF 009H11 AWSI-HHF 009 N12 | elewacja-wymagane rusztowanie | OT Nysa-budynek przychodni parter |  | 4 | 0 | 0
45 | Klimatyzator Airwell | ścienny AWAU-YGF 009H11 AWSI-HHF 009 N13 | elewacja-wymagane rusztowanie | OT Nysa-budynek przychodni parter |  | 4 | 0 | 0
46 | Klimatyzator LG Multi Split | ścienny MT-18 AH | elewacja-wystarczy drabina | OT Kędzierzyn-Koźle-parter |  | 4 | 0 | 0
47 | Klimatyzator LG Multi Split | ścienny MT-18 AH | elewacja-wystarczy drabina | OT Kędzierzyn-Koźle-parter |  | 4 | 0 | 0
48 | Klimatyzator LG Multi Split | ścienny MT-18 AH | elewacja-wystarczy drabina | OT Kędzierzyn-Koźle-parter |  | 4 | 0 | 0
49 | Klimatyzator Fujitsu | ścienny ASH-12 USCCW AOH-12 USCC | elewacja-wystarczy drabina | OT Kluczbork-parter |  | 4 | 0 | 0
50 | Klimatyzator Airwell | ścienny AWAU-YGF 024H11 AWSI-HHF 024N11 | elewacja-wymagane rusztowanie | OT Brzeg-budynek szpitala-I piętro |  | 4 | 0 | 0
51 | Klimatyzator Airwell | ścienny AWAU-YGF 024H11 AWSI-HHF 024N12 | elewacja-wymagane rusztowanie | OT Brzeg-budynek szpitala-I piętro |  | 4 | 0 | 0
52 | Klimatyzator Airwell | ścienny AWAU-YGF 024H11 AWSI-HHF 024N13 | elewacja-wymagane rusztowanie | OT Brzeg-budynek szpitala-I piętro |  | 4 | 0 | 0
53 | Klimatyzator Airwell | ścienny AWAU-YGF 024H11 AWSI-HHF 024N14 | elewacja-wymagane rusztowanie | OT Brzeg-budynek szpitala-I piętro |  | 4 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Urządzenia mroźnicze i komory chłodnicze
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Pomieszczenie |  | Cena netto jednego przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Komora mroźnicza z dwoma agregatami | Bitzer Kühlmaschinenbau GMBH, model: 4FC-3.2 Y. Wydajność 5,4 kW. | Komora w piwnicy |  |  | 4 | 0 | 0
2 | Komora chłodnicza z jednym agregatem | Sprężarka chłodnicza L’UNITE HERMETIQUE model: TFH4524Z. Wydajność nominalna przy odparowaniu -10oC- 2840W | Komora w ekspedycji- parter |  |  | 4 | 0 | 0
3 | Komora mroźnicza z dwoma agregatami | Agregaty firmy ARKTON posiadające sprężarki półhermetyczne dwustopniowe Bitzer/ S4T-5.2Y. Wydajność 4,3 kW. | Komora na zewnątrz- wirusy |  |  | 4 | 0 | 0
4 | Komora mroźnicza z dwoma agregatami + komora chodnicza z jednym agregatem | DWM Copelland, model: R73DC75XAWM, model: D3D65-75X-AWM/D | Komora na zewnątrz- preparatyka |  |  | 4 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Centrale wentylacyjne
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Pomieszczenie |  | Cena netto jednego przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Centrala wentylacyjna | VEAB CV 315-60-2M, Type: K 315 M TW | Sala konferencyjna- zamontowana w piwnicy na wysokości około 180 cm. Dostęp bez drabiny |  |  | 4 | 0 | 0
2 | Centrala wentylacyjna | PRO-VENT REKUPERATOR MINSTAL P600 | OT Nysa-zamontowana pod stropem na korytarzu na wysokości około 3 metrów |  |  | 4 | 0 | 0
3 | CENTRALA WENTYLACYJNA VBW | TYP: CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ Z ODZYSKIEM CIEPŁA, CZERPNI ŚCIENNEJ I WYRZUTNI DACHOWEJ, WYMIENNIKIEM PRZECIWPRĄDOWYM I FILTRAMI SPS-1/50/LROK PRODUKCJI 2016 | Centrala wentylacyjna zamontowana jest pod stropem podwieszanym na klatce schodowej na wysokości: wysokość mierzona z poziomu parteru 7,06 m, wysokość mierzona z poziomu półpiętra klatki schodowej 4,76 m. Do przeprowadzenia czynności przeglądu i konserwacji niezbędne jest rozstawienie rusztowania ( częściowo na schodach). |  |  | 4 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Kurtyna powietrzna
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Pomieszczenie |  | Cena netto jednego przeglądu | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kurtyna powietrzna | Thermozone AD 200. | Dział Techniczny,zaopatrzenia i transportu |  |  | 4 | 0 | 0