## 1
Formularz cenowy zadanie 1 - Szybki test do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH i toksyn A i B w Clostridium Diffice w próbkach kału, test kasetkowy immunoenzymatyczny
Lp. | Asortyment | Ilość opakowań | Wielkośc opakowania | Wielkość ofer. opakowania (szt.) | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Szybki test immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania GDH oraz toksyn A i B w kale: wykrywalność nie gorsza niż: GDH 0,8 ng/ mL, TOX A 0,63 ng/ mL, TOX B 0,16 ng/ mL . Dozowanie próbki do jednej studzienki. Kontrola dodatnia ciekła w zestawie. Koniugat, substrat, bufor płuczący i rozcieńczalnik w zestawie. W metodyce zawarte czułości i swoistości diagnostyczne w odniesieniu do metod referencyjnych dla minimum 1000 próbek. Skalowane pipetki do płynnych próbek w zestawie. Możliwość przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin. Możliwość stosowania podłoży transportowych Cary Blair. | 6 | 25 ozn.
W kolumnie 5 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania w szt.
W kolumnie 6 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.
W kolumnie 7 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania ( z kol. 5)
Wartość brutto (kolumna 9) = kolumna nr 6 x kolumna nr 7 plus należny podatek VAT

## 2
Formularz cenowy zadanie 2 - Testy multiplex PCR kompatybilne z aparatem BIOFIRE w panelach umożliwiających detekcję grup patogenów i mechanizów oporności na antybiotyki
Lp. | Asortyment | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Wielkość ofer. opakowania (szt.) | Ilość oferowanych opakowań | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli): wirusy Covid-19, Influenza A i B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy/Enterowirusy, RSV, oraz bakterie atypowe. | 1 | 30 ozn.
2 | Panel do wykrywania bakterii i wirusów z Płynu mózgowo rdzeniowego m.in. Neisseria menengitidis, Haemophillus Influenzae, CMV, Enterowirus. | 1 | 6 ozn.
Wartość razem
W kolumnie 5 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania w szt.
W kolumnie 6 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.
W kolumnie 7 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania ( z kol. 5)
Wartość brutto (kolumna 9) = kolumna nr 6 x kolumna nr 7 plus należny podatek VAT
Wartość razem to suma wszystkich pozycji z kolumny 9