- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa Gabinetu Zabiegowego Oddziału Onkologii Klinicznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”.

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa Gabinetu Zabiegowego Oddziału Onkologii Klinicznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – roboty ogólnobudowlane”.

- Dane lokalizacyjne przedmiotu zamówienia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

województwo: śląskie

powiat: Dąbrowa Górnicza

gmina: Dąbrowa Górnicza

obręb: 0019

jednostka ewidencyjna: 246501_1

nr katastralny działki: 7641.

- Inwestycja polega na:

Wykonaniu robót ogólnobudowlanych na Oddziale Onkologii Klinicznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Szczegółowy opis robót  – zgodnie z „przedmiarem robót” stanowiącym załącznik do ninijezszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia: 20 dni od daty podpisania umowy

- Wymogi ogólne wykonawstwa robót:

  - roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie Szpitala,

  - Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót,

  - Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć do minimum uciążliwości związane 
z funkcjonowaniem Szpitala a wynikające z prowadzonych robót,

  - roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz zachowaniem przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym 
z prowadzonego rodzaju robót,

  - stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,

  - Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót, budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

  - Wykonawca dołoży szczególnej staranności dla zapewnienia w trakcie robót pełnego bezpieczeństwa w budynku osób trzecich,

  - Prowadzić prace zgodnie z ustaleniami technicznymi z Zamawiającym.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej, mających na celu realizację Inwestycji, 
a w szczególności:

- przejęcie od Zamawiającego terenu, na którym będzie realizowana Inwestycja i odpowiednie zabezpieczenie tego terenu,

- wykonanie robót budowlanych (roboty budowlane będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym),

- uprzątnięcie we własnym zakresie terenu, na którym realizowana była Inwestycja oraz wywóz 
i utylizacja we własnym zakresie, odpadów oraz zbędnego sprzętu, powstałych w związku 
z realizacją Inwestycji, które zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- udzielenie gwarancji na Roboty Budowlane oraz na urządzenia i materiały wykorzystane 
do realizacji Umowy,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, Polską Normą 
i aktualną wiedzą techniczną,

- wykonania wszelkich innych prac, również niewymienionych, a koniecznych do wykonania Inwestycji, w szczególności ze względu na sztukę budowlaną oraz cel Inwestycji.

- wszelkie prace, w następstwie których mogą występować zakłócenia w dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w następstwie których może dochodzić 
do podniesienia poziomu hałasu i wibracji, winny być każdorazowo zgłaszane odpowiednim służbom technicznym oraz uzgadniane bezpośrednio z Inwestorem.

- transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania z uwagi na działalność użytkownika należy ograniczyć emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać czasowo prace.

- teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia oraz inne instalacje i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym.

- gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być wywożone na bieżąco.

- miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiały użyte muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.

ODBIÓR ROBOT

Roboty podlegać będą następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Zasady odbioru ostatecznego robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

- Inne warunki Zamawiającego:

- Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych 
o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, wskazane 
w dokumentacji.

- Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące 
od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie Przedmiotu Zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych 
i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń 
i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza 
to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do stosowania konkretnych wyrobów i że może 
on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi 
w dokumentacji pod względem:

      - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych),

      - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

      - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),

      - parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość),

      - wyglądu (np. struktura, barwa).

- Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań i systemów o parametrach nie gorszych 
od zaproponowanych, wymaga to jednak uzyskania zgody Zamawiającego – na etapie realizacji inwestycji.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonych warunków nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych oraz w przypadku zmiany materiałów i elementów powodować zmniejszenia trwałości eksploatacji.

- Fakturowanie inwestycji będzie prowadzone za zrealizowane w całości zadanie i odebrane roboty budowlane. Podstawą do wystawienia faktury końcowej, będzie odpowiedni protokół odbioru. Należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).

- Zmiana umowy

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- wystąpienia zamian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
ze szczegółowym opisem, tj. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia,  którego skutkom nie można zapobiec np. powódź, pożar, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, działania władzy państwowej, zakazy importu i eksportu, blokady granic 
i portów.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń  wymienionych powyżej, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Oświadczenia Wykonawcy

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ oraz miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, a istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń,

- Oświadczamy, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, terminowo, zgodnie z przekazanymi projekatmi technicznymi, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać prace prowadzone przez Wykonawcę, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami Polskich Norm i przepisów BHP i P.poż. i Ochrony środowiska, oraz w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w Prawie Budowlanym.

- Zamawiający wymaga udzielenia pełnej gwarancji (niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady) na Roboty Budowlane, obejmujące m.in. prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, wraz z wszelkimi użytymi materiałami (np. drzwi, płytki ścienne itd.).

- Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 poz.725) ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zał. do obwieszczenia Min. Rozw. I Techn. z dn. 15.04.2022 poz.1225)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (zał. Do obwieszczenia Min. Zdrowia z dn. 17.01.2022 poz. 402)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710);

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001r. Nr 62 poz. 627 z póżn. zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. –o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92 poz. 881,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679,)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.–o ochronie przeciwpożarowej (Dz.Uz1991r.Nr 81poz. 351),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 628),

- Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów",

- Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Kody CPV

- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- Załączniki

- Zał. nr 1 – „Przedmiar robót”.