## część 1
Załącznik nr 1a do SWZ | [11 empty] | 7/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 1 - Maszynowa dezynfekcja, mycie narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego
Nr pozycji | Przedmiot zamówienia | Zakres działania | Jednostka miary (zawartość opakowania) | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie (jednostkę miary) | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x ilość) | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT) | Kod EAN | Dodatkowe informacje: producent, nazwa handlowa, ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny PH 10,4-10,8 | - | 5 L | 80
2. | Płynny środek do neutralizacji w myjniach -dezynfektorach. Temperatura stosowania 40C-60C. Możliwość stosowania w czasie 1-2min.Skład oparty o kwas cytrynowy ,pH roztworu 2,0-3,0 | - | 5L | 12
3. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania Preparat ZNACZNIE przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l. | - | 5L | 10
Razem: | [6 empty] | x |  |  | x | x | x
Uwaga: Zamawiający stawia bezwzględny wymóg aby zaoferowane środki chemiczne były zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (wymóg serwisu firmy Medilab, dotyczący myjni-dezynfektora Matachana, urządzenie w okresie gwarancynym).

## część 2
Załącznik nr 1a do SWZ | [11 empty] | 7/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 2 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego i powierzchni
Nr pozycji | Przedmiot zamówienia | Zakres działania | Jednostka miary (zawartość opakowania) | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie (jednostkę miary) | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x ilość) | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT) | Kod EAN | Dodatkowe informacje: producent, nazwa handlowa, ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1 | Preparat w postaci proszku, bez zawartości chloru, pochodnych benzenu, fenolu, aldehydu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, sprzętu anestezjologicznego, pełne spektrum w czasie 15 minut bez konieczności dodawania aktywatora. Wymgane posiadanie pozytywnej opinii producenta endoskopów. Możliwość sprawdzenia aktywności preparatu przy użyciu pasków testowych. Wymagana ilość pasków - 50 szt. | B, F, Tbc, V, S – 15min. | 6 KG | 14
2 | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu i amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych z końcówką do spryskiwania. Wymagane posiadanie pozytywnej opini użytkowej dotyczącej stosowania preparatu na oddziałach dziecięcyh i noworodkowych. Wyrób medyczny | B, Tbc, F, V (HBV, HCV, adeno) - 1 minuta | 1 L | 540
3 | Preparat do użycia w maszynowym procesie mycia basenów, kaczek, misek, butelek na mocz etc., ulatwiający proces suszenia, pH roztworu = 3,5-4,0. Zawierający niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. Dozowanie: 0,5 -3,0 ml/L Wyrób medycznyy. | - | 5 L | 60
4 | Sterylny preparat do manualnej konserwacji i pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, bez zawartości freonu. Oparty na bazie oleju parafinowego | - | 400 ML | 10
5 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych. Skład: QAV – dwa różne związki. Bez zawartości NTA, EDTA, środków barwiących i zapachowych. | B zgodnie z normą EN 1276 i EN 13697 w stężeniu 1% w czasie 5 minut, F zgodnie z normą EN 1650 w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, F zgodnie z normą EN 13697 w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut. | 5 L | 7
6 | Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteza) zawierający propionian didecylodimetylo-amoniowy, polihexanid. W postaci piany, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Gotowy do użycia. Wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h. Preparat o potwierdzonej niskiej wartości potencjału korozyjności oraz wysokiej kompatybilności materiałowej. | B, F, V (HIV, HBV, HCV) -15min Tbc - 60min | 750 ml z końcówką spieniającą | 30
7 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych. Na bazie QAV. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcyh i noworodkowych. Możliwość stosowania w urządzeniu do mycia pianowego. | B (B, Tbv, F, V,(Hiv, HCV, HBV,Rota) – 15 min w stężeniu do 1 % w czasie 15 min | 6 L | 1
8 | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Nie zawierają aldehydów, chloru. Preparat alkaliczny ( pH=12,0-13,0). Roztwór gotowy do użycia. Możliwość stosowania aktywatora. Przeznaczony do użycia w myjce ultradźwiękowej. | BF | 2 L | 4
9 | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierający propionian didecylodimetylo-amoniowy, bez zawartości etanolu i substancji żrących. Preparat gotowy do użycia z końcówką spieniającą | B,Tbc,F,V - 5 min | 750 ml ze spryskiwaczem | 1
10 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów | B, F,Tbc (avium, terrae), V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV), S (Clostridium Difficile). Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. | puszka a 200 tabletek | 40
11 | Inkrustowane chlorem chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usunięcia plam krwi | - | opakowanie 25 sztuk | 60
12 | Wykonane z wiskozy, nie zawierające alkoholu, barwników ani substancji zapachowych, chusteczki na bazie QAV przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych w tym również inkubatorow, spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 lub równoważnej | B, Tbc, V, F | flow pack a 100 chust. | 650
13 | Chusteczki na bazie nadtlenku wodoru o wymiarach minimum 25x35 cm i gramaturze min.50g/m2 przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznychi, spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 lub równoważnej | B, Tbc, V, F | flow pack a 50 chust. | 315
14 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni , wyrobów medycznych. Stężenie : do 0,5%. Bez zawartości aldehydów ,substancji utleniających ,alkoholi oraz pochodnych fenolowych Możliwość stosowania w obecności pacjentów. | B (aktywny wobec Legionella pneumophila oraz Salmonella), F,Tbc,V ( HIV , HBV ,HCV, H5N1,AH1N1)-15 min | 5 L | 5
15 | Środek nabłyszczający, neutralny, niskopieniący, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach do butów, Niebieski płyn o wartości pH 6 zawierający w składzie > 30% niejoniczne tensydy oraz < 5% środki konserwujące. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Topclean 60 | - | kanister 10 L | 2
16 | Środek myjący, wysokoalkaliczny, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach do butów. Bezbarwny płyn o wartości pH 14, zawierający w składzie wodorotlenek potasu. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Topclean 60. | - | kanister 5 L | 25
17 | Preparat w płynie do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych i giętkich endoskopów oparty na kwasie nadoctowym wraz z aktywatorem w płynie. Działający na bakterie, grzyby, wirusy (Adeno, Polio), Tbc (M. tuberculosis) w czasie do 10 min. oraz spory w czasie do 45min. Preparat z paskami testowymi. Wymagana pozytywna opinia producenta endoskopów oraz deklaracja zgodności CE. | - | butelki – 225ml preparat do dezynfekcji + 210 ml aktywator. | 35 zestawów
Razem: | [6 empty] | x |  |  | x | x | x

## część 3
Załącznik nr 1a do SWZ | [11 empty] | 7/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran
Nr pozycji | Przedmiot zamówienia | Zakres działania | Jednostka miary (zawartość opakowania) | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie (jednostkę miary) | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x ilość) | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT) | Kod EAN | Dodatkowe informacje: producent, nazwa handlowa, ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1. | Płyn do oczyszczania i nawilżania (irygacji) ran przewlekłych zawierający octenidyne, lawaseptyk | - | 350 ml | 150
2. | Preparat- antyseptyk mający zastosowanie w procesie gojenia ran zawierający octenidynę, zarejestrowany jako lek do leczenia ran | - | 20 ml żel | 60
3. | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych zawierający. Bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków | B, F, V, (Herpes, HIV, HBV), pierwotniaki | 250 ml spray | 700
|  |  | 1 L | 120
Razem: | [6 empty] | x |  |  | x | x | x

## część 4
Załącznik nr 1a do SWZ | [10 empty] | 7/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 4 - Preparaty do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych
Nr pozycji | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary (zawartość opakowania) | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie (jednostkę miary) | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x ilość) | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT) | Kod EAN | Dodatkowe informacje: producent, nazwa handlowa, ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1. | Płynny żel do nawilżenia ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych o neutralnym pH. Preparat usuwa biofilm, redukuje stany zapalne i nieprzyjemny zapach z rany. Jałowy nietoskyczny dla tkanek. | 250g | 90
2. | Preparat do płukania o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, nawilżania ran,o właściwościach antyseptycznych o neutralnym pH. Może być stosowany w ranach penetrujących, bez odpływu. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. Jałowy nietoksyczny dla tkanek | 250 ml spray | 120
|  | 500 ml | 130
|  | 990 ml - 1000ml | 140
Razem: | [5 empty] | x |  |  | x | x | x

## część 5
Załącznik nr 1a do SWZ | [11 empty] | 7/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 5 - Preparaty do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk oraz dezynfekcji skóry
Nr pozycji | Przedmiot zamówienia | Zakres działania | Jednostka miary (zawartość opakowania) | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie (jednostkę miary) | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x ilość) | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT) | Kod EAN | Dodatkowe informacje: producent, nazwa handlowa, ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1. | Delikatna pianka myjące bez zawartości substancji barwiących i zapachowych przeznaczona do mycia noworodków od 1-dnia życia. Wymagane posiadanie pozytywnej opini użytkowej dotyczącej stosowania produktu na oddziałach noworodkowych. | - | op. 750 ml | 30
2. | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat bez zawartości substancji zapachowych oraz barwników, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie. Substancja czynna: 100 g żelu zawiera min.80 g etanolu. Pasujący do dozowników łokciowych i typu ,,koszyk" na łóżko lub dermados | B, Tbc, F, V (polio, Adeno, noro) do 30 s. | 500 ml z pompką | 6
3. | Preparat do dezynfekcji skóry stosowany przy wkłuciach centralnych 2% chlorheksydyny | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota) do 3 min. | 500ml | 30
4. | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych na bazie alkoholu i 2% chlorheksydyny | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota) - 1 min. | 250ml z atomizerem | 8
5. | Preparat na bazie alkoholu etylowego i 3-4% chlorheksydyny, przeznaczony do dekontaminacji ciała pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi | B, F, V (HBV, HIV) | 500 ml | 280
6. | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk do systemu zamkniętego pojemność 750 ml, na bazie 89g etanolu, bez zawartości barwników , konserwantów oraz pochodnych fenolowych. Konfekcjonowany do posiadanych przez Zamawiającego dozowników systemu Nexa. | - | 750 ml | 80
7. | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Wymagane posiadanie pozytywnej opini użytkowej dotyczącej stosowania preparatu na oddziałach noworodkowych. | B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV) | 350ml z atomizerem | 400
|  |  | 1 L | 450
8. | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania, zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. | B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV | 1 l | 200
9. | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę, o pH ok. 6, bez zawartości jodu o smaku miętowym. | B, F, V (HIV, opryszczki) | 300 ml | 350
10. | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do odkażania błon śluzowych i graniczących z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi; na bazie etanolu, nadtlenku wodoru i diglikonianu chlorheksydyny; nIe zawiera jodu i fenoksyetanolu, oktenidyny; rejestracja: lek. | spektrum: B, F, V, (HIV, HBV, Herpes, Simplex ), pierwotniaki | 500 ml | 50
11. | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania, zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy i izopropylowy. bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. | B , Tbc, F, V (HCV, HBV, HIV, Vacinia, Rota, Polio) | 250ml | 15
12. | Balsam do rąk - zawierająca wosk pszczeli emulsja typu olej w wodzie, o działaniu nawilżającym i ochronnym, również do skóry wrażliwej regulująca stopień wilgotności skóry szczególnie w przypadku częstego mycia i dezynfekcji. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. | - | 500 ml | 100
Razem: | [6 empty] | x |  |  | x | x | x
Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do nieodpłatnego dostarczenia 20 szt. dozowników łokciowych służących do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących z pozycji nr 1 i 6

## część 6
Załącznik nr 1a do SWZ | [10 empty] | 7/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 6 - Gaziki do dezynfekcji skóry
Nr pozycji | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary (zawartość opakowania) | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie (jednostkę miary) | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x ilość) | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT) | Kod EAN | Dodatkowe informacje: producent, nazwa handlowa, ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1. | Gazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2 , nasączony 70% alkoholem izopropylowym, (nasączenie 2g na gazik), rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm ,a rozłożonego 9 x 12cm , gazik złożony trzykrotnie, sześć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym – kartoniku. Wyrób medyczny klasa I. | 1 op = 100 sztuk | 260
2. | Gazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2 , nasączony 70% alkoholem izopropylowym, 0,5 glukonianchlorheksydyny (nasączenie 2g na gazik), rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm ,a rozłożonego 9 x 12cm , gazik złożony trzykrotnie, sześć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym – kartoniku. Wyrób medyczny klasa I. | 1 op = 100 sztuk | 20
Razem: | [5 empty] | x |  |  | x | x | x

## część 7
Załącznik nr 1a do SWZ | [11 empty] | 7/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 7 - Maszynowa dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego
Nr pozycji | Przedmiot zamówienia | Zakres działania | Jednostka miary (zawartość opakowania) | Ilość opakowań/ sztuk | Cena netto za opakowanie (jednostkę miary) | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x ilość) | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT) | Kod EAN | Dodatkowe informacje: producent, nazwa handlowa, ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1. | Roztwór do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowy do użycia, o szybkim działaniu zarodnikobójczym, prątkobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, przeznaczony do reprocesowania i dezynfekcji wyrobów medycznych (inwazyjnych i nieinwazyjnych), tj. narzędzi chirurgicznych, cewników i sond, aparatury anestezjologicznej, inhalatorów, maszyn do hemodializy, endoskopów, urządzeń urologicznych i stomatologicznych, itp. W przypadku stosowania w automatycznych urządzeniach do reprocesowania endoskopów i myjniach ultradźwiękowych należy odnieść się instrukcji obsługi producenta. Skład: Roztwór aktywny (A+B); substancje czynne: kwas nadoctowy 0,180 g; Isazone (C20H20ON2) 0,010 g; składniki obojętne i aqua purificata q.s. do 100 ml lub preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych zawierający w składzie 3% nadtlenku wodoru. Substancja aktywna: kwas nadoctowy wytwarzany z acetylokaprolaktamu, zachowujący aktywność biobójczą do 14 dni. Okres ważności dostarczonego produktu nie mniejszy niż 18 miesięcy. | S, Tbc, BVF | 5 L | 280
2. | Paski testowe kompatybilne z roztworem z poz. 1, pochodzące od tego samego producenta co roztwór, walidowane, służące do sprawdzenia stężenia roztworu aktywnego. | - | 50-100 szt. | 500 sztuk
3. | Skuteczny detergent multienzymatyczny do dekontaminacji i dezynfekcji inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, które wymagają dokładnego czyszczenia w kanałach i wgłębieniach. Produkt zawiera enzymy o wysokiej czystości, które powodują natychmiastowe rozpuszczanie tłuszczów, skrobi, białek i innych materiałów, zgromadzonych w trudno dostępnych miejscach. Środek odkażający wykazuje potwierdzone właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze, które są efektem synergii działania poszczególnych składników produktów, zgodnie z normą CENTC/216 oraz włoskim rozporządzeniem ministerialnym nr 98-9-90. Skład: enzymy całkowite 8,0 g - kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne 51,0 g - DPTA 0,3 g - składniki obojętne 13,0 g - woda oczyszczona, stosownie do potrzeb, maks. 100 ml lub detergent multienzymatyczny do dekontaminacji i dezynfekcji inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, które wymagają dokładnego czyszczenia w kanałach i wgłębieniach., zawierający enzymy o wysokiej czystości, które powodują natychmiastowe rozpuszczanie tłuszczów, skrobi, białek i innych materiałów, zgromadzonych w trudno dostępnych miejscach. Skład: enzymy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, QAV. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. | BVF | 1 L | 100
|  |  | 5 L | 20
Razem: | [6 empty] | x |  |  | x | x | x
Uwaga: Zamawiający stawia wymóg aby zaoferowane środki chemiczne były rekomendowane przez serwis Endoelektronik do myjni-dezynfektora Choyang serii CYW - znajdujące się na liście rekomendowanych płynów dezynfekcyjnych

## część 8
Załącznik nr 1a do SWZ | [10 empty] | 7/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 8 - Spirytus medyczny 70% skażony
Nr pozycji | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary (zawartość opakowania) | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie (jednostkę miary) | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x ilość) | Stawka podatku VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT) | Kod EAN | Dodatkowe informacje: producent, nazwa handlowa, ilość w opakowaniu zbiorczym | Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1. | Spirytus medyczny 70% skażony chlorheksydyną | 1 L | 600
Razem: | [5 empty] | x |  |  | x | x | x