*Zał. nr 5 Pakiety:*

*1. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Respirator | NBP 740 | 262  NR 3501010320 | 2000 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | BENNETT | SOR |  |  |
| 2. | Respirator | NBP 840 | T/341  NR 4200173677 | 2010 | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | BENNETT | Oddział A i IT |  |  |

*2. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów bruto** |
| 1. | Respirator | 15020C | 86  NR KOH00570 | 1992 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | BIRD | Blok Operacyjny |  |  |

*3. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Respirator | IV 100B | 25  NR 9120 | 1990 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | SECHRIST | Oddział Noworodkowy |  |  |
| 2. | Respirator | VENTIPAC | T/356  NR 0601204 |  | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | SMITHS MEDICAL | Oddział A i IT |  |  |
| 3. | Respirator Transportowy | PARA PAC2D | T/375 A  NR 070/367 |  | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | SMITHS MEDICAL | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 4. | Respirator | AMBU MATIC | 140 (T/373)  NR 22643531 | 1994 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 |  | Diagnostyka Obrazowa |  |  |
| 5. | Respirator | paraPAC plus P310NPL | P/203  2005566 | 2020 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | SMITHS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 6. | Respirator | paraPAC plus P310NPL | P/206  2005567 | 2020 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | SMITHS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 7. | Respirator | paraPAC plus P310NPL | P/205  2005564 | 2020 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | SMITHS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 8. | Respirator | paraPAC plus P310NPL | P/204  2005561 | 2020 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | SMITHS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |

*4. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Respirator | MEDUMAT STANDARD | P/179  NR 20917 |  | Listopad 2022  Listopad 2023 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 2. | Respirator | MEDUMAT STANDARD | T/105  NR 12972 | 2008 | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 3. | Respirator Transportowy | MEDUMAT STANDARD | T/277/9  NR 3009814217 | 2010 | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 4. | Respirator Transportowy | MEDUMAT STANDARD | T/407/A/ST  NR 30741 | 2016 | Luty 2023  Luty 2024 | WEINMANN | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |

*5. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Respirator | BALLAVISTR 1000 | T/460  NR MB200278 | 2018 | Listopad 2022  Listopad 2023 |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |

*6. RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu**  **netto** | **Całkowity koszt przeglądów** |
| 1. | Respirator | CENTIVA 5 | T/19  NR 17061349 | 2006 | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | DATEX OHMEDA | Oddział A i IT |  |  |

*7. APARAT DO HEMODIALIZY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów** |
| 1. | Aparat do hemodializy | MULTIFILTRATE FRESENIUS MEDICAL CARE | T/323  9MUG4727 | 2008 | STYCZEŃ 2024 | FRESENUS MEDICAL CABI | ODDZIAŁ  A i IT |  |  |

*8. APARATY DO ZNIECZULENIA*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Aparat do znieczulenia z monitorem cam – FCM1 monitor pacjenta S5 Light rok prod. 2000 z modułem gazowym | AESPIRE 7100 | T/18  Nr AMXK 01774 | 2006 | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | DATEX OHMEDA | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 2. | Aparat do znieczulenia | AESTIVA 3000 | T/322  Nr AMRD 00503 |  | Kwiecień 2023  Kwiecień 2024 | DATEX OHMEDA | Oddział Ginekologia – Położniczy |  |  |
| 3. | Aparat do znieczulenia | AESTIVA /5 | T/329  Nr AMRE 00562 |  | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | DATEX OHMEDA | Pracownia Endoskopii |  |  |
| 4. | Aparat do znieczulenia | AESTIVA /5 | T/357  Nr AMVL 00140 | 2003 | Sierpień 2022  Sierpień 2023 | DATEX OHMEDA | Diagnostyka Obrazowa |  |  |
| 5. | Aparat do znieczulenia | EXCEL 210SE | T/399  Nr AMAA05855 |  | Lipiec 2023  Lipiec 2024 | DATEX OHMEDA | Oddział Chirurgia |  |  |
| 6. | Aparat anestezjologiczny | AISYS | T/523  Nr ANAM00224 |  | Kwiecień 2023  Kwiecień 2024 | DATEX OHMEDA | Oddział AiIT |  |  |

*9.* *APARATY DO ELEKTROCHIRURGII*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny | ES 400 | T/297  Nr 40673 | 2011 | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | EMED | Oddział Ginekologia |  |  |
| 2. | Diatermia elektrochirurgiczna | ES 350 | T/306/1  Nr 361181 | 2009 | Marzec 2023  Marzec 2024 | EMED | Pracownia Endoskopii |  |  |
| 3. | Lancetron argonowy | ES - VISION | T/237  Nr 45398 | 2009 | Lipiec 2023  Lipiec 2024 | EMED | Blok Operacyjny |  |  |

*10****.*** *APARAT Y DO ELEKTROCHIRURGII*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny | ENDO | T/433  Nr 601216 | 2017 | Listopad 2022  Listopad 2023 | EMED | Pracownia Endoskopii |  |  |
| 2**.** | Aparat do elektrochirurgii | SPECTRUM | T/509  501332 |  | Gwarancja grudzień 2022  Listopad 2023 | EMED | Blok operacyjny |  |  |

*11. APARATY DO ELEKTROCHIRURGII*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego**  **S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny | FORCE EZ 8C | T/97  Nr S7J10603B | 2008 | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | Valleylab | Blok Operacyjny |  |  |

*12. APARATY ENDOSKOPOWE*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Bronchofiberoskop | BF MP60 | T/265  Nr 2600214 | 2007 | Maj 2023  Maj 2024 | OLYMPUS | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |

*13. APARATY USG*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Aparat USG | EN VISOR | T/353  Nr CH45070072 | 2007 | Marzec 2023  Marzec 2024 | PHILIPS | Chirurgia |  |  |
| 2. | Aparat USG | AFFINITI50 | T/403  Nr US716D0180 | 2016 | Luty 2023  Luty 2024 | PHILIPS | Diagnostyka Obrazowa |  |  |
| 3. | Aparat USG | MINDRAY DC7 | T/278  Nr MO600736 | 2010 | Luty 2023  Luty 2024 | MINDRAY | Oddział Ginekolgia - Położniczy |  |  |
| 4. | Aparat USG | E20 | T/406  U181635004 | 2016 | Styczeń 2023  Styczeń 2024 | VINNO | Poradnia  Gin. - Poł |  |  |
| 5. | Aparat USG przenośny | LOGIQ BOOK | T/264  Nr 46608WX6GE | 2007 | Luty 2023  Luty 2024 | GE HEALTHCARE | Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| 6. | Aparat USG | M-TURBO | T/512  Nr 03CHM7 |  | Marzec 2023  Marzec 2024 | SONOSITE | Oddział AiIT |  |  |

*14. KARDIOMONITORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Centrala | M3150 | T/262  SN4932A04517  -2A9360J92 | 2009 | Wrzesień 2022  Wrzesień 2023 |  | Oddział A i IT |  |  |
| 2. | Kardiomonitor | MP50 | T/169  Nr DE82070790 | 2009 | Wrzesień 2022  Wrzesień 2023 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |
| 3. | Kardiomonitor | MP50 | T/170  Nr DE82070798 | 2009 | Wrzesień 2022  Wrzesień 2023 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |
| 4. | Kardiomonitor | MP50 | T/171  Nr DE82070783 | 2009 | Wrzesień 2022  Wrzesień 2023 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |
| 5. | Kardiomonitor | MP50 | T/172  Nr DE82070769 | 2009 | Wrzesień 2022  Wrzesień 2023 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |
| 6. | Kardiomonitor | MP70 | T/505  Nr DE44030194 | 2005 | Styczeń 2023  Styczeń 2024 | PHILIPS | Oddział A i IT |  |  |

*15. STERYLIZATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Sterylizator parowy | CISA  6464HB/2P/E/TS/SV | T/132  Nr 18253 | 2009 | Styczeń 2023  Styczeń 2024 | CISA | Centralna Sterylizacja |  |  |
| 2. | Sterylizator parowy | CISA  6464HB/2P/E/TS/SV | T/133  Nr 17036 | 2009 | Styczeń 2023  Styczeń 2024 | CISA | Centralna Sterylizacja |  |  |

*16. STERYLIZATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena przeglądu rok netto** | **Całkowity koszt przeglądów**  **brutto** |
| 1. | Sterylizator plazmowy | STERRADNX | T/148  Nr 003390417 | 2009 | Styczeń 2023  Lipiec 2023  Styczeń 2024  Lipiec 2024 | ADVANCED STERILIZATION | Centralna Sterylizacja |  |  |

*17. ECHOKARDIOGRAF*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Echokardiograf | VIVIDD S5 | T/292  Nr 2347V55 | 2011 | Luty 2023  Luty 2024 | GE MEDICAL SYSTEM | Wewnętrzny – testy wysiłkowe |  |  |

*18. URZĄDZENIA DO BADANIA SŁUCHU*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Urządzenie do badania słuchu EROSKAN | OTO READ | T/241  Nr 9109358 | 2009 | Maj 2023  Maj 2024 | MAICO DIAGNOSTIC GMBH | Oddział Noworodkowy |  |  |
| 2. | Urządzenie do badania słuchu OTO READ | Screener TE | T/458  Nr A3001513 | 2017 | Lipiec 2023  Lipiec 2024 |  | Oddział Noworodkowy |  |  |

*19. SKANER DO ZDJĘĆ RTG*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin/ ilość** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Skaner do zdjęć RTG | CR 30X | T/360  Nr 54182 | 2014 | Maj 2023  Maj 2024 | AGFA | Diagnostyka Obrazowa |  |  |

*20. RTG*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 3. | Aparat RTG | BV LIBRA 718022 | T/50  Nr 01JOSSLSN001288 | 2007 | Maj 2023  Maj 2024 | PHILIPS | Blok operacyjny |  |  |

*21. INKUBATOR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Inkubator | ATOM 2100G | T/7  Nr 1637513 | 2006 | Luty 2023  Luty 2024 | DUTCHMED | Oddział Noworodkowy |  |  |

*22. HISTEROSKOP*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Histeroskop z pompą  POMPA  UCHWYT  WKŁAD  UCHWYT  WKŁAD | 8986402  8083.001  8642.6818  8083.001  8642.6508 | T/339  Nr 500025856 | 2013 | Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | MEDEN-INMED | Blok Operacyjny |  |  |

*23.RESPIRATOR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Respirator | FLIGHT 60 | T/621  20119920 | 2020 | Gwarancja Grudzień 2022  Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | WALMED | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 2. | Respirator | FLIGHT 60 | T/620  20119959 | 2020 | Gwarancja Grudzień 2022  Czerwiec 2023  Czerwiec 2024 | WALMED | Blok operacyjny |  |  |

*24.MONITOR DO POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Monitor do pomiarów hemodynamicznych | PULSION PiCCO2 | T/472  Co88500152 |  | Wrzesień 2022  Wrzesień 2023 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |

*25.RESPIRATORY*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Respirator | EVE IN | T/622  S07021411000922 | 2020 | Gwarancja do 20.01.2023  Grudzień 2023 | Stephan Fritz | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |
| 2. | Respirator | EVE IN | T/623  S07021411000887 | 2020 | Gwarancja do 20.01.2023  Grudzień 2023 | Stephan Fritz | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |

*26. ZESTAW DO WSPOMAGANIA ODDECHU*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Typ** | **Nr paszportu technicznego S/N** | **Rok produkcji** | **Przegląd termin** | **Producent** | **Lokalizacja** | **Cena 1 przeglądu netto** | **Całkowity koszt przeglądów brutto** |
| 1. | Zestaw do wspomagania oddechu | INFANT FLOW SiPAP | T/344 A  BDN02313 | 2013 | Lipiec 2023  Lipiec 2024 | DUTCHMED | Oddział Noworodkowy |  |  |

.........................................................................

(imię i nazwisko)

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Miejscowość ………………….dnia ……………………..