## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.26.2022.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów medycznych oraz dzierżawa urządzeń
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0 | (dostawa i czynsz dzierżawny) (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie**: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi:........................................................................................................................................................ wartość bez kwoty podatku: ................................................................................................................................................................. stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: ........................................................................................................................... **Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...........................................................................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw jednorazowych igłowych elektrod odbiorczych kodowanych kolorem Przystosowane do użycia z modułem interfejsu pacjenta OPM 660Zestaw elektrod składający się z :1) ośmiu sterylnych parzyście skręconych podskórnych igłowych elektrod rejestrujących, każda para z pojedynczym łącznikiem – jedna wtyczka z dwoma bolcami,2) jednej sterylnej igłowej elektrody powrotnej, 3) jednej powierzchniowej elektrody uziemiającej pacjenta,4) jednej parzyście skręconej elektrody powierzchniowej. Elektrody igłowe wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające odprowadzenia oznaczone kolorami i formowane, zabezpieczone 1,5-milimetrowe złącza stykowe. Elektrody powierzchniowe umieszczone na biokompatybilnej samoprzylepnej podkładce żelowej. Elektrody współpracujace z modułem interfejsu pacjenta OPM 660 do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 6 | opak |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowa sonda kontrolna do przeprowadzenia procedury w obrębie kręgosłupa przy wykorzystaniu modułu SD– bezpośrednio z pola operacyjnego przez operatora. Możliwość pełnej obsługi systemu z pola sterylnego min. wyzwalanie potencjałów MEP, zmiana wykonywanej procedury w zakresie neuromonitoringu,Zestaw czujników stymulatora sterowany przez chirurga, zawierający: a) uchwyt czujnika, b) 230 [mm] czujnik kątowy z kulistą końcówka o średnicy 2,3 [mm],c) 75 [mm] czujnik kątowy o średnicy 2,3 [mm],d) 100 [mm] czujnik z końcówką typu flush,e) igłowa elektroda powrotna.Czujnik sterowany przez chirurga z dwoma przyciskami sterowniczymi, wielokolorową kontrolką LED udostępniającą informację na temat testu i statusu oraz brzęczyk sygnalizujący dźwiękową odpowiedź zwrotną po naciśnięciu przycisku. Przycisk czujnika umożliwiający chirurgowi kontrolowaną, zdalną regulację prądu stymulującego oraz sterowanie procedurą monitorowania poprzez interfejs użytkownika.Sonda współpracująca z modułem interfejsu pacjenta OPM 660 do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 6 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Zestaw wkręcanych jednorazowych, jednokolorowych elektrod do stymulacji MEP, sterylna, podwójna, parzyście skręcona podskórna elektroda igłowa ze stali nierdzewnej typu korkociąg z pojedynczym łącznikiem i zablokowanym , osłoniętym złączem stykowym. Przystosowane do użycia z modułem interfejsu pacjenta. długość przewodu 2 [m], Elektrody współpracujace z modułem interfejsu pacjenta OPM 660 ,1 op- 2 sztuki ; do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 6 | opak |  |  | 0 | 0
4. | Elektroda 1 igłowa Jednorazowa pojedyncza elektroda igłowa o wymiarach : 13 mm x 27G, kabel długości 2.5 m, opakowanie zbiorcze 24 szt. Wtyki Elektrody kodowane koloramiKompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz modułem NP. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 6 | opak |  |  | 0 | 0
5. | Elektrody 2 igłowe Jednorazowe, podwójne skręcone elektrody igłowe o wymiarach : 13 mm x 27G, kabel długości 2.5 m, opakowanie zbiorcze 12 szt. Elektrody kodowane koloramiWtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz modułem odbiorczym i stymulującym systemu NP do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 100 | opak |  |  | 0 | 0
6. | Elektroda uziemiającaJednorazowa pojedyncza elektroda uziemiająca- powierzchniowa o wymiarach : 3.5 cm x 5.0 cm, kabel o długości 2m- kolor zielony, opakowanie zbiorcze 24 szt Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz modułem odbiorczym systemu NP do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 4 | opak |  |  | 0 | 0
7. | Elektrody stymulujące zewnętrzne 2 kanałowaJednorazowe podwójne skręcone elektrody- powierzchniowe o wymiarach : 2.0 cm x 2.7 cm, opakowanie zbiorcze 24 szt Wtyki elektrody Kompatybilne z modułem stymulującym systemu NP. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 10 | opak |  |  | 0 | 0
8. | Elektroda stymulująca igłowaJednorazowe pojedyncze elektrody korkociągowe wraz z kablem o długości 1,2m, opakowanie zbiorcze 24 szt. Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu stymulujacego systemu NP. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 20 | opak |  |  | 0 | 0
9. | Elektroda stymulująca bipolarna długość elektrody 100mm. Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP. opakowanie 1 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 20 | szt |  |  | 0 | 0
10. | Elektroda stymulująca bipolarna koncentryczna, długość elektrody 100mm. Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP, opakowanie 10 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 10 | opak |  |  | 0 | 0
11. | Elektroda stymulująca monopolarna długość elektrody 100mm, do wyboru różne rodzaje końcówek min. do bezpośredniej stymulacji nerów, kulka, Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP, opakowanie 1 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 60 | szt |  |  | 0 | 0
12. | Elektroda stymulująca monopolarna ( stymulacja przez śruby)długość elektrody 100mm, 175 mm, 230 mm- do wyboru na etapie zamówienia Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP. opakowanie 1 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 10 | szt |  |  | 0 | 0
13. | Elektroda stymulująca długa do bezpośredniego dojścia bocznego opakowanie 1 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 4 | szt |  |  | 0 | 0
14. | Kable przedłużające, długość 1.2 m różne kolory opakowanie 10 szt do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 8 | opak |  |  | 0 | 0
15. | Prowadniki, długość 15 cm, opakowanie 5 sztuk do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 4 | opak |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(2)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Ustnik kątowy do posiadanego nebulizatora Porta Neb UK 160 (każda sztuka pakowana osobno) | 2500 | sztuk |  |  | 0 | 0
2 | Przewód powietrza do posiadanego nebulizatora Porta Neb PP 102 | 4000 | sztuk |  |  | 0 | 0
3 | Nebulizator jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiającego inhalatora STDESTBEAM NS120 (każda sztuka pakowana osobno) do terapii aerozolowej środków farmakologicznie aktywnych w celach leczniczych, profilaktycznych i diagnostycznych | 2500 | sztuk |  |  | 0 | 0
4 | Wkłady jednorazowe do posiadanego ssaka jezdnego Flovac 2 lub 3 litry | 100 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(3)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowe osłonki do głowicy liniowej UST-5550 do posiadanego przez Zamawiającego laparoskopowego śródoperacyjnego USG (opak=12 szt) | 30 | opakowań |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(4)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | System MANIFOLD, umożliwiający podawanie bolusa | 60 | szt |  |  | 0 | 0
2 | Czujnik do parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z wykorzystaniem maksymalnie jednego dostępu krwi. Czujnik wykrywajacy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. Długość drenu:213 cm. | 300 | szt |  |  | 0 | 0
3 | Jednorazowy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, pojedynczy | 3000 | szt |  |  | 0 | 0
4 | Czujnik do pomiaru saturacji tkankowej dla pacjentów powyżej lub równej 40kg | 1000 | szt |  |  | 0 | 0
5 | Mankiet do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną. Rozmiar mały S 41-50mm zielony | 500 | szt |  |  | 0 | 0
6 | Mankiet do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną. Rozmiar średni M 51-60mm granatowy | 20 | szt |  |  | 0 | 0
7 | Mankiet do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną. Rozmiar duży L 61-70mm bordowy | 20 | szt |  |  | 0 | 0
8 | Czujnik referencyjnej wysokości serca kompatybilny z monitorem EV1000NI posiadanym przez Zamawiającego do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną, wielorazowego użytku | 3 | szt |  |  | 0 | 0
9 | Cewnik Swana-Ganza CCOmbo przeznaczony do ciągłego monitorowania wartości ciśnienia hemodynamicznego, ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca, seturacji tlenem krwi żylnej mieszanej ( SvO2) 7,5F | 10 | szt |  |  | 0 | 0
10 | Cewnik Swana-Ganza CCOmbo przeznaczony do ciągłego monitorowania wartości ciśnienia hemodynamicznego, ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca, seturacji tlenem krwi żylnej mieszanej ( SvO2) oraz ciągłego pomiaru objętości końcowo-rozkurczowej (EDV) 7,5F | 5 | szt |  |  | 0 | 0
11 | Zestaw wprowadzający kompatybilny z cewnikami Swana Ganza; 8,5 Fr posiadanymi przez Zamawiającego; zestaw wprowadzający: introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator (typu Tuohy-Borst) zapobiegający przemieszczeniu cewnika | 20 | szt |  |  | 0 | 0
12 | Obturator kompatybilny z introducerami 6-9 Fr, | 20 | szt |  |  | 0 | 0
13 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą analizy fali tętna kompatybilny z posiadanym monitorem EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: - Długość linii 152 cm - Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia - Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe - Brak konieczności kalibracji czujnika - Częstotliwość własna czujnika >200 Hz | 700 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(5)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką, uniwersalny uchwyt ssący z regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników typu yankauer z osłonką i z plastikową końcówką, uniwersalny uchwyt ssący z regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Pozostałe parametry zgodne ze Specyfikacją, w szczególności rejestracja wyrobu medycznego klasy IIA. | 6000 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(6)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Łącznik do łączenia drenów zakończonych Luer Lock z zestawami do drenażu wyposażonymi w dren łączący zakończony łącznikiem schodkowym; sterylny; pakowany pojedynczo. | 5000 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(7)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia (do wprowadzenia metoda Seldingera) w skład którego wchodzą:• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym• Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).• Rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej (7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm • 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G• Krótkie Rozszerzadlo o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm• Skalpel jednorazowego użytku nr 15• Strzykawka Monoject 6ml• Czerwony pojemnik na zużyte igły• Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczn | 60 | zest |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(8)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Osłonki medyczne sterylne, pudrowane do zabiegu inwazyjnego biopsji długoigłowej stercza, rekomendowane przez producenta głowicy do posiadanego przez Zamawiajacego aparatu USG BK 3000 o długości 32 cm. | 1800 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(9)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Jednorazowy pistolet do biopsji prostaty 18G i długości igły 20cm z echogeniczną końcówką igły z możliwością naciągnięcia igły oraz uruchomienia spustu jedną ręką. Igła znakowana. System naciągania składający się z dwóch suwaków położonych równolegle do siebie i znajdujących się na przedniej części pistoletu numerowane cyfrą 1,2. Pistolet wyposażony w dwa spusty uruchamiające. Jeden znajduje się z tyłu pistoletu drugi na prawym boku w górnej części urządzenia pod kciukiem. Długość wystrzału 22mm, długość wycinka 17mm. Kompatybilny z prowadnicą UA 1322 do posiadanego przez Zamawiającego aparatu USG BK Medical 3000. | 1800 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(10)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Układ pacjenta z oksygenatorem niskooporowym ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego konsolą XENIOS: - Oksygenator membranowy jednorazowy z zestawem drenów, kopułką pompy portami ciśnienia i złączami kaniul połączony fabrycznie kompatybilny z aparatem; - Układ przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 0,6 – 4,4 L/min; - Pojemność oksygenatora nie większa niż 176ml; - Czynna powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 1,2 m2; - Porty gazowe w standardzie wej. 1/4” wyj. 1/4”; - Porty krwi w standardzie 3/8”; - Port odpowietrzający z filtrem bakteryjnym; - Kopułka pompy o wypełnieniu max 17ml połączona fabrycznie z drenami; - Dodatkowe złącza typu luer-lock do terapii CRRT; - Układ pokryty powłoką heparynizującą do długotrwałego stosowania – min. 28 dni. | 6 | zestaw |  |  | 0 | 0
2 | Układ pacjenta dla dużych przepływów ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego konsolą XENIOS: - Oksygenator membranowy jednorazowy z zestawem drenów, kopułką pompy, zintegrowanymi przetwornikami ciśnień i złączami kaniul połączony fabrycznie kompatybilny z aparatem; - Układ przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 1,1 – 7 L/min; - Zintegrowany wymiennik ciepła; - Pojemność oksygenatora nie większa niż 276ml; - Czynna powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 1,8 m2; - Porty gazowe w standardzie wej. 1/4” wyj. 3/8”; - Porty krwi w standardzie 3/8”; - Kopułka pompy o wypełnieniu max 17ml połączona fabrycznie z drenami; - Układ pokryty powłoką heparynizującą do długotrwałego stosowania – min. 28 dni. | 10 | zestaw |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(11)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Worki stomijne przeżroczyste, odpuszczane do przycinania, śred. 10 - 76 mm Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania worka stomijnego, przezroczystego, odpuszczalnego do przycięcia w zakresie 10- 70/90 mm ( wys/ szer) lub 15-60 mm. Zamawiający dopuszcza worki stomijne przeźroczyste, odpuszczane do przycinania, śred. 13-60 mm. Zamawiający dopuszcza worki stomijne przeźroczyste, odpuszczane do przycinania, śred. 19-70 mm | 6000 | szt. |  |  | 0 | 0
2 | Worki stomijne przeżroczyste, odpuszczane do przycinania śred. 90 mm. Zamawiający dopuszcza worki stomijne przeźroczyste, odpuszczane do przycinania, z filtrem do odprowadzania gazów, z przylepcem owalnym do przycinania w rozm. 13-60-80mm. | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0
3 | Worki stomijne kolorowe, odpuszczane do przycinania, z filtrem do odprowadzania gazów śred. 90 mm. Zamawiający dopuszcza worki stomijne nieprzezroczyste-beżowe, odpuszczane do przycinania, z filtrem do odprowadzania | 150 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(12)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego jednostopniowy Zestaw przezskórny metodą jednostopniową składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli.6F i 9F dł 26 cm | 1200 | szt. |  |  | 0 | 0
2 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego. Skład zestawu: prosta igła, prowadnik, kateter i strzykawka, kateter 7F-10F dł.70cm | 50 | szt. |  |  | 0 | 0
3 | Dren typu Redon do drenażu ran pooperacyjnych CH 08 do 32 dł.min.700mm | 12000 | szt. |  |  | 0 | 0
4 | Zestaw przezskórny metodą dwustopniową zawierający dilatator, prowadnicę składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli. 6F i 9F dł. 26 cm | 100 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(13)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Tubusy rektoskopowe (sigmoidoskopowe) 1 x użytku kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem BOB PRECOPTIC 25do30cm/20mm | 900 | szt. |  |  | 0 | 0
2 | Tubusy anoskopowe 1 x użytku kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem BOB PRECOPTIC 85mm/20mm | 200 | szt. |  |  | 0 | 0
3 | Anoskop proktologiczny operacyjny śr.23 mm. Anoskop ścięty skośnie o śr.23 mm i długości roboczej 88 mm z rekojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego światła ( światłowodu) . Wymiary anoskopu operacyjnego umożliwiają współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego ligatorami produkowanymi przez firmę Metrum CryoFlex | 400 | szt. |  |  | 0 | 0
4 | Ustnik do spirometru do posiadanego aparatu LANGTES 1000 do badań spirometrycznych śr. 3cm jednorazowego użytku, pokryty zewnątrz folią PE | 6000 | sztuk |  |  | 0 | 0
5 | Żel (pasta) ze środkiem ściernym do przygotowania skóry do badań EEG, potencjałów wywołanych, EKG, 1 szt./114-160g | 150 | szt |  |  | 0 | 0
6 | Opaski identyfikacyjne z wkładaną karteczką, dla noworodków | 20400 | szt. |  |  | 0 | 0
7 | Wzierniki ginekologiczne typu Cusco jednorazowego użytku, rozm. XXS - XL | 30000 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(14)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą (trójkomorowy). Zestaw zawiera: komorę o poj. 2,5l, automatyczną zastawkę nadciśnieniową, zastawkę antyrefluksową w komorze zastawki podwodnej, mechanizm antybulgocący zapewniający cichą pracę, wymienną komorę o poj. 2,5l wyposażoną w korek | 300 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Komora wymienna do zestawu z poz. 1 | 70 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(15)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Układ oddechowy pacjenta do posiadanego respiratora Ivent 201. Typ Y, jednorazowy, średnica 22mm. W opakowaniu nie więcej niż 20 sztuk. | 150 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw samouszczelniający łącznika T z nebulizatorem, umożliwiającym podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta 22M/22 F. Nebulizator skalowany co 2 ml, wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą podłączenie i odłączenie pojemnika przez obrócenie go o ćwierć obrotu. | 600 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(16)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych kompletny, z rezerwuarem tlenu, z maskami w trzech rozmiarach (mała, średnia, duża). | 1200 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw z inhalatorkiem lekowym do aerozoterapii, o poj. 6-10 ml skalowany co 1-2 ml, objętości aerozolu w postaci cząsteczek o średnicy 2,7-3,25 mikrometra przy przepływie 6 litrów na minutę, maską bez PCV anatomicznie wyprofilowaną i drenem 2,1 m | 11000 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Ciśnieniomierz zegarowy wraz ze słuchawkami, dwuprzewodowy, manometr z uchwytem umożliwiającym zamontowanie do mankietu, mankiet dla dorosłych zawijany - bez rzep. Zakres pomiarowy 0-300mmHg, zapakowany w etui. | 400 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, powierzchnia satynowa „zmrożona” z kontrolą ssania, może posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny; z kontrolą odsysania, wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi. Długośc 60cm +/-10%, 6CH - 20CH. | 31000 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Cewniki do tlenoterapii biernej przez nos z drenem (wąsy), miękko zakończone rozszerzające się w kształcie lejka końcówki, długość drenu 200-210cm wolne od DEHP | 90000 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Cewniki do tlenoterapii biernej przez nos z drenem (wąsy), miękko zakończone rozszerzające się w kształcie lejka końcówki, długość drenu 300-350 cm wolne od DEHP | 40000 | szt |  |  | 0 | 0
7. | Rurki ustno-gardłowe Guedela jednoczęściowe, bez PCV, sterylne, kodowane kolorem (pełna rozmiarówka). | 22000 | szt |  |  | 0 | 0
8. | Rurka tchawiczna, metalowa bez okienka | 80 | szt |  |  | 0 | 0
9. | Rurka tchawiczna, metalowa przedłużona | 20 | szt |  |  | 0 | 0
10. | Rurka tchawiczna, metalowa z okienkiem | 160 | szt |  |  | 0 | 0
11. | Rurka tchawiczo-oskrzelowa, metalowa z okienkiem | 36.3 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(17)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Prześcieradło jednorazowe (podkład), przeciwodleżynowe z absorbcyjną warstwą środkową wysokochłonną z wkładem żelowym warstwa spodnia pełnobarierowa, warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni. Chłonność, potwierdzona przez producenta, co najmniej 4000 g na całej powirzchni. Wielkość: 100 x 220 cm, rozmiar warstwy chłonnej: 60 x 200 cm.z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej Dopuszczalna tolerancja wymiarów: +/- 5%. | 2500 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy ch14/110 cm z portem do odbarczania.Dwa oddzielne porty z zaciskami umożliwiające odbarczenie pacjenta bez konieczności odłączania zestawu do żywienia, zapewniające ergonomię stosowania i eliminujące ryzyko wycieku oraz zapobiegające przemieszczaniu sie płynów w złym kierunku. Zgłębnik powinien zawierać: podziałkę co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką. Właściwości kontrastujące na całej powierzchni w RTG. Zakończenie zgłębnika posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy na dalszym końcu zgłębnika. Wykonany z poliuretanu. Zakończenie typu ENFit. | 500 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFit. Produkt sterylny pakowany pojedynczo w folię. Pojemność 60 ml. | 4000 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” do lewego oskrzela, zagięty, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego 12F-18F. | 400 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Niskocisnieniowy zestaw do drenażu ran w systemie zamkniętym. Komora podcisnieniowa o pojemności 300ml wytwarzająca stałe podciśnienie, posiadająca na wejściu i na wyjściu zastawkę antyzwrotną. Worek na wydzielinę wyposażony w filtr hydrofobowy i nadrukowana instrukcję obsługi o pojemności 600ml. Dren łączący 1050mm z uniwersalnym dokręcanym łącznikiem do drenów 10-18ch. Pakowany podwójnie w opakowanie foliowo-papierowe i wewnętrzny worek foliowy. Podwójny system podwieszania. | 800 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Worek do zestawu z poz. 5 | 50 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(18)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Jednokanałowa igła do biopsji mammotomicznych wspomaganych próżniowo pod kontrolą rezonansu magnetycznego (MRI) w rozmiarze 7G i 10G. Okno biopsyjne regulowane o długości co najmniej 19 mm i 9,5 mm. Igła wyposażona w dodatkowy koszyk na bioptaty. Możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu przez igłę biopsyjną. Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, trokarowy kształt ostrza igły. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0
2 | Znacznik tkankowy kompatybilny z zamawianą igłą (pozycja nr 1). Możliwość stosowania znacznika w rezonansie magnetycznym (MRI). Znacznik powinien zawierać element widoczny trwale w mammografii oraz co najmniej czasowo w USG. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0
3 | Zestaw wprowadzający do MRI umożliwiający wykonanie procedury biopsyjnej, kompatybilny z zamawianymi igłami (pozycja nr 1) oraz posiadanym przez Zamawiającego systemem biopsyjnym do MRI Sentinelle (Phillips) | 100 | szt.
4 | Zestaw drenów do użytku w MRI kompatybilny z opisywanymi w pozycji nr 1 igłami. | 100 | szt.
5 | Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżniowo do oferowanego systemu. | 100 | szt.
6 | Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżniowo do oferowanego systemu. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(19)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Dren tlenowy miękkie tworzywo, wewnętrzny przekrój gwiazdkowy zapobiegający zaciśnięciu, złącze wciskowe uniwersalne (długość 210cm). Wolne od DEHP. | 25000 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(20)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Obłożenie sterylne do posiadanego przez Zamawiajacego mikroskopu neurochirurgicznego HS 5-1000 firmy Moeller-Wedel. Obłożenie ze szklaną osłoną obiektywu i adapterem kątowym. Rozmiar co najmniej 137x259 cm z trzema parami wyprowadzeń na nasadki okularowe operatorów i asysty. W obłozeniu zintegrowane osłony na rękojeści mikroskopu nie zakłócające czujników servo mikroskopu# | 200 | szt |  |  | 0 | 0
2 | Moduł lampy ksenonowej do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu neurochirurgicznego HS 5-1000 firmy Moeller-Wedel. Lampa ksenonowa o mocy 300 W wbudowana w radiator. Całość zgodna z oświetlaczem mikroskopu. Elektroniczna kontrola czasu pracy# | 2 | szt |  |  | 0 | 0
# poz. 1 - 2 kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem operacyjnym HS 5-1000
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(21)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Filtr jednorazowy MF do posiadanego przez Zamawiającego ssaka Victoria Versa firmy Cheiron. | 170 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Zawór przerywający zasysanie do posiadanego przez Zamawiającego ssaka Victoria firmy Cheiron. | 35 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Dren 150cm do posiadanego przez Zamawiającego ssaka Victoria firmy Cheiron. | 180 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Wkład workowy 2 litry jednorazowy do posiadanego przez Zamawiającego ssaka Victoria II firmy Cheiron. | 1750 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Zbiornik na wydzielinę 4 l z pokrywą do posiadanego przez Zamawiającego ssaka Victoria firmy Cheiron. | 5 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Zbiornik na wydzielinę 2 l z pokrywą do posiadanego przez Zamawiającego ssaka Victoria firmy Cheiron. | 5 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(22)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Rura karbowana wielorazowa typu hytrel o dł. 1,80 m# | 100 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Rura karbowana jednorazowa o dł. 1,80 m# | 500 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Filtr pyłowy wlotowy jednorazowy # | 500 | op |  |  | 0 | 0
4. | Filtr pyłowy wlotowy wielorazowy # | 100 | op |  |  | 0 | 0
5. | Maska nosowo ustna wielorazowa z kołnierzem silikonowym do dezynfekcji rozm. S,M,L. Maska z podpórką na czoło, możliwość wymiany kołnierza oraz poduszki podpórki czołowej. Płynna regulacja pozycji podpórki czołowej. Wymienna uprząż/paski maski. Maska z portem wydechowym. | 50 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Maska pełnotwarzowa z portem wydechowym i zaworem bezpieczeństwa. Zatrzaski umożliwiające szybkie wypięcie z uprzęży. Możliwość dezynfekcji, rozmiar L | 15 | szt |  |  | 0 | 0
# poz. 1-6 kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem do wentylacji nieinwazyjnej Vivo 50
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(23)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiającego aparatu C.A.T.S Fressenius. Komplet zawiera: zestaw do autotransfuzji, rezerwuar krwi z filtrem 120 u, linia odsysania z pola operacyjnego. Dopusza się produkt równoważny kompatybilny z aparatem C.A.T.S. | 370 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(24)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Reduktory jednorazowe, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia# | 20 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowe końcówki do usuwania cementu kostnego, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia# | 20 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Sonda panewkowa# | 20 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Jednorazowe końcówki do osteotomu, różne rodzaje i rozmiary do wyboru na etapie zamówienia# | 20 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Wielorazowe przejściówki do podłączenia do końcówek jednorazowych, różne rodzaje i rozmiary, do wyboru na etapie zamówienia# | 20 | szt |  |  | 0 | 0
6. | Wielorazowa końcówka typu Slaphammer# | 50 | szt |  |  | 0 | 0
# poz. 1-6 kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem ultradźwiękowy OSCAR
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(25)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw wielu pacjentów. Elementy wymienne do posiadanej strzykawki CT EXPRES, elementy muszą być kompatybilne z posiadaną strzykawką CT EXPRES i dopuszczone przez producenta strzykawki: zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub dla 20 pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. | 3600 | zestaw |  |  | 0 | 0
2. | Nakłuwacz do butelek. Elementy wymienne do posiadanej przez Zamawiającego strzykawki CT EXPRES, elementy muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego strzykawką CT EXPRES i dopuszczone przez producenta strzykawki: jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. 50-500 ml. | 6000 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Zestaw dzienny. Elementy wymienne do posiadanej przez Zamawiającego strzykawki CT EXPRES, elementy muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego strzykawką CT EXPRES i dopuszczone przez producenta strzykawki: zestaw dzienny łączący trzy źródła (2xkontrast + 1xsól fizj.) przeznaczony do stosowania max. 12 godz. | 2500 | zestaw |  |  | 0 | 0
4. | Linia pacjenta. Elementy wymienne do posiadanej przez Zamawiającego strzykawki CT EXPRES, elementy muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego strzykawką CT EXPRES i dopuszczone przez producenta strzykawki: jednorazowy łącznik o dł. 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdy z końców linii za złączem luer-lock. | 30000 | sztuk |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(26)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Korek zatyczka do portu worków infuzyjnych typu Viaflo | 49500 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Wentylowane cienkościenne igły ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką Hubera przystosowane do posiadanej przez Zamawiającego pompy Repeater 38,1 mm 16 G | 330 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Wentylowane cienkościenne igły ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką Hubera przystosowane do posiadanej przez zamawiającego pompy Repeater 25,4 mm 16 G | 2310 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(27)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Złącze Bolus do pobierania diety bezpośrednio z opakowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem EnPlus przy użyciu strzykawki strzykawki ENFit. | 900 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ( opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity posiadanej przez Zamawiającego. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | 20160 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare® Infinity posiadanej przez Zamawiającego. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | 5040 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. | 12500 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Przedmiot dzierżawy |  | Ilość | j.m. | Czas dzierżawy
5 | Dzierżawa Pompy do żywienia dojelitowego, do stosowania w warunkach szpitalnych i domowych; Waga: max 395 g; Zasilanie z sieci lub akumulatora; Czas pracy baterii min.24h przy szybkości podaży 125 ml/h; Czas ładowania baterii (bateria wewnętrzna): maximum 6 h; Dokładność przepływu: 1ml/h; Zakres przepływu: 1÷400 ml/h; Zakres ustawień dawki: 1-4000 ml; Historia podawania, Skrócona instrukcja obsługi pompy w j. polskim przymocowana fabrycznie na stałe na tyle pompy ; Ochrona na zalanie wodą: IPX5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą) lub równoważny. Urządzenie kompatybilne z poz. 2-4. | 35 | szt | 24 miesiące
Lp. | Dzierżawa | Ilość sztuk | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto (dla 1 szt. pompy) za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (35 sztuk pomp za okres dzierżawy- 24 m-ce)
1. | Dzierżawa Pompy do żywienia dojelitowego | 35 | Nazwa urządzenia |  |  |  | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu (35 szt) w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Pompy do żywienia dojelitowego (35 sztuk) |  | 204400 | 0.55 | 0

## część_(28)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Półmaska filtrująca FFP2 - medyczna, bez zaworu wydechowego Zgodna z wymaganiami normy EN 14683:2019 lub równoważnej o ograniczonym czasie użytkowania, maksymalnie do 8 godzin. Posiadajaca skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie minimum ≥ 98,0 %. Półmaska dopuszczona do używania w środowisku medycznym, odporna na zachlapania , przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), Składa się z czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, (np. polipropylen), dwóch taśm nagłowia zapewniających równomierny nacisk i dopasowanie półmaski, mocowania taśm nagłowia, uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej. Zgodna z: • europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami, lub równoważną. • zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. | 30000 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Półmaska filtrująca FFP3 - medyczna, bez zaworu wydechowego Zgodna z wymaganiami normy EN 14683:2019 lub równoważną, o ograniczonym czasie użytkowania, maksymalnie do 8 godzin. Posiadająca skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie minimum ≥ 98,0 %. Dopuszczona do używania w środowisku medycznym, odporna na zachlapania, przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), Składa się z czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, (np. polipropylen), dwóch taśm nagłowia zapewniających równomierny nacisk i dopasowanie półmaski, mocowania taśm nagłowia, uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej, wewnętrznej, uszczelniającej wkładki Zgodna z: • europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami, lub równoważną. * są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG • zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. | 30000 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(29)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu# | 200 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu i obudową zastawki wydechowej# | 140 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Przewód do regulacji ciśnienia w balonie rurki intubacyjnej. Intellicuff# | 40 | sztuk |  |  | 0 | 0
4. | Adapter jednorazowy do czujnika CO2# | 100 | sztuk |  |  | 0 | 0
5. | Adapter wielorazowy do czujnika CO2# | 5 | sztuk |  |  | 0 | 0
6. | Obudowa zastawki wydechowej wielorazowa# | 5 | sztuk |  |  | 0 | 0
7. | Membrana zastawki wydechowej wielorazowa# | 5 | sztuk |  |  | 0 | 0
8. | Cewnik do pomiaru ciśnienia przełykowego# | 50 | sztuk |  |  | 0 | 0
#pozycje 1-8 muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem Hamilton-S1
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(30)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu i obudową zastawki wydechowej# | 60 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Obudowa zastawki wydechowej wielorazowa# | 5 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Membrana zastawki wydechowej wielorazowa# | 5 | sztuk |  |  | 0 | 0
#pozycje 1-3 z części nr 30 muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego respiratorem Hamilton-C1
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(31)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw elektrod do monitorowania indeksu bispektralnego do posiadanych przez Zamawiającego monitorów Mindray. Opakowanie = 25 sztuk | 25 | op |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(32)
DFP.271.26.2022.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw dla dorosłych (rura do oddychania ogrzewanym powietrzem, samonapełniająca się komora, adapter. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Airvo II, kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzenia.# | 2500 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Kaniula donosowa w rozmiarach S, M, L; Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Airvo II, kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzenia.# | 3000 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Łącznik tracheostomijny ; Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Airvo II, kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzenia.# | 400 | sztuk |  |  | 0 | 0
# wymagane oświadczenie producenta posiadanego przez zamawiającego urządzenia Airvo II potwierdzające kompatybilność oferowanych przez Wykonawcę produktów
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.