## Arkusz1
Nazwa Wykonawcy: | [5 empty] | 3228/AZ/262/2023
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów i konserwacji obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Lp | Materiały elektryczne: część A - źródła światła | j.m. | Ilość | jednostkowa cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
świetlówki kompaktowe
1 | CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 2250 lm | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
2 | PL-Q 4P 28W/840 2050 lm | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
3 | PL-Q 4P 38W/840 2850 lm | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
4 | CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 2100 lm | SZT. | 80 | 0 | 0 |  | 0
5 | CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 3400 lm | SZT. | 61 | 0 | 0 |  | 0
6 | CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 550 lm | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
świetlówki Ledowe
7 | PL-C 2P 6,5W/840/700 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
8 | PL-C 4P 6,5W/840/700 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
9 | PL-C 2P 8,5W/840/1000 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
10 | PL-C 4P 9W/840/1000 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
11 | Źródło LED trzonek RX7s odpowiednik CDM-TD odp.150W 2460lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
świetlówki liniowe
12 | TL 5 14W/840 1250 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
13 | TL 5 24W/840 1750 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
14 | TL 5 28W/840 2625 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
15 | TL 5 35W/840 3325 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
16 | TL 5 49W/840 4375 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
17 | TL-5 80W/840 6550 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
18 | TL - 5 54W/840 4450 lm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
świetlówki Ledowe
19 | TL 5 8W/840 1050 lm dł. 600 mm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
20 | TL 5 20W/840 3000 lm dł. 1500 mm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
świetlówki Ledowe
21 | Świetlówka LED T-8 14,5W/840 2500lm długość 1200 mm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
22 | Świetlówka LED T-8 8W/840 1050lm długość 600 mm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
23 | Świetlówka LED T-8 21,7W/840 3700lm długość 1500 mm | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
inne źródła światła
24 | żarówka LED 8W 810 lm E 27 2700K | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
25 | żarówka LED 10W 1055 lm E 27 2700K | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
26 | żarówka LED 13W 1521 lm E 27 2700K | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
27 | żarówka LED 19W 2500 lm E 27 2700K | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
28 | żarówka LED GU 10 7W/840 730 lm | SZT. | 49 | 0 | 0 |  | 0
29 | Żarówka led E27 4,9W/ 2700K | SZT. | 40 | 0 | 0 |  | 0
30 | żarówka LED E 14 7W 806 lm 2700K- typ kulka | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
31 | żarówka LED E 14 7W 830 lm 4000K- typ świeczka | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
32 | BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 | SZT. | 6 | 0 | 0 |  | 0
33 | lampa sodowa tubularna 400W 55800 lm E 40 2000K | SZT. | 7 | 0 | 0 |  | 0
34 | lampa sodowa tubularna 70W 6600 lm E 40 2000K | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
35 | lampa metahalogen 400W 35270 lm E 40 842 | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
36 | Lampa LED E40 4000K 42W zamiennik SON/HPLN | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
37 | Lampa LED E27 4000K 42W zaemiennik SON/HPLN | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
38 | starter do świetlówek S-10 od 4 - 65W | SZT. | 400 | 0 | 0 |  | 0
39 | starter do świetlówek S-2 od 4 - 22W | SZT. | 400 | 0 | 0 |  | 0
40 | zamiennik HPI/SON/HPL 42W 5000 lm 4000K E 27 | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
41 | zamiennik HPI/SON/HPL 88W 11000 lm 4000K E 40 | SZT. | 2 | 0 | 0 |  | 0
42 | Oprawa zewnętrzna (uliczna) LED moc oprawy 150W strumień led 19500 lm/4000K IP66 | SZT. | 2 | 0 | 0 |  | 0
43 | Oprawa parkowa LED moc oprawy 36W 3750 lm/3500k (typ elba led inox) | SZT. | 2 | 0 | 0 |  | 0
44 | Oprawa LED 40W 5000 lm 4000K do sufitów podwieszanych o wymiarze 600x600mm 125lm/W | SZT. | 250 | 0 | 0 |  | 0
45 | Oprawa awaryjna LED 5W/3h do sufitów podwieszanych | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
46 | Oprawa awaryjna LED 6W/3h IP65 optyka korytarzowa nastropowa | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
47 | Oprawa awaryjna LED 6W 1h SE jednozadaniowa AT autotest z naklejką oznakowania | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
48 | Oprawa awaryjna EXIT L LED 6W 1h SE jednozadaniowa AT autotest IP65 | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
49 | Oprawa LED 35W 5600 lm 4000K nastropowa o wymiarze 1196/140/18 | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
50 | PLAFON LED 39W Z CZUJNIKIEM RUCHU RCR 4400LM 515/515/515 | SZT. | 40 | 0 | 0 |  | 0
51 | LED Oprawa wpuszczana LED/19,5W/230V 4000K zamiennik kubełka | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
52 | Naświetlacz LED 305W-em-NH-EXHD-5K-G01-PRO - IKL., Micoled (odpowiednik stadionowy) | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
53 | Oprawa hermetyczna IP66 klosz i korpus z PC, klipsy z stali nierdzewnej 1272/145/111 67W 9390LM 4000K | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
54 | OPRAWA HERMETYCZNA IP66 1572x145x111 / 71W / IP66 / 9740lm / 4000K | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
| suma |  |  |  | 0 |  | 0
Lp | Materiały elektryczne: część B - pozostałe materiały | j.m. | Ilość | jednostkowa cena netto | wartość netto | VAT % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | AKORD Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne białe | SZT. | 120 | 0 | 0 |  | 0
2 | Simon 54 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne białe | SZT. | 120 | 0 | 0 |  | 0
3 | AKORD Łącznik jednobiegunowy biały | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
4 | Simon 54 Łącznik jednobiegunowy biały | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
5 | AKORD Łącznik świecznikowy biały | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
6 | Simon54 Łącznik świecznikowy biały | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
7 | AQUARIUS Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne bryzgoszczelne IP 54, natynkowe białe | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
8 | Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem podwójne bryzgoszczelne IP 44, podtynkowe białe | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
9 | BASIC Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e (moduł) białe | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
10 | Simon 54 Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e (moduł) białe | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
11 | BASIC Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł) białe | SZT. | 40 | 0 | 0 |  | 0
12 | Simon 54 Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł) białe | SZT. | 40 | 0 | 0 |  | 0
13 | BASIC Łącznik świecznikowy (moduł) białe | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
14 | Simon 54 Łącznik świecznikowy (moduł) białe | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
15 | BASIC Moduł Ramka 1-krotna biała | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
16 | Simon 54 Moduł Ramka 1-krotna biała | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
17 | BASIC Moduł Ramka 2-krotna biała | SZT. | 12 | 0 | 0 |  | 0
18 | Simon 54 Moduł Ramka 2-krotna biała | SZT. | 12 | 0 | 0 |  | 0
19 | BASIC Moduł Ramka 3-krotna biała | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
20 | Simon 54 Moduł Ramka 3-krotna biała | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
21 | Moduł keystone RJ45 UTP kat.5e nieekranowany beznarzędziowy | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
22 | Moduł keystone RJ45 UTP kat.6A nieekranowany beznarzędziowy | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
23 | Automat zmierzchowy I=30A, obudowa hermetyczna, zintegrowana puszka przyłącza IP65 | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
24 | Czujnik ruchu podtynkowy zasięg wykrywania 12m 360 stopni obciążalność 2000W IP 54, średnica 78mm, wysokość 89mm | SZT. | 65 | 0 | 0 |  | 0
25 | Czujnik ruchu natynkowy zasięg wykrywania 12m 360 stopni obciążalność 2000W IP 54 | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
26 | Skrętka FTP kat. 5e, drut 4x2x24 AWG, PVC | mb | 500 | 0 | 0 |  | 0
27 | Skrętka FTP kat. 6a, drut 4x2x24 AWG, PVC | mb | 500 | 0 | 0 |  | 0
28 | GNIAZDA STALE 16A 400V 3P+Z+N | SZT. | 2 | 0 | 0 |  | 0
29 | GNIAZDA STALE 32A 400V 3P+Z+N | SZT. | 2 | 0 | 0 |  | 0
30 | Kanal Elektroinstalacyjny 25x15 | mb | 30 | 0 | 0 |  | 0
31 | Kanał Elektroinstalacyjny 40x40 | mb | 30 | 0 | 0 |  | 0
32 | Peszel z pilotem 750N 20/14,1 - 50mb czarna | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
33 | Peszel z pilotem 750N 25/18,2 - 50mb czarna | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
34 | WTYCZKA uniwersalna.16A/230V KĄTOWA BIAŁA | SZT. | 21 | 0 | 0 |  | 0
35 | WTYCZKI PRZENOŚNE TWIST 16A 400V 3P+Z+N | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
36 | WTYCZKI PRZENOŚNE TWIST 32A 400V 3P+Z+N | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
37 | Wyłącznik różnicowoproądowy z zab.nadmiarowym 2M B16/0,03A AC 10kA | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
38 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/16A | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
39 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/32A | SZT. | 7 | 0 | 0 |  | 0
40 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,3P/20A | SZT. | 7 | 0 | 0 |  | 0
41 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,3P/20A | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
42 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/10A | SZT. | 7 | 0 | 0 |  | 0
43 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/16A | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
44 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/20A | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
45 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/25A | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
46 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/16A | SZT. | 7 | 0 | 0 |  | 0
47 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/20A | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
48 | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,C,1P/25A | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
49 | Wyłącznik różnicowoprądowy P-2/40A/0,03A AC | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
50 | Wyłącznik różnicowoprądowy P-4/40A/0,03A AC | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
51 | Wyłącznik różnicowoprądowy P-4/25A/0,03A AC | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
52 | Wyłącznik różnicowoproądowy z zab.nadmiarowym 2M C16/0,03A A 10kA | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
53 | Wyłącznik kompaktowy z zabezpieczeniem 250A 4p InN=50% | SZT. | 3 | 0 | 0 |  | 0
54 | Analizator jakości zasilania zgodny z normą EN 50160 | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
55 | Stycznik 75KW 190-240V 3P | SZT. | 3 | 0 | 0 |  | 0
56 | Przewód YDYpżo 3x1,5 750V biały | mb | 300 | 0 | 0 |  | 0
57 | Przewód YDYpżo 3x2,5 750V biały | mb | 300 | 0 | 0 |  | 0
58 | Przewód YDYżo 5x2,5 750V biały | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
59 | Przewód YDYżo 5x4 750V biały | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
60 | Przewód YDYżo 5x6 750V biały | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
61 | Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV klasa B2ca | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
62 | Przewód prądowy H03VVH2-F / OMYp 300V 2x0,75 płaski czarny linka | mb | 20 | 0 | 0 |  | 0
63 | Kabel YKY-żo 5x4RE 1kV | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
64 | puszka n/t głęboka 40 mm - element rozszerzający do puszki PSC do ramek wielokrotnych BASIC | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
65 | puszka n/t głęboka 40 mm - pojedyncza, składana biała BASIC | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
66 | Złączka do przewodów INSTAL.2*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
67 | Złączka do przewodów INSTAL.3*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
68 | Złączka do przewodów INSTAL.4*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
69 | Złączka do przewodów INSTAL.5*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
70 | Złączka do przewodów INSTAL.8*2,5 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
71 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.2*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
72 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.3*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
73 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.5*4 PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
74 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.2*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
75 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.3*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
76 | Złączka do przewodów uniwersalna INSTAL.5*6* PRZEŹROCZYSTA/BIAŁA | SZT. | 500 | 0 | 0 |  | 0
77 | taśma PCV elektroizolacyjna samoprzylepna 19 mm x 20mx 0,15 mm (od -12 st. Do +80 st.) | SZT. | 150 | 0 | 0 |  | 0
78 | H07V-K6 (linka) | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
79 | opaska nyl. 290/3.6 (1 op. = 100 szt.) | op | 25 | 0 | 0 |  | 0
80 | stycznik instalacyjny 230/25A | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
81 | stycznik instalacyjny 400/40A | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
82 | stycznik instalacyjny 400/25A | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
83 | kanał podparapetowy 53x100 do modułów 45x45 | mb | 30 | 0 | 0 |  | 0
84 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze K45 z bolcem uziemiającym 16A 250V zaciski śrubowe 45×45mm czysta biel | SZT. | 20 | 0 | 0 |  | 0
85 | gniazdo 2P+0 moduł 45x45 podwójne typu 077142 | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
86 | gniazdo 2P+0 moduł 45x45 potójne typu 077143 | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
87 | gniazdo RJ45 kat.5 moduł 22,5x45 typu 76552 | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
88 | Plakietka teleinformatyczna K45 keystone podwójna płaska uniwersalna z osłonami 45×45mm czysta biel | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
89 | gniazdo RJ45 kat.6a moduł 22,5x45 typu 76573 | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
90 | Przewód linka typu OMY 2x0.75 300V/300V | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
91 | Przewód linka typu OMY 2x0.75 300V/300V płaski | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
92 | Przewód linka typ OMY 3x1 300V/300V | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
93 | Przewód linka typ OMY 3x1 300V/300V płaski | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
94 | Przewód linka typu OMY 2x1,5 300V/300V | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
95 | Przewód linka typu OMY 2x1,5 300V/300V płaski | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
96 | Kabel spiralny słuchawki, RJ10 4P4C M / M, czarny typu 4043718273362 | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
97 | Końcówka kanału RAPID 45-2 53x100 GK-E53100RW biała 6113 11 0 | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
98 | OBO 53X100 RAPID 45 STAŁE NAROŻE PŁASKIE OPADAJĄCE 6113 09 0 | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
99 | OBO wyłącznik AS-B RW 0.5 nr kat. 6117627 | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
100 | OBO adapter montażowy AD-90G M45 6258141 | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
101 | NAROŻE WEWNĘTRZNY 53X100 RAPID BIAŁY REGULOWANY OBO 6116205 | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
102 | Trójnik do kanału ściennego RAL9010 GK-TR53100RW | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
103 | OK-K 45 KLAMRA POKRYWY RAPID 45VA | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
104 | ZŁĄCZE DO SŁUCHAWKI TELEFONICZNEJ OBROTOWE RJ10 58856 | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
105 | Pokrywa styku kanału do RAPID 45-2 130mm 133x55x15 | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
106 | Puszka natynkowa osprzętu PSC | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
107 | Kanał kablowy 32x15 2mb | SZT. | 30 | 0 | 0 |  | 0
108 | Kanał kablowy 60x40 | SZT. | 30 | 0 | 0 |  | 0
109 | Przewód linka OWY 5x2.5 | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
110 | Przewód linka OWY5x4 | mb | 100 | 0 | 0 |  | 0
111 | Puszka natynkowa hermetyczna 75x75 | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
112 | Puszka natynkowa hermetyczna 100x100 | SZT. | 25 | 0 | 0 |  | 0
113 | Ogranicznik przepięć typu dehnventil 1+2 4P25/100kA 1.5kV M TNS | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
114 | Moduł ochronny Dehn Ventil Iimp 25kA AC(Uc) 264V | SZT. | 2 | 0 | 0 |  | 0
115 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 160A gG 1000V WT-1 | SZT. | 9 | 0 | 0 |  | 0
116 | Wkładka topikowa DII gG 10A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
117 | Wkładka topikowa DII gG 16A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
118 | Wkładka topikowa DII gG 25A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
119 | Przeciwpożarowy detektor iskrzenia typ A AFDD+ 16/2P/B/003A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
120 | Wkładka topikowa typu BI WT-00 25A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
121 | Wkładka topikowa typu BI WT-00 40A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
122 | Wkładka topikowa typu BI WT-00 63A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
123 | Wkładka topikowa typu BI WT-00 80A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
124 | Wkłądka topikowa typu BI WT-125A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
125 | Wkłądka topikowa typu BI WT-160A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
126 | Wkładka topikowa typu 22x58 63A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
127 | Wkładka topikowa typu 22x58 80A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
128 | Wkładka topikowa typu 22x58 100A | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
129 | Automat zmierzchowy do LED typu AZH-LED 230V z sondą zewnętrzną | SZT. | 50 | 0 | 0 |  | 0
130 | Plafony na tynkowe okrągłe LED 12W 4000K 1100lm | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
131 | Plafon RCR 1000lm 10W 280mm | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
132 | Plafony na tynkowe okrągłe LED 22W 4000K 1700 lm | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
133 | Zegar Astronomiczny z przerwą nocną typu PCZ-525.3 Plus z sondą | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
134 | Wyłącznik różnicowo-prądowy trzyfazowy C16 4P typ A | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
135 | Wyłącznik różnicowo-prądowy trzyfazowy C16 4P typ AC | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
136 | Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A, PS-470/3,0 BIAŁY | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
137 | Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2P+Z, 10A, PS-470/5,0 biały | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
138 | Przedłużacz stały 3x, 10A, PS-370/1,5 E BIAŁY | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
139 | Przedłużacz stały 3x, 10A, PS-370/3,0 BIAŁY | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
140 | Przedłużacz stały 3x2p+Z, 10A, z gniazdem wtyczkowym, PS-370/5,0 BIAŁY | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
141 | Przedłużacz stały 4x2p+Z, 10A, PS-470/1,5 BIAŁY | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
142 | Przedłużacz zwijany40m OW3x2,5 4GS IP44 | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
143 | Przedłużacz zwijany30m OW3x2,5 4GS IP44 | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
144 | Przedłużacz zwijany25m OW3x2,5 4GS IP44 | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
145 | Ramka montażowa n/t do panelu LED ADTR-H 6060 wys 60mm W biała | SZT. | 100 | 0 | 0 |  | 0
146 | Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.6a ekranowany FTP | SZT. | 15 | 0 | 0 |  | 0
147 | Promiennik świetlówka PHILIPS TUV 55W UV-C G55 T8 | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
148 | Licznik energii elektrycznej LE-03M MID trójfazowy zdalny odczyt 3×230/400V+N na szynę DIN | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
149 | Monitor energii elektrycznej WI-FI 3F+N TYP: MEW-01 typ SPL10000009 | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
150 | MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ WI-FI 1F+N TYP: MEW-01/1F | SZT. | 5 | 0 | 0 |  | 0
151 | Licznik energii elektrycznej LE-01D MID jednofazowy prąd 50A 230V na szynę DIN | SZT. | 1 | 0 | 0 |  | 0
152 | Oprawa żarówki E27 z przewodem | SZT. | 30 | 0 | 0 |  | 0
153 | Oprawa żarówki E14 z przewodem | SZT. | 30 | 0 | 0 |  | 0
154 | Oprawa żarówki GU10 z przewodem | SZT. | 30 | 0 | 0 |  | 0
155 | Naświetlacz z czujnikiem FLOODLIGHT PFM LED 20W/4000K 2400lm czarny 100st IP65 SYM | SZT. | 10 | 0 | 0 |  | 0
| SUMA |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA
W przypadku ujęcia w ofercie dla danej pozycji w wyżej wypisanym formularzu cenowym produktu równoważnego, należy pozostawić zapisy Zamawiającego i dodać nowy wiersz do tej pozycji formularza cenowego wpisując nazwę oferowanego produktu oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty na oferowany produkt równoważny zgodnie z zapisem w Rozdziale 4. "Opis przedmiotu zamówienia" Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dotyczy - części A i części B
Źródła światła pozycje w części A: nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54 w części B: 113, 114. Dostawca zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe potwierdzające, iż oferowane produkty posiadają wymagane parametry. Istotne parametry, które muszą posiadać źródła światła to: strumień świetlny, moc, barwa światła. Istotne parametry dla pozycji 113 i 114 w części B to: parametry napięciowe i prądowe.
1) Łączna wartość netto (zsumowanie wszystkich pozycji z kolumny nr 6 z części A i B) |  |  |  |  | PLN
2) Łączna wartość brutto (zsumowanie wszystkich pozycji z kolumny nr 8 z części A i B) |  |  |  |  | w tym %VAT
Łączną wartość netto oraz łączną wartość brutto należy wpisać do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ).