**WYPOSAŻENIE PLECAKA RATOWNICZEGO:**

**Zestaw nr. 11**

1. Opatrunek indywidualny typu Olaes 10 cm. x 120 cm. – 3 szt.
2. Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 10 cm. x 450 cm. – 3 szt.
3. Opatrunek na wytrzewienia typu BLAST – 2 szt.
4. Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji) – 4 szt.
5. Opatrunek hemostatyczny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej gazie 7,6 cm. x 300 cm. – 4 szt.
6. Gaza rolowana, pakowana próżniowo 12 cm. x 375 cm. – 3 szt.
7. Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² - 2 szt.
8. Chusta trójkątna – 2 szt.
9. Opatrunek hydrożelowy 12 cm. x 24 cm. – 1 szt.
10. Opatrunek hydrożelowy 22 cm. x 28 cm. – 1 szt.
11. Opatrunek hydrożelowy na twarz – 1 szt.
12. Kompresy z gazy jałowej 9 cm. x 9 cm. – 3 op. (9 szt.)
13. Siatka opatrunkowa typu 3 cm. x 1 m. – 1 szt.
14. Siatka opatrunkowa typu 6 cm. x 1 m. – 1 szt.
15. Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką elastyczną 12 cm. x 4 m. – 2 szt.
16. Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm. x 4 m. – 4 szt.
17. Plaster tkaninowy na szpulce bez opatrunku 2,5 cm. x 5 m. – 2 szt.
18. Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm. x 1 m. – 2 szt.
19. Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową trójdzielną na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji – 3 szt.
20. Opatrunek olkuzyjny na rany kłute, postrzałowe klatki piersiowej, widoczny w noktowizji – 3 szt.
21. Kołnierz ratowniczy dla dorosłych z możliwością regulacji wysokości – 1 szt.
22. Szyna usztywniająca typu SPLINT 91 cm. x 11 cm. – 2 szt.
23. Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK – 1 szt.
24. Koc izotermiczny 3-warstwowy 235 cm. x 240 cm. – 1 szt.
25. Koc ratunkowy/termiczny 210 cm. x 160 cm. – 3 szt.
26. Nożyczki ratownicze – 2 szt.
27. Rękawiczki nitrylowe – 10 par
28. Rurka nosowo-gardłowa (rozmiar 6,7,8) + lubrykant– 9 szt. (po 3 szt. z każdego rozmiaru)
29. Płyn do dezynfekcji rąk 100 ml. – 1 szt.
30. Młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów – 1 szt.
31. Pas stabilizujący miednicę SAM PEL VIC SLING II zielony – 1 szt.
32. Latarka czołowa z możliwością zmiany barwy światla – 1 szt.
33. Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 50 ml. (atomizer) – 1 szt.
34. Światło chemiczne Lightstick 15 cm. x 155 mm., różne kolory (w tym światło widziane w noktowizji) – 3 szt.
35. Marker permanentny czarny – 2 szt.
36. Notes – 1 szt.
37. Stetoskop – 1 szt.
38. Sól fizjologiczna 250 ml. – 2 szt.
39. Pulsoksymetr – 1 szt.
40. Płachta ratownicza – 1 szt.
41. Lomża ratowicza – 1 szt.
42. Ciśnieniomierz – 1 szt.
43. Zestaw: glukometr + nakłuwacz + jednorazowe lancety – 1 szt.
44. Laryngoskop z łyżkami 1,2,3 + kleszcze Magilla – 1 zestaw
45. Rurka intubacyjna rozmiar 6,7,8,9 – 8 szt. (po 2 z każdego rozmiaru)
46. Rurka krtaniowa LTD rozmiar 4,5 – 2 szt. (po 1 z każdego rozmiaru)
47. Maska krtaniowa typu I-GEL rozmiar 4,5 – 2 szt. (po 1 z każdego rozmiaru)
48. Igła jednorazowa 0,5mm, 0,7mm, 0,8mm, 0,9mm, 1,2mm – 20 szt. ( po 4 z każdego rozmiaru)
49. Zestaw do konikopunkcji Quicktrach – 1 szt.
50. Wkłucie doszpikowe B.I.G. – 1 szt.
51. Zestaw F.A.S.T. – 1 szt.
52. Wkłucie doszpikowe EZ-IO + igły 25 mm – 1 zestaw
53. Zestaw do szycia chirurgicznego – 1 zestaw
54. Worek samorozprężalny z maską i zastawką jednokierunkową, rezerwuarem – 1 szt.
55. Igła do torakocentezy – 3 szt.
56. Steri-Strip zestaw 8 szt. – 2 zestawy
57. Zestaw kaniul dożylnych rozmiar 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G – 18 szt. (po 3 z każdego rozmiaru)
58. Okleina do mocowania kaniul – 10 szt.
59. Pojemnik na odpady medyczne 1 l – 1 szt.
60. Medyczna opaska uciskowa automatyczna z klamerką do pobierania krwi – 1 szt.
61. Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury w uchu – 1 szt.
62. Strzykawki: 5 ml, 10 ml, 20 ml – 6 szt. (po 2 z każdego rozmiaru)
63. Ssak ręczny z pojemnikiem i cewkami – 1 szt.
64. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych – 3 szt.