## Zestawy sanitarne
TA.262.2.2023
Załącznik nr 2 do SWZ; Załącznik nr 1 do umowy TA.262.2.1.2023 Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie i zamontowanie zestawów sanitarnych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe / karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta. 3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie. 4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 5.Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. 6.Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. 7.Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. 8.Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca musi przedstawić ostateczny projekt każdego mebla do ostatecznej akceptacji Użytkownika. 9.Wykonawca zobowiązuje sie do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia. 11. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres .........miesięcy.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Symbol | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dozownik do płynów - łokciowy poj. 500 ml. Cechy produktu: łatwe czyszczenie i dezynfekcja. Wykonany z łatwego w pielęgnacji, odpornego na zarysowania i uderzenia plastiku ABS. Posiada pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości płynu (w przedziale od 0,5 do 1,5 ml). Okienko do kontroli poziomu płynu w dozowniku. Łatwy montaż za pomocą wkrętów lub bez (klapka z zaczepami umożliwia szybki demontaż całego dozownika np. w celu umycia lub zdezynfekowania ściany bez konieczności odkręcania śrubek). Gotowy do użytku poprzez uzupełnienie płynu z kanistra. (może być również z opcją 2 w 1 z opcją uzupełnienia płynu z kanistra i opcją uzupełnienia gotowym wkładem). | KI1 | 3: szt.; 4: 92
2 | Dozownik do płynów - łokciowy poj. 500 ml. Cechy produktu: łatwe czyszczenie i dezynfekcja. Wykonany z łatwego w pielęgnacji, odpornego na zarysowania i uderzenia plastiku ABS. Posiada pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości płynu (w przedziale od 0,5 do 1,5 ml). Okienko do kontroli poziomu płynu w dozowniku. Łatwy montaż za pomocą wkrętów lub bez (klapka z zaczepami umożliwia szybki demontaż całego dozownika np. w celu umycia lub zdezynfekowania ściany bez konieczności odkręcania śrubek). Gotowy do użytku poprzez uzupełnienie płynu z kanistra. (może być również z opcją 2 w 1 z opcją uzupełnienia płynu z kanistra i opcją uzupełnienia gotowym wkładem). | KI1a | 3: szt.; 4: 13
3 | Dozownik do płynów - łokciowy poj. 500 ml. Cechy produktu: łatwe czyszczenie i dezynfekcja. Wykonany z łatwego w pielęgnacji, odpornego na zarysowania i uderzenia plastiku ABS. Posiada pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości płynu (w przedziale od 0,5 do 1,5 ml). Okienko do kontroli poziomu płynu w dozowniku. Łatwy montaż za pomocą wkrętów lub bez (klapka z zaczepami umożliwia szybki demontaż całego dozownika np. w celu umycia lub zdezynfekowania ściany bez konieczności odkręcania śrubek). Gotowy do użytku poprzez uzupełnienie płynu z kanistra. (może być również z opcją 2 w 1 z opcją uzupełnienia płynu z kanistra i opcją uzupełnienia gotowym wkładem). | KI2 | 3: szt.; 4: 96
4 | Dozownik do płynów - łokciowy poj. 500 ml. Cechy produktu: łatwe czyszczenie i dezynfekcja. Wykonany z łatwego w pielęgnacji, odpornego na zarysowania i uderzenia plastiku ABS. Posiada pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości płynu (w przedziale od 0,5 do 1,5 ml). Okienko do kontroli poziomu płynu w dozowniku. Łatwy montaż za pomocą wkrętów lub bez (klapka z zaczepami umożliwia szybki demontaż całego dozownika np. w celu umycia lub zdezynfekowania ściany bez konieczności odkręcania śrubek). Gotowy do użytku poprzez uzupełnienie płynu z kanistra. (może być również z opcją 2 w 1 z opcją uzupełnienia płynu z kanistra i opcją uzupełnienia gotowym wkładem). | KI2a | 3: szt.; 4: 9
5 | Pojemnik montowany na ścianę na rękawiczki na 3 kartoniki , - Dozownik na 3 opak. rękawiczek jednorazowych, wykonany ze stali nierdzewnej, z identyfikacją rozmiaru rękawiczek S, M, L. | PK34 | 3: szt.; 4: 11
6 | Pojemniki na ręczniki typu ZZ - Materiał: tworzywo sztuczne ABS. Zamykany na kluczyk. Posiada okienko, które umożliwia kontrolę poziomu ręczników. Pojemnośc 400-600 listków. Wys. od 24 do37 cm, szer. od 25 do 28 cm, gł. od 12 do13 cm. Kolor biały. | 16 | 3: szt.; 4: 83
7 | Wieszak z min. 2 haczykami, wykonany ze stali nierdzewnej, wykonanie matowe | 17 | 3: szt.; 4: 72
8 | Pojemnik na odpadki min. 20l wykonany ze stali nierdzewnej matowej, otwierany za pomocą pedałaa, wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy - bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza | 18 | 3: szt.; 4: 146
9 | Wieszak na papier toaletowy mocowany na uchwycie dla niepełnosprawnych, Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: matowe Przeznaczenie: do montażu na poręczy przy WC o średnicy rury Ø 32 Do papieru toaletowego w zwykłych rolkach | 20 | 3: szt.; 4: 13
10 | Pojemnik na papier toaletowy - Materiał: tworzywo sztuczne ABS, zamykany na kluczyk. Posiada okienko, które umożliwia kontrolę poziomu papieru. Pojemność: rolka ośrednicy od 23 do25 cm, wys. od 25 do 28 cm, szer. od 24 do 28 cm, gł. Od 12 do 13 cm. Kolor biały. | 21 | 3: szt.; 4: 12
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: