## Arkusz1
74-20 | Załacznik nr 1 |  | Formularz cenowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | Wartość brutto | producent
1 | Endoproteza/ekspander do rekonstrukcji piersi, dwukomorowa, profilowana (zewnętrzna silikonowa, wewnętrzna wodna napełniana roztworem fizjologicznym soli z możliwością dopełnienia w czasie kilku miesięcy po zabiegu, powierzchnia teksturowana, wbudowana w protezę zastawka zamykająca się po całkowitym usunięciu wężyka i kopułki do napełnień, zakres pojemności 145-685cc | 100 | szt.
2 | Ekspander tkankowy piersiowy okrągły , z twardą podstawą i dystalną zastawką, zakres pojemności 400 ml do 1000 ml | 100 | szt.
3 | Protezy piersiowe silikonowe, okrągłe z powierzchnią teksturowaną, w co najmniej 3 profilach, zakres pojemności od 125 do 800 ml, bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu, | 100 | szt.
- certyfikat CE, FDA.
4 | Implanty piersi o kształcie anatomicznym - wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu - 4 warstwy elastomeru silikonowego - 9 różnych kształtów - szerokość implantu różna od wysokości implantu - 3 wysokości i 3 projekcje - objętość od 120-775 ml - bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka teksturowana, produkt sterylny - ważność sterylizacji produktu 4 lata - certyfikat CE, FDA. | 100 | szt.
5 | Siatki polipropylenowe pokryte tytanem Tilooppolipropylenowe pokryte tytanem Tiloop Bra - - Siatka polipropylenowa pokryta tytanem dedykowana do rekonstrukcji piersi - przeznaczona do wzmocnienia i pokrycia ekspanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych - kompatybilna z implantami wszystkich producentów - umożliwia szybkie i dokładne przerośnięcie tkankami własnymi pacjenta - do każdego opakowania dołączone trzy samoprzylepne naklejki identyfikujące produkt, zawierające numery lot, serię i datę ważności. Służą do wklejania do dokumentacji medycznej. - zapakowana jest w podwójne, sterylne opakowanie - dostępna w trzech rozmiarach: mała, średnia i duża. | 30 | szt.
| wartość uzytkowa 40% | [5 empty] | Razem
1. Gwarancja OFERENTA bezterminowej wymiany implantów przez całe życie pacjentki. 2. Gwarancja OFERENTA wymiany uszkodzonych protez podczas zabiegu operacyjnego. 3. Zapewnienie dostawy zamówień bieżących w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. 4. Gwarancja wymiany implantu wypełnionego żelem silikonowym przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera, potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. Brak w/w wymagań -0 pkt
Data , podpis Wykonawcy
…………………………