ZGKIM.271.20.2023	                                                                                   Chełmiec, dnia 22.12.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany – etap II”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 5:

Czy w związku z przesłanym rysunkiem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, warstwę ścieralną należy wykonać tylko na szerokości wykonanego wykopu?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać na całej szerokości jezdni, w miejscach gdzie kanalizacja była prowadzona metodą rozkopu.

Pytanie 6:

Po wizji lokalnej w terenie stwierdzono konieczność odbudowy dróg asfaltowych w zakresie znacznie większym niż w przedmiarze. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje dopłatę do ilości metrów przekraczających przedmiar?

Odpowiedź:

Rozliczenie robót odbywa się w formie ryczałtu. Inwestor będzie wymagał odtworzenia dróg zgodnie z wyjaśnieniami do postępowania. Do wyceny należy przyjąć całość kosztów związanych z odtworzeniem dróg w technologii przedstawionej na schemacie dołączonym do pytań i odpowiedzi z postępowania przetargowego.

Dyrektor ZGKIM

Katarzyna Dudczyk