Piła, dnia 25.10.2022 r.

FZP.IV-241/107/22/ZO

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **: „ZESTAWY, LINIE I PUŁAPKI WODNE DO POMIARU KALORYMETRII i KAPNOMETRII”.**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:



Dotyczy Zadania III Prosimy o podanie modelu pułapki obecnie stosowanej przez Zamawiającego, co

umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

**Odpowiedź: BeneVision N17 – model monitora.**

**Pytanie nr 2.**

Zadanie III Pytanie nr. 1. Czy Zamawiający miał na myśli pułapkę wodną Mindray Dryline II dla dorosłych do monitora BeneVision N17?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 3.**

Pytanie nr. 2. Czy Zamawiający dopuści pułapki wodne w opakowaniach zbiorczych (10 szt. w opakowaniu)?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 4.**

Zadanie IV

Pytanie nr. 1. Prosimy o wskazanie z jakim urządzeniem ma współpracować linka próbkująca do kapnometrii

**Odpowiedź: Przystawka do BeneNision N17 do pomiaru kapnometrii.**

**Pytanie nr 5.**

Pytanie nr. 2. Czy Zamawiający dopuści linie próbkujące o długości 2,5m?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 6.**

Pytanie nr. 3. Czy Zamawiający dopuści linie próbkujące w opakowaniach zbiorczych (25 szt. w opakowaniu)?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.**