COZL/DZP/BB/3413/Z-12/2022

Pytanie nr 1 – dotyczy pozycji nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw serwet uniwersalnych- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o gramaturze 60 g/m² wzmocnionego włókniną polipropylenową o gramaturze 80g/m² i łącznym współczynniku absorpcyjności 990%. Odporność na przeniknie cieczy – 165 cm   H2O  .

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo (niebieska) o wym. 79x145cm, wykonana z folii PE o grubości  60µm wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m2, łączna gramatura 140g/m2

- 1 górna  samoprzylepna serweta o wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 15x50cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 180x180cm wzmocniona na powierzchni 15x50cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni 15x50cm

- 1  taśma samoprzylepna 9x50cm

- 4 ręczniki celulozowe  30,5x34cm wzmocnione nicią nylonową

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150x190cm z folii polietylenowej o grubości  60µm, wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.  Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu informacja o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 2 – dotyczy pozycji nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw serwet uniwersalnych- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o gramaturze 60 g/m² wzmocnionego włókniną polipropylenową o gramaturze 80g/m² i łącznym współczynniku absorpcyjności 990%. Odporność na przeniknie cieczy – 165 cm   H2O  .

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo (niebieska) o wym. 79x145cm, wykonana z folii PE o grubości  60µm wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 85g/m2, łączna gramatura 140g/m2

- 1 górna  samoprzylepna serweta o wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 15x50cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 180x180cm wzmocniona na powierzchni 15x50cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni 15x50cm

- 1  taśma samoprzylepna 9x50cm

- 4 ręczniki celulozowe  30,5x34cm wzmocnione nicią nylonową

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150x190cm z folii polietylenowej o grubości  60µm, wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.  Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu informacja o rodzaju sterylizacji.

+ oddzielnie dostarczana kieszeń dwukomorowa o wymiarach 30x40 (15+25)cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 3 – dotyczy pozycji nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej kieszeni?

Kieszeń na narzędzia chirurgiczne wykonana z przezroczystego polietylenu o grubości 40µm, wymiary 30 x 40cm dwukomorowa.  Zapakowana w kopertę typu „folia-papier”, posiadającą cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.  Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone  dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy pozycji nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego obłożenia na stolik Mayo?

Obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 79cm x 145cm wykonana z mocnej, nieprzemakalnej piaskowanej folii polietylenowej 60µm z dodatkowym wzmocnieniem 65x85cm wykonanym z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 85g/m2, łączna gramatura 140g/m2, i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, kolor niebieski. Zapakowana w kopertę typu „folia-papier”, posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu informacja o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z kosztorysu ofertowego.