|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/34/2024 | Zawiercie, 24.04.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa sprzętu jednorazowego: nici specjalistyczne, staplery do mocowania siatek przepuklinowych, materiały hemostatyczne dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet nr 2 POZ. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gaza hemostatyczna wchłanialna, wykonana z utlenionej regenerowanej celulozy o pH 2,7-3,5 , czas hemostazy do 2 minuty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 2**

PAKIET 2 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaopatrzenia w samoprzylepne etykiety?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 3**

PAKIET 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, których czas wchłaniania wynosi około 3-4 tygodnie od momentu implantacji? Jednak, w zależności od indywidualnych cech organizmu pacjenta, ilości użycia hemostatyku oraz od operowanego obszaru, okres wchłaniania może się wahać od 4 do maksimum 6 tygodni. Producent zaświadcza, że po 6 tygodniach gąbka żelatynowa jest w pełni wchłonięta w każdym przypadku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.