Numer referencyjny: TZ.280.28.2022
        Załącznik nr 7 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.28.6.2022
(pieczęć adresowa wykonawcy)
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy filtrów typu Diasafe Plus oraz igieł do hemodializy tętniczych 16 GA i żylnych 16 GV, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 6 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane filtry typu Diasafe plus (po. 1 tabeli) są kompatybilne z aparatami Fresenius 4008 i 5008 posiadanymi przez Zamawiającego.

4. Poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - ilość sztuk w opakowaniu,
      - oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa , wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 5 posiada niezbędną, wiarygodną dokumentację, która zostanie niezwłocznie przekazana zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

7. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp	Przedmiot zamówienia / ZADANIE NR 6	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9= 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Filtry typu Diasafe plus są kompatybilne z aparatami Fresenius 4008 i 5008 posiadanymi przez Zamawiającego -	szt.	600
2.	Igły do hemodializy: / - tętnicze 16 GA – / - żylne 16 GV -	szt. / szt.	1000 / 1000
				Razem / cena oferty