**Załącznik nr 1 - CZĘŚĆ 1**

**Formularz asortymentowo – cenowy znak NT/Nr 05/PN/19**

**Ciśnieniomierze, akcesoria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis asortymentu** | **Jednostka****miary** | **Nazwa producenta model** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi - wysokiej jakości , odporny na działanie czynników mechanicznych. Zegarowy z mankietami dla dorosłych w różnych rozmiarach, łącznie z udowym oraz możliwością zmiany na mankiety pediatryczne, w saszetce zabezpieczającej przed wstrząsem. | szt. |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet jednoprzewodowy kompatybilny z powyższym ciśnieniomierzem. Bawełniany z klamrą i wkładem PCV. Zapinany na rzep, posiadający klamrę ułatwiającą zapinanie. W rozmiarach :S-XXL | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, nadgarstkowy - wysokiej jakości , odporny na działanie czynników mechanicznych. | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Stetoskopy | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| ***Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.******Zamawiający dla potwierdzenie zgodności opisu przedmiotu zamówienia z oferowanym sprzętem lub produktem, zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przesłania po jednej sztuce/opakowaniu próbki oferowanego przedmiotu zamówienia.*** |

………………………………………………………… *………………………………………………………………*

 *pieczęć firmowa i data podpis osoby uprawnionej*