Wrocław 06.10.2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAPIS PT.: ”**imienia generała Tadeusza Kościuszki**”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana na nowy napisu **„imienia generała Tadeusza Kościuszki”** przed głównym wejściem do Akademii Wojsk Lądowych. Napis w kolorze czarnym i wykonany w technice takiej samej jak obecny tj. 3D – grubość liter 5 cm. Dotychczasowy napis wykonany jest z czarnej blachy nitowanej z licem malowanym proszkowo o konturach liter tworzących napis - *Zdjęcie*. Napis musi być zamontowany do ściany na dwóch osobnych małych listwach w kolorze elewacji ściany. Zastosowana technika mocowania liter do listew nie może powodować efektu „wzrostu oczekiwanej grubości liter”, nie można dystansować liter od listew mocujących. Ponadto listwy muszą służyć do maskowania przewodów elektrycznych. Każda litera musi posiadać dwa punkty mocowania i nie mogą być one mocowane do listwy techniką klejenia. Napis musi być podświetlany światłem białym podobnie jak obecnie istniejący. Wymiary zgodnie z *Załącznikiem.* W przypadku wątpliwości co do techniki wykonania napisu możliwy jest rekonesans istniejącego napisu na terenie AWL. Oczekiwany przez Zamawiającego czas realizacji zamówienia to 10 dni roboczych od rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia.