**WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLĄDU ROCZNEGO**

DLA BRAM SEGMENTOWYCH:

1. sprawdzenie olinowania
2. sprawdzenie mocowania trakcji poziomych i pionowych
3. sprawdzenie mocowania ruchomych części bramy: bębnów, sprężyn, zawiasów, uchwytów, rolek
4. sprawdzenie poprawności działania systemów bezpieczeństwa SBD oraz CBD
5. regulacja poprawności balansowania bramy
6. sprawdzenie jakości uszczelek
7. smarowanie ruchomych elementów bramy

DODATKOWO DLA BRAM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM:

1. sprawdzenie poprawności funkcjonowania napędu
2. regulacja sprzęgła oraz hamulca
3. sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych
4. sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatyki
5. sprawdzenie poprawności działania systemów bezpieczeństwa: pneumatycznego oraz fotokomórek