## 1
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Koc grzewczy na całe ciało dla dorosłych kompatybilny z dmuchawą typu WarmTouch | 100
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Igły do znieczuleń splotów nerowowych kompatybilne z urządzeniem stimuplex DIG i HNS 12, roz. 20 - 24G | 10
2. | Igły do znieczuleń splotu trzewnego. Rozmiar igły 21 G, cale 4", średnica 0,80mm, długość 100 mm, kompatybilne z urządzeniem stimuplex DIG i HNS 12. | 10
3. | Sterylna plaska butelka do długotrwałego odsysania ran 400 ml z harmonijką w dolnej części butelki, kompatybilna z drenami redona | 800
4. | Sterylna plaska butelka do długotrwałego odsysania ran 250 ml z harmonijką w dolnej części butelki, kompatybilna z drenami redona | 3300
5 | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczy, z pokrętłem. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | 1200
6 | Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Pakowana pojedynczo, sterylna. | 50
7 | Rampa 5-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczy. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Z wyczuwalnym i optycznym indykatorem w pozycji co 45° otwarty-zamknięty, pokrętła obracane o 360 stopni z osiowo i promieniście. Produkt nie zawiera DEHP, nietoksyczny, apirogenny, sterylny, pakowany pojedynczo. | 100
8 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm przezroczysty. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim . | 2000
9 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150 cm do leków światłoczułych. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim . | 400
10 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej z kranikiem trójdrożnym dł. 150 cm | 800
11 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | 6500
12 | Zestaw przelewowy (z dwoma kolcami przeciwległymi) do płynów sterylnych (rozpuszczanie liofilizatów, mieszanie roztworów leków), mała średnica kolca, gładka powierzchnia kolca zabezpieczająca przed odrywaniem cząsteczek korka | 1700
13 | Podstawowy aparat do pompy posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, filtr infuzyjny o wielkości 15um, zacisk rolkowy ze specjanym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, posiadający silikonowy kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu 250 cm, typ "standard". | 800
14 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śr 1,8mm, długość 80mm; dren łączący z końcówką lock; strzykawka trzyczęściowa 60ml jednorazowego użytku; worek 2,0l ; z zółtym kranikiem trójdrożnym. | 6
15 | Cewniki trójkanałowe Cewnik do żył centralnych z powierzchnią antybakteryjną i hydrofilną. Fr7 16/18/18G o długości 20 cm, do żył centralnych wykonanych z poliuretanu, posiadające miekką atraumatyczną końcówkę, kontrastujące w promieniach RTG, ze znacznikami długości, z przeźroczystymi drenikami doprowadzającymi do każdego z kanałów, z zaciskami ślizgowymi, zakończonymi bezigłowymi zastawkami automatycznie zamykającymi się po odłączeniu strzykawki bądź lini infuzyjnej, a także z prowadnicą niklowo-tytanową odporną na zginanie z końcówką J ze znacznikiem położenia końca prowadnicy w cewniku i rozszerzadłem F8 o średnicy dopasowanej do średnicy cewnika. Zestaw pozwalający na wprowadzenie do igły metalowej prowadnicy bez odłączenia strzykawki. Zestaw musi posiadać rozwiązanie umożliwiające identyfikację położenia cewnika w żyle głównej, klips mocujący, możliwość identyfikacji położenia cewnika w przedsionku za pomocą EKG, przewód łączący do EKG. Metalowa prowadnica ze znacznikiem położenia końca prowadnicy w cewniku, igła Y z zaworem bocznym bez dodatkowych łączników umożliwiających założenie prowadnicy, skalpel E11, strzykawka 5ml z gumowym tłokiem i końcówką luer-lock. | 120
16 | Strzykawka typu enteralnego jednorazowego użytku ENFiT przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta droga przewodu pokarmowego o pojemności 10 ml, po końcówka centryczna, bez lateksu, sterylna | 220
17 | Strzykawka typu enteralnego jednorazowego użytku ENFiT przeznaczona do żywienia enteralnego dla jednego pacjenta droga przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml, po końcówka centryczna, bez lateksu, sterylna | 20
18 | Łącznik do zestawów żywienia dojelitowego typu Flocare | 1400
19 | Nakłuwacze jednorazowe igłowe typu „MEDLANCE” o głębokości nakłucia 1,8 mm do pobierania krwi włośniczkowej | 14000
20 | Zgłębniki żołądkowo - jelitowe poliuretanowe , z portem bocznym do odbarczania o średnicy minimum CH14/110 . | 130
0
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 szt do poz. 3-5; 8-13; 16-19
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: igła z przezroczystą końcówką tuohy 18 G; uchwyt rowkowany; cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi, z miękką końcówką zabezpieczająca przed przebiciem opony twardej, kontrastujący w rtg; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm do cewnika, z systemem mocowania do skóry pacjenta, zatrzaskowy łącznik do cewnika umożliwiający pewne mocowanie bez ryzyka zamknięcia światła cewnika, strzykawka niskooporowa | 10
2 | Zestaw do znieczulenia podpajenczynówkowego: igła pencil point 25-26-27 G X 90 mm ( igła pencil - point, 2 strzykawki 2,5 ml i 5ml, prowadnica do igły, igły jednorazowe) | 1200
3 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego mini (igła Touchy 18G, cewnik, filtr, strzykawka niskooporowa) | 10
4 | Igła do znieczulenia podpajenczynówkowego pencil-point 25-26G x 90mm , z prowadnicą, 20G x 38mm | 50
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard "długa" 26G x 130mm , z prowadnicą 20G x 38mm | 50
6 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego standard, rozmiar 20, 22 G x 90 mm | 100
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.

## 4
Pakiet nr 4
L.p | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Sterylna woda w jednorazowym pojemniku do zamkniętego systemu nawilżania do 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. | 3000
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł
Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych badań mikrobiologicznych potwierdzających możliwość bezpiecznego stosowania produktu przez okres 30 dni.

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Plaster stabilizacyjny do przyklejania sądy do nosa | 1000
2 | Kaniula arterialna wysposażona w system zamknięcia typu FlowSwich | 300
3 | Stabilizator do mocowania drenów i cewników fiszbina w kolorze ciała, w kształcie lit. H | 100
4 | Gąbka do toalety jamy ustnej pokryta dwuwęglanem sodu. | 2500
5 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry- ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu. Kompatybilne z użytkowaną strzygarką typu Medline Clipper DYND70800EU | 500
Wartość netto.: zł
Wartość brutto: zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Wkład workowy z pokrywką do odsysania wydzieliny z filtrem hydrofobowym ( filtrem p/bakteryjnym i zastawką przeciw przepełnieniową) poj. do 2 l | 800
2 | Wkład workowy z pokrywką do odsysania wydzieliny z filtrem hydrofobowym ( filtrem p/bakteryjnym i zastawką przeciw przepełnieniową) o poj. do 3 l | 720
3 | Pojemnik na wkład workowy do odsysania wydzieliny o poj. do 3 l | 50
4 | Proszek żelujący do wkładów workowych do odsysania wydzieliny- opak. do 2kg | 80
5 | Wieszak mocujący, pojemnik na wkład workowy na szynę ścienną. | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
wartość netto : zł
wartość brutto : zł

## 7
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych o dł. 150-220 cm | 300
2 | Maska tlenowa z rezerwuarem do wentylacji wysokimi stężeniami tlenu | 600
3 | Maska twarzowa anestetyczna przezroczysta 2 – 5 | 800
4 | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym | 100
5 | Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych sterylne 5-14 | 400
6 | Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku ,dla dorosłych , średnica 5 - 10 | 15
wartość netto : zł
wartość brutto : zł
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 8
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Łyżka jednorazowa do wideolaryngoskopu MCGRATH posiadanym przez zamawiającego rozm.3 | 150
2 | Łyżka jednorazowa do wideolaryngoskopu MCGRATH posiadanym przez zamawiającego rozm.4 | 200
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.
wartość netto : zł
wartość brutto : zł

## 9
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Obwód oddechowy do znieczulenia do aparatu do znieczulenia dla dorosłych. - wykonany z PCV , - gładki wewnętrznie , - dwie rury o dł. 180cm, - dodatkowa rura do worka o dł. 90cm - elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia aparatu do znieczulenia, - średnica rur 22mm, - trójnik z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do trójnika, - kolonko z portem Luer-Lock z wkręconym koreczkiem do portu, - zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, - wortek oddechowy bezlateksowy 2l ze złączem 22mmF , jednorazowy, - opakowanie folia-papier, sterylny.. | 500
2 | Wąsy tlenowe długość 150 – 220 cm | 1000
3 | Worek oddechowy(do układów oddechowych) poj. 0,5- 2 l | 100
4 | Linia próbkująca do pomiaru kapnografii o długości 180-200 cm. | 100
5 | Zestaw do nebulizacji z łącznikiem w kształcie litery „T” do podłączenia w obwód oddechowy o śr.22mm, z drenem tlenowym ( 1 końcówka kompatybilna z zakończeniem rurki intubacyjnej) | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 10
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Łącznik do drenów jałowych typ 5 w 1, 5-11mm | 200
2 | Elektroda radioprzezierna dla promieni RTG | 2000
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 11
Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Rurka intubacyjna kształtowa ustna-czoło , w rozmiarze od 5.0 do 9.0 · ustna · typ Murphy · wykonana z termoplastycznego PVC · przezroczysta · z mankietem niskociśnieniowym, · wysokoobjętościowym lub bez mankietu · wygięta na czoło · stosowana do zabiegów w obrębie głowy · linia rtg na całej długości rurki · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 10
2 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem długa , w rozmiarze od 7.0 do 10.0 · dłuższa część proksymalna i dystalna · ruchomy szyld · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy · linia rtg na całej długości rurki · miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu · prowadnica · 2 tasiemki mocujące · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · znacznik głębokości wprowadzania · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 10
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym , w rozmiarze od 3.0 do 10.00 · wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC · mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy · linia rtg na całej długości · miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu · prowadnica · 2 tasiemki mocujące · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 10
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Dren do tlenu dł. 150-220cm pasujący również do masek | 400
2. | Dren do tlenu dł. min 700cm | 30
Wartość netto :zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Filtr oddechowy mechaniczny, bakteryjno-wirusowy, hydrofobowa warstwa filtrująca, posiadający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania nie mniejszej niż 34mg/l H2O, skuteczność filtracji >99,9999%, z przeznaczeniem na OIT, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów, sterylny, pakowany pojedynczo, cechujący się utratą wilgoci na poziomie nie wyższym niż 6mg H20 przy VT=500ml | 1200
2 | Filtry oddechowe mechaniczne (p/wirusowe i p/bakteryjne), o objętości własnej nie większej niż 45ml, skuteczność filtracji bakterii i wirusów nie mniej niż 99,999%, sterylne | 2600
3 | Łącznik karbowany "martwa przestrzeń" 14-15 / 22, sterylny | 200
4 | Łącznik karbowany o dł. do 15cm z podwójnie obrotowym kolankiem zagiętym pod kątem prostym z portem do bronch., sterylny | 1200
5 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych, tzw.”sztuczny nos” z portem do podawania tlenu, sterylny | 300
6 | Urządzenie do prowadzenia ćwiczeń w terapii oddechowej zorientowane na opanowanie głębokości oddechu (wartość pojemności oddechowej może być odczytywana przez lekarza i pacjenta na podziałce spirometrycznej) | 150
7 | Opaska mocująca do rurki tracheotomijnej - duża dla dorosłych z gąbką, zabezpieczająca szyję | 100
8 | Podkładka pod rurkę tracheotomijną sterylna | 200
Wartość netto :zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek- po 1 szt.

## 14
Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Dwunastogodzinny zestaw do napełniania / iniekcji dla kontrastu i soli fizjologicznej w fiolce ( napełnianie poprzez kolec) rekomendowany przez producenta wstrzykiwacza OptiVantage Multi-use 350 PSI | 300
2. | Linia pacjenta o długości 23cm z dwustopniowym zaworem bezpieczeństwa 350 PSI | 2000
3. | Zestaw dwóch strzykawek wielokrotnego do użytku przez 12 godzin o pojemności 200ml każda do tomografii komputerowej rekomendowany przez producenta wstrzykiwacza OptiVantage Multi-use - 350 PSI | 300
Wszystkie wyroby medyczne muszą być kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu Optivantage DH Multiuse
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł

## 15
Pakiet nr 15
L.p | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Linia próbkowania gazów oddechowych, kompatybilne z respiratorem Angstrom Carestation posiadanym przez Zamawiającego | 5
2 | Linia do pomiarów spirometrycznych kompatybilne z respiratorem Angstrom Carestation posiadanym przez Zamawiającego | 10
Wartość netto : zł
Wartość brutto : Zł
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.

## 16
Pakiet nr 16
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnień 1 i 2 przetwornikowe kompatybilne z monitorem BeneView T8 Mindray posiadanym przez Zamawiającego. | 120
Zamawiający wymaga użyczenia w cenie kabli kompatybilnych z monitorem BeneView T8 Mindray w ilości 9 szt na czas trwania umowy .
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 17
Pakiet nr 17
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Rurka proktoskopowa dł. 26 cm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 50
2. | Rurka proktoskopowa dł. 13 cm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 20
3. | Rurka anoskopowa 88mm x 55mm , śr. 23 mm pakowana pojedynczo sterylna lub biologicznie czysta | 10
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt.
Wartość netto: zł
Wartość brutto : zł

## 18
Pakiet nr 18
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Hipoalergiczna gąbka włókninowa pokryta żelem myjącym, który aktywuje się po namoczeniu w wodzie. Wykonana ze specjalnych włókien połączonych w systemie termołączenia bez użycia środków chemicznych, dzięki czemu nie działa drażniąco. Gramatura gąbki min. 90g/m2. Bez zawartości agresywnych środków myjących. pH=5,5 Minimalny wymiar 12x20cm. Opakowanie zbiorcze do 25 szt. | 55000
wartość netto: zł
wartość brutto: zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek (2-3 szt)

## 19
Pakiet nr 19
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Klipsy polimerowe z zamkiem niewchłanialne , rozmiar duży "L" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki magazynku , pakowane 1 magazynek=4 sztuki klipsów Bezpłatne użyczenie klipsownicy Premium do chrurgii otwartej dł. 27cm 70° na czas trwania umowy . (1 mag.= 4szt.) | 200
2. | Klipsy polimerowe z zamkiem rozmiar extra-duże "XL" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki, pakowane 1 magazynek=4 sztuki klipsów. Bezpłatne użyczenie klipsownicy do zabiegów laparoskopowych do klipsów polimerowych niewchłanialnych extra-dużych , śr. 10mm , dł. robocza 32,5cm na czas trwania umowy . ( 1 mag. = 4 szt. ) | 200
3 | Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu , pakowane 1 magazynek = 6 sztuk klipsów , posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy . Magazynki posiadające taśmę samoprzylepną . | 360
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł
poz.1 i 2 | Użyczenie klipsownic - po 2 szt., kompatybilnych z klipsami
poz. 3 | Użyczenie klipsownic - 3 szt., kompatybilnych z klipsami

## 20
Pakiet nr 20
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Stapler skórny jednorazowego użytku – zszywka o wymiarach 6,9x3,6mm , grubość 0,58 powlekanwe teflonem - 35 zszywek w magazynku | 300
2 | Narzędzie wielorazowego użytku do zdejmowania zszywki z numerem katalogowym i nazwą producenta na urządzeniu , wykonanym ze stali chirurgicznej | 1
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 21
Pakiet nr 21
L.p | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Siatka jałowa, syntetyczna częsciowo wchłanialna, wykonana z materiału, w którym 50% stanowi jednowłóknowa wchłanialna nić ze związku poliglecaprone 25, a drugą połowę niewchłanialna jednowłóknowa nić polipropylenowa. Gęstość siatki to 28mg/m². Część wchłanialna siatki ulega wchłonięciu po okolo 90 dniach od wszczepienia. Rozmiar 12cm x 10cm. | 80
2 | Siatka jałowa, syntetyczna częsciowo wchłanialna, wykonana z materiału, w którym 50% stanowi jednowłóknowa wchłanialna nić ze związku poliglecaprone 25, a drugą połowę niewchłanialna jednowłóknowa nić polipropylenowa. Gęstość siatki to 28mg/m². Część wchłanialna siatki ulega wchłonięciu po okolo 90 dniach od wszczepienia. Rozmiar 15cm x 15cm | 60
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł

## 22
Pakiet nr 22
L.p | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Materiał: polipropylen, monofilament, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Parametry: wysokość: 8,5cm, szerokość:6cm, gramatura: 19,2 g/m2, grubość: 0,27mm, porowatość: 59%. | 10
2. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet polipropylenowa, monofilamentowa. Taśma z atraumatycznymi brzegami zakończonymi pętelkami. Symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy. Parametry : długość: 50cm, szerokość:1,25cm, grubość: 0,5mm, porowatość: 85%, gramatura: 70g/m2. | 40
Wartość netto: zł
Wartośćbrutto: zł

## 23
Pakiet nr 23
L.p | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody. Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 2 g. | 2 op
2 | Środek hemostatyczny składający się w 100% z komponentów roślinnych w postaci proszku w kolorze białym, całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin po zastosowaniu. Nie zawiera elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu. Niska zawartość endotoksyn-poniżej 2,15 UE/opakowanie lub 0,06 UE/ml. 1g proszku absorbuje minimum 45g wody. Działa natychmiast po aplikacji tworząc wchłanialną powłokę żelową tamującą krwawienie. W zestawie proszek wraz z aplikatorem do operacji otwartych. 1 opakowanie zawiera 5 zestawów preparatu, każdy zapakowany osobno, sterylnie. Gramatura 3g. | 2 op
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 24
Pakiet nr 24
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 35 x 34 | 300
2 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 56 X 45 | 180
3 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza z jodoforem w warstwie klejącej, wykonana z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, o wymiarze powierzchni przylepnej 10 X 20 | 100
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł

## 25
Pakiet nr 25
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Jałowa osłona na przewody medyczne o rozm.15 cm x 2,5m (pakowane 1 szt) | 800
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł

## 26
Pakiet nr 26
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym | 100
2. | Igły plastikowe typu Spike o długości 72mm | 100
3. | Rozdzielacz 2/4 | 100
4. | Zestaw do ciągłej hemofiltracji multifiltrate typu Kit 2 CVVH 600 | 3
5. | Zestaw do hemodiafiltracji typu Kit 4 CVVHDF 600 | 3
6. | Cewnik dwukanałowy silikonowy do hemofiltracji o śr. 13,5 Fr dł. 15-24 cm | 20
7. | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HD 1000 - multiFiltrate SecuKit CiCa HD 1000 | 40
8. | Zestaw do hemodializy cytrynianowej dla pacjentów we wstrząsie septycznym z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia do 40 kD i przyłączami typu SecuNect - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HD EMiC2 - multiFiltrate SecuKit CiCa HD EMiC2 | 5
9. | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HDF 1000 - multiFiltrate SecuKit CiCa HDF 1000 | 5
10. | Zestaw do hemodiafiltracji heparynowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 - multiFiltratePRO Kit HDF 1000 - multiFiltrate Kit 8 HDF 1000 | 5
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 27
Pakiet nr 27
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Papier termiczny biały ( bez nadruków) rolki, szerokość rolki 50 mm, długość rolki 20m, średnica wewnętrzna rolki 14mm. Do rejestratora defibrylatorów BeneHeart - D3- D3P | 80
wartość netto: zł
wartość brutto: zł

## 28
Pakiet nr 28
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Pułapka wodna do układu pomiarowego kapnografii pacjentów dorosłych w technologii strumienia bocznego , kompatybilne z modułem pomiarowym systemu Bene View z miejscem parkingowym . | 20
wartość netto: zł
wartość brutto: zł

## 29
Pakiet nr 29
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Kieliszek do lekarstw plastikowy z podziałką | 60000
2. | Łopatka drewniana/szpatułka | 4000
3. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 0,7 l | 2000
4. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1,0 l | 3000
5. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1,5 l | 150
6. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 2,0 l | 1300
7. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 10 l | 30
8. | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 5 l | 400
9. | Identyfikator (opaska na rękę) dla dorosłych pacjentów nieprzytomnych | 6000
10. | Termometr lekarski elektroniczny bezrtęciowy | 20
11. | Osłonki na termometry elektroniczne | 100
12 | Osłonka jednorazowego użytku na sondę do echokardiografu przezprzełykowego | 48
13 | Osłonka jednorazowego użytku do głowic USG | 2200
14 | Worek do osłony przed światłem EP.100 - 250 ml | 50
15 | Worek do osłony przed światłem EP.500-1000 ml | 250
16 | Worek do osłony przed światłem EP.1000-3000 ml | 200
17 | Test ureazowy do wykrywania H-pylori mokry | 1800
18 | Pojemnik na ostre odpady z przesuwną pokrywą o poj. 30L , rozm. 45x28x39,4 | 210
19 | Staza bezlateksowa ( chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry ) ,używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi .Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej . Bezlateksowy materiałchroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry . Wysoka wytrzymałość na rozciąganie . Opakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek ( o długości do 45 cm ) .Jednorazowe opaski ograniczające możliwość zakażenia , szerokość 2,5-3 cm , długość rolki do 11 m .( 1 rolka = 25 szt. ) | 11000
wartość netto: zł
wartość brutto: zł

## 30
Pakiet nr 30
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Uniwersalna elektroda powrotna żelowa dwudzielna do generatora Force EZ | 1500
2 | Elektroda typ kulka Ø 5 mm długość 13 cm do generatora Force EZ | 10
3 | Elektroda typ kulka Ø 5,6 mm długość 5,1 cm do generatora Force EZ | 10
4 | Elektroda typ igła do generatora Force EZ dł.6,6/2,54 | 10
5 | Elektroda typ nóż do generatora Force EZ 7,0/2,8cm | 10
6 | Przewód do elektrody powrotnej żelowej dwudzielnej dł.4,6m | 10
7 | Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielorazowego użytku | 10
8 | Końcówka argon plus | 10
9 | Elektroda typ nóż jednor. dł.16,51cm/2,54cm | 100
10 | Narzędzie jednor.użytku z niewchłanialnym monofilamentowym szwem do zakładania szwu kapciuchowego 65m dł | 2
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 31
Pakiet nr 31
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Szkiełka podstawowe gładkie z polem do opisu, krawędzie szlifowane * | 13000
2 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50, krawędzie szlifowane * | 6000
3 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 32, krawędzie szlifowane * | 1500
4 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24, krawędzie szlifowane * | 4000
5 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60, krawędzie szlifowane * | 3000
6 | Bakteriologiczny zestaw transportowy (wymazówki) na podłożu Amis , pakowany papier-folia, z języczkami umożliwiającymi zachowanie sterylności przy otwieraniu. | 2500
7 | Pojemnik bakteriologiczny do posiewu moczu ( jałowy) zakręcany z przykrywką, poj.120 ml do 150ml | 2000
8 | Pojemnik do badania kału z łopatką (niejałowy) | 700
9 | Pojemnik na mocz niesterylny z przykrywką 120 ml (zakręcany) | 4500
10 | Pojemnik plastikowy przezroczysty zakręcany poj. 30ml, wysokość 5cm | 7000
* szkiełka podstawowe i nakrywkowe są przeznaczone do badań diagnostycznych materiału pobranego u ludzi.
Pozycja 7-10- oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki.
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 32
Pakiet nr 32
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 1-1,5ml.; śr. do 8,5 mm; wys. do 70 mm. | 200
2 | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 4-5ml.; śr.11-13mm; wys. do 100 mm | 40000
3 | Probówko-strzykawka do OB. o poj. 3 - 4 ml | 3000
4 | Statyw do probówek z poz.3 do odczytu wartości OB., 1 szt. Minimum 8 pozycyjny | 1
5 | Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 1-1,5 ml; śr. do 8,5 mm.; wys. do 70 mm. | 300
6 | Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 2-3ml.; śr. do 13mm.; wys. do 70 mm. | 16000
7 | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 1- 1,5ml.; śr.do 8,5mm; wys. do 70 mm | 500
8 | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 2,9-3ml. śr.do 11,5mm, wys. do 70 mm | 15000
9 | Probówko-strzykawka do gazometrii o poj. 2ml z heparyną litową zbuforowaną ( do oznaczania wapnia zjonizowanego) | 4000
10 | Próbówko-strzykawka z heparyną litową 2,7 ml wys. 66mm. śr. do 11,5mm | 5000
11 | Multiadapter - łącznik do venflonów | 3500
12 | Multiadapter membranowy - łącznik do strzykawek | 2000
13 | Igła ze stale spolonym adapterem 21 G | 32000
14 | Probówko-strzykawka do zliczania płytek krwi w małopłytkowości pozornej, wersenianozależnej do 3ml | 150
15 | Mikrometoda do oznaczania OB.-kapilarny system do pobierania krwi włośniczkowej (kapilara i probówka) wraz z rurką do ozn. OB | 2
16 | Statyw do rurek sedymentacyjnych z pozycji 15 | 2
17 | Mikrometoda do hematologii - kapilarny system do pobierania krwi włośniczkowej ( kapilara i probówka) o poj.100µL | 2
18 | Mikrometoda do pozyskiwania surowicy z krwi włośniczkowej metodą wpływu grawitacyjnego o poj. 500 µL | 2
19 | Igła motylkowa 0,8 z drenem do pobierania krwi na posiew, po otwarciu gotowa do użycia | 150
20 | Pojemnik do transportu próbek biologicznych z rączką, z przezroczystą pokrywką, ze statywem, na 50 miejsc. | 1
21 | Igła bezpieczna ze stale spolonym adapterem 21G | 400
System zamknięty do pobierania krwi musi spełniać następujące warunki:
1 | Zapewniać pobieranie krwi metodą tradycyjną ( aspiracji) i podciśnienia
2 | Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne
3 | Probówki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, nietłukącego, niełamliwego
4 | Probówki powinny być zakręcone korkiem gwarantującym szczelność w każdym położeniu.
5 | Każda probówka powinna mieć etykietę wskazującą na rodzaj antykoagulantu lub oznakowanie wskazujące na przeznaczenie probówki
6 | Producent gwarantuje, iż wyrób nie wchodzi w reakcję z analitem oznaczanym w rutynowym zestawie badań diagnostycznych z uwzględnieniem badań immunochemicznych oraz, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenie przed powstawaniem hemolizy zmieniającej własności próbek.
7 | Producent gwarantuje, że wyrób nie zawiera zanieczyszczeń organicznych, biologicznych i mikrobiologicznych, które mogłyby wpływać na własności próbki, oraz spełnia wymagania stawiane produktom do pobrań krwi "in vivo"
8 | Oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki.
9 | Dostawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego bezpłatne szkolenie w zakresie używania oferowanego systemu do pobrań krwi.
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 33
Pakiet nr 33
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Jednorazowa mikrobiologicznie czysta łyżka standardowa, kompatybilna do videolaryngoskopu King Vision nr 3. | 40
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 34
Pakiet nr 34
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Igła j.u. 0,5 x 25, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 8000
2 | Igła j.u. 0,6 x 30, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 6000
3 | Igła j.u. 0,7 x 30, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 800
4 | Igła j.u. 0,7 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 3000
5 | Igła j.u. 0,8 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 17000
6 | Igła j.u. 0,9 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 2000
7 | Igła j.u. 1,1 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 2000
8 | Igła j.u. 1,2 x 40, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki opakowanie do 100 szt. | 17000
9 | Igła z otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m. in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianiu się leków i aspiracji fragmentów korka, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock, rozmiar 18G x 30mm, sterylna do 100szt. | 83000
10 | Igła do penów w rozmiarze 0,25x5; 0,25x8; 0,30x8; 0,33x12,7 | 2500
Oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki po 2 szt.
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 35
Pakiet nr 35
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łacznikiem, efektywność filtrowania >99,8%, opór przepływu: 12mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa: 6 ml, posiadający złącza opasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących | 400
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki

## 36
Pakiet nr 36
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Igła do biopsji ostra oraz odporna na wygięcie konstrukcja igły typu BARD w rozmiarze 14Gx16 do aparatu biopsyjnego Magnum. Końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG,widoczne znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia ,możliwość użycia wraz z igłą śródosiową ,dł.pobierania wycinka 19-20 mm ,zintegrowany separator dla stabilizacji igły podczas wystrzału , zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły, pakowane pojedyńczo. | 10
2. | Igła do biopsji ostra oraz odporna na wygięcie konstrukcja igły typu BARD w rozmiarze 18Gx30 do aparatu biopsyjnego Magnum. Końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG,widoczne znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia ,możliwość użycia wraz z igłą śródosiową ,dł.pobierania wycinka 19mm ,zintegrowany separator dla stabilizacji igły podczas wystrzału , zróżnicowanie kolorów wskazujące na grubość igły, pakowane pojedynczo. | 250
Oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Wartość netto : zł
Wartość brutto: zł

## 37
Pakiet 37
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Dreny do zestawu do drenażu KLP 2 butlowy | 5
2. | Zestaw do drenażu KLP 2 butlowy | 5
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 38
Pakiet nr 38
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Cewnik dotętniczy rozm. 4F/18-20G ( 0,83-1,3mm) dł. 20cm do nakłucia tętnicy podobojczykowej, udowej lub promieniowej, umożliwiający monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną, drogą tętnicy promieniowej i udowej, wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w rtg ze skrzydełkami do mocowania oraz wyposażony w kołnierz antyzałamaniowy. W zestawie igła do nakłucia rozm. 19G (0,8-1,1mm) dł. 52mm, prowadnik prosty z elastyczną końcówką (0,64mm) dł.40cm. | 20
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 39
Pakiet nr 39
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Papier do kontroli stymulatorów kompatybilny z kontrolerem Biotronik ICS 3000 posiadanym przez Zamawiającego | 150
Wartość netto: zł
Wartość brutto : zł
Oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki.

## 40
Pakiet nr 40
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni, rozmiar 10,2 x 5,2 cm +/- 10% | 10
Wartość netto: zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 41
Pakiet nr 41
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca ; dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia: CO i ciśnienie tętnicze ; brak konieczności kalibracji czujnika ; szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. dp 300mmmHg - 3ml/godz; instrukcja obsługi w języku polskim; kompatybilny z monitorem VIGILEO firmy Edwarda Lifesciences posiadanym przez Zamawiającego. | 30
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 42
Pakiet nr 42
l. p. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Papier do kontroli stymulatorów 15x11cm kompatybilny z kontrolerem Medtronic 6092 posiadanym przez Zamawiającego | 200
Oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł

## 43
Pakiet nr 43
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Czterokomorowy zestaw do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej dwoma drenami z dokadną regulacją siły ssania i zastawką wodną | 10
2 | Sterylny (zapakowany w folię i serwetę) zestaw do drenażu opłucnej aktywnego (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania, posiadający wskaźnik wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśninia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, z pojedynczym drenem łączącym | 20
3 | Łącznik schodkowy z polipropylenowym obszarem stożkowym ; średnica na końcach 4÷6 | 500
4 | Anatomiczne usztywnienie do unieruchomienia : ręka , tętnica | 50
5 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie rogu z warstwą poślizgową o miękkim końcu z uchwytem ułatwiającym manipulacje. Zawierający skalpel, strzykawkę 10 ml , igłę 14G z kaniulą, prowadnicę Seldingera i prowadnik krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurkę tracheostomiją z mankietem niskociśnieniowym posiadającą samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki. Rurki tracheostomijne w rozmiarach 7,8,9mm. | 30
Wartość netto: zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 44
Pakiet nr 44
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Bezwęzłowy szew do kontrolowanego zamykania ran zakończony płytką fiksującą o wymiarach 2,5mm na 5mm , wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Szew zaopatrzony jest w symetrycznie ułożone kotwiczki,liczba kotwic 5 na 1 cm. Igła okrągła, ½ koła, dł. 36 mm, długość nitki 45cm, grubość nitki 1 . | 180
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł

## 45
Pakiet nr 45
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym, z balonikiem retencyjnym, z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz irygacji. Klamra zamykająca światło drenu. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca. W zestawie 3 worki o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane oraz z filtrem węglowym. Pasek do podwieszania na ramamie łóżeka. System przebadany klinicznie, czas utrzymywania do 29 dni, biologicznie czysty. | 10
2 | Worek zbiorczy o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane . oraz z filtrem węglowym. | 10
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł

## 46
Pakiet nr 46
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Introduktor do zakładania cewnika Swan-Ganz. Zestaw do wprowadzania zawiera: introducer grubość 6,0F o długości 100mm, integralne ramię boczne, adapter typu Touhy-Borst z zaworem hemostatycznym, prowadnik zakończony literą "J" , kranik trójdróżny, igłę prostą, osłonę zabezpieczającą, obturator, skalpel, strzykawkę. Zestaw pakowany na podwójnej tacy z osłoną | 10
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 47
Pakiet 5 | Pakiet nr 47
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. | 192
2 | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 5mm, z kaniulą karbowaną,. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. | 108
3 | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. | 102
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 48
Pakiet nr 48
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Zestaw do wykonania zabiegu drenażu osierdzia 6F. Nie wymagający żadnych dodatkowych elementów. Poszczególne elementy umieszczone w ergonomicznym opakowaniu zapewniającym wygodę użycia oraz szybki i łatwy dostęp do poszczególnych wyrobów . Cewnik specjalnie zaprojektowany do drenażu osierdzia, gwarantujący wysoki poziom przepływu. Zestaw zawiera: - wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6F, długości 60cm - dylator 6F o długości 22cm - prowadnik z PTFE 0,035"x80cm z podwójną końcówką ( J i prostą) - igła do znieczuleń 22Gx6cm - igła do podawania leków 19Gx3,8cm - igła do nakłuć 18Gx9cm - igła do nakłuć 18Gx15cm - skalpel nr 11 - strzykawka luer 10ml - strzykawka luer 60ml - worek 1400ml z drenem - kranik 3 drożny - kabel obustronnie zakończony żabką - 10 szt kompresów z gazy ( 10cm x 10cm) - obłożenie z oknem 40cm x 40cm - obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cmx60cm | 6
Wartość netto: zł
Wartość brutto : zł

## 49
Pakiet nr 49
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio koloramy na przyciskach strzału, rozmiar 14Gx16cm | 50
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 50
Pakiet nr 50
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Ostrza chirurgiczne nr 20 z brzuszkiem, pakowane pojedynczo, z wygrawerowanym numerem i nazwą producenta na ostrzu, sterylne | 300
2 | Ostrza wymienne do trzonka nr 3 nr 10 - 15, pakowane pojedynczo, wygrawerowanym numerem i nazwą producenta na ostrzu, sterylne | 7000
3 | Ostrza wymienne do trzonka nr 4 nr 22 - 23, pakowane pojedynczo, wygrawerowanym numerem i nazwą producenta na ostrzu , sterylne | 4500
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 51
Pakiet nr 51
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Uszczelki na kanał biopsyjny FOV DV7 | 30
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 52
Pakiet nr 52
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 230 mm, średnica osłonki 2,3 mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Rozwarcie szczęk 7,5 mm oraz pojemność 7,46mm3. Łyżeczki owalne, z możliwością biopsji stycznej i możliwością otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną PE i markerami sygnalizacyjnymi. | 1500
2 | Jednorazowe szczypce biopsyjne. Długość robocza 160 i 230 cm. Średnica osłonki 2,3 mm. Rozwarcie szczęk 7,5 mm oraz pojemność 7,46mm3m. Współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm. Łyżeczki owalne i aligator z możliwością biopsji stycznej i otwarcia szczypiec w każdym zagięciu. Bez igły i z igłą. Osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną PE i markerami sygnalizacyjnymi | 2600
3 | Jednorazowa pułapka jednokomorowa lub dwukomorowa do wyboru zamawiającego typu Wild Eye, Dren o długości 16 cm Średnica pułapki 40mm Każda pułapka wyposażona w przyrząd do wyjmowania biopatów | 60
4 | Sterylny tusz przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Pojemność 5ml | 15
Wartość netto ok: zł
Wartość brutto ok: zł

## 53
Pakiet nr 53
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów.
1 | Strzykawka jednorazowego użytku 2 ml , jałowa, skala do 3 ml | 30000
2 | Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, jałowa, skala do 6 ml | 45000
3 | Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, jałowa, skala do 12 ml | 35000
4 | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml, jałowam skala do 24 ml | 66000
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 54
Pakiet nr 54
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Osłona na zagłówek stołu operacyjnego w rozmiarze 35 cm x36 cm (+/-2cm). | 3000
2 | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o długości 75 (+/-3 cm), szerokość 30(+/- 3cm). Posiadajaca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. | 3000
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 55
Pakiet nr 55
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Sterylny aparat do infuzji grawitacyjnych. Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm. Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką. Dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, górna twarda, filtr płynu 15µm zabezpieczający przed większymi cząsteczkami. Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu. Długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock. Posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. Posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnienu komory kroplowej. Posiada zastawkę bezzwrotną. Bez zawartości DEHP. | 25000
2 | Koreczki jednorazowe 2-funkcyjne służące do zabezpieczania światła kaniuli oraz strzykawki z końcówką typu luer- lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, pakowane pojedynczo, sterylne. | 20000
3 | System bezigłowego dostępu Y z przedłużką i zastawką bezzwrotną. Drenik Y z dwoma zastawkami dostępu bezigłowego: dwie zastawki o ergonomicznym kształcie , zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji; zastawki z przezroczystą obudową; z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu; z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu; nie posiadająca metalowych elementów; zastawki zakończone końcówkami luer-lock; umożliwiająca stosowanie ponad min 200 dostępów; zastawki muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej; 18 cm drenik Y o małej średnicy (całkowita objętość wypełnienia nie większa niż 0,9 ml), z dwoma zaciskami ślizgowymi, połączony na stałe z dwoma zastawkami; zastawki wraz z drenem nie zawierają lateksu i DEHP; zastawki z drenem pakowane pojedynczo, sterylne | 1500
4 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1500
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 32000
poz.1-3 Ze względu na szczelność połączeń wymaga się aby w/w produkty pochodziły od jednego producenta.
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 szt
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 56
Pakiet nr 56
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Jednorazowa igła iniekcyjna do ostrzyknięć endoskopowych . Długość robocza narzędzia 1650 mm lub 2300 mm do wyboru zamawiającego . Długość igły : 1,8mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.Średnica igły 21G, 23G, 25G, 26G. Kąt ścięcia ostrza igły dostosowany do miejsca użycia - 14 oraz 30 stopni. Posiada osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału biopsyjnego endoskopu . Uchwyt dostosowany do obsługi jedną ręką z blokadą z dobrze słyszalnym kliknięciem informującym o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki . Każda igła zapakowana oddzielnie w pakiet sterylny . | 100
2 | Pętle elektrochirurgiczne , kształt owalny , średnica pętli : 10mm, 15mm, 25mm.Wykonana z plecionego drutu o grubości 0,40mm i 0,47mm . Długość narzędzia 2300mm do kanału roboczego minimum 2,8mm. Jednorazowa, zapakowana w pojedyncze pakiety. | 20
3 | Jednorazowy litptryptor mechaniczny dostosowany do uchwytu MAJ-441 firmy „Olympus”. Sterylny, do uzycia po rozpakowaniu | 2
4 | Jednorazowe kosze do usuwania złogów z dróg żółciowych. Kosz 8-drutowy, wykonany z miękkiego drutu, z możliwością rotacji, , wielkość otwartego kosza 20mm. Długość narzędzia 190cm, posiadające gniazdo do iniekcji,końcówka kosza zaokrąglona umożliwiająca swobodne wejście do dróg żółciowych. Średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,4mm. Narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A. Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia. | 5
5 | Jednorazowe kosze do usuwania złogów z dróg żółciowych. Kosz 4-drutowy, wykonany z twardego drutu, z możliwością rotacji, , wielkość otwartego kosza 22mm. Długość narzędzia 190cm, posiadające gniazdo do iniekcji,końcówka kosza zaokrąglona umożliwiająca swobodne wejście do dróg żółciowych. Średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,4mm. Narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A. Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia. | 8
6 | Jednorazowe narzędzie do zapobiegania i opanowywania krwawienia. Wstępnie zmontowane. Składające się z : uchwytu,osłonki,rurki osłonowej i odłączanej pętli nylonowej. Długość narzędzia 230cm, wielkość pętli 30mm. Dostosowane do minimalnej średnicy kanału roboczego 2,8 mm. Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia. | 20
7 | Sfinkterotom trójkanałowy: oddzielne kanały do prowadnika, drutu tnącego,podawania kontrastu. Końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ustawienia nożai oceny odległości, oraz znacznik widoczny w promieniach RTG. Długość narzędzia 170cm.Długość noska : 7mm i cięciwy 20mm, 25mm, 30mm. Nosek 3mm i 15mm i cięciwa 20mm,30mm. Nosek 30mm i cięciwa 30mm.Część cięciwy pokryta warstwą izolacyjną zapobiegającą poparzeniom tkanki nie będącej celem papilotomii. Dostosowany do prowadnicy 0,035, wyposażony w mandryn stabilizujący dystalną część narzędzia Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm . Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia, jedna sztuka w opakowaniu | 10
8 | Sfinkterotom trójkanałowy: oddzielne kanały do prowadnika, drutu tnącego,podawania kontrastu. Końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ustawienia nożai oceny odległości, oraz znacznik widoczny w promieniach RTG. Długość narzędzia 170cm.Długość noska : 7mm i cięciwy 20mm, lub 30mm.Część cięciwy pokryta warstwą izolacyjną zapobiegającą poparzeniom tkanki nie będącej celem papilotomii.Średnica prowadnicy 0,025, wyposażony w mandryn stabilizujący dystalną część narzędzia Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm . Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia, jedna sztuka w opakowaniu. | 6
9 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych. Końcówka dalsza narzędzia z krzyżowym nacięciem . Średnica końcówki 2,5Fr ; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG . Długość cewnika 1950mm , dostosowany do prowadnicy maksymalnie 0,035" . Wymagany wprowadzony mandaryn zapewniający odpowiednią stabilność narzędzia . Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia , w opakowaniu jedna sztuka . | 16
10 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych. Końcówka dalsza zakończona metalową kulką . Średnica końcówki dalszej 6Fr . Widoczna w promieniach RTG, znaczniki co 3mm . minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm ,długość narzędzia 1950mm . Dostosowany do prowadnicy maksymalnie 0,035" . Wymagany wprowadzony mandaryn zapewniający odpowiednią stabilność narzędzia . Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia , w opakowaniu jedna sztuka . | 8
11 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych. Wymagane kształty końcówek dalszych narzędzia :standardowe , krótkie zwężane , zwężane ,długie zwężane. Średnica końcówki 3,5-4,0Fr ;końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG, długość cewnika 1950mm . Dostosowany do prowadnicy maksymalnie 0,025"- 0,035" . Wymagany wprowadzony mandaryn zapewniający odpowiednią stabilność narzędzia . Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia , w opakowaniu jedna sztuka . | 2
12 | Prowadnica jednorazowa . Srednica 0,025"lub 0,035" (do wyboru według potrzeb). Długość 4500mm . Końcówka giętka , prosta lub zakrzywiona , pokryta powłoką hydrofilną 70mm , widoczną w promieniach RTG . Końcówka umożliwia pomiar za pomocą znaczników 50-70 mm zielony znacznik ,80-90 mm znacznik spiralny . Prowadnica pokryta powłoką fluorową , rdzeń umożliwia utworzenia pętli alfa . Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia , w opakowaniu jedna sztuka . | 16
13 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych z regulacją kątową 90° - góra , 30°- dół. Długość narzędzia 1950 mm , średnica końcówki dalszej 4Fr , minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm . Sterylny pakiet do bezpośredniego użycia . | 2
14 | Klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień . Narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i teflonowej , omożliwiającej rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa przy dużym zagięciu endoskopu . Narzędzie posiada możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa przed jego uwolnieniem , oraz posiada stoper zapobiegający przypadkowemu uwolnieniu klipsa.Długość robocza 2300cm , szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm . Minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm . Opakowanie sterylne , gotowe do użycia z założonym klipsem . | 50
15 | Pętle elektrochirurgiczne do szybkich cięć . Wykonane z mocnego monofilamentowego drutu , średnica drutu 0,3mm . Srednica pętli 10, 15 ,25mm - do wyboru przez zamawiającego , długość robocza 230cm . Kształt pętli owalny . Opakowanie sterylne , gotowe do użycia . | 200
16 | Jednorazowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego .Wymiary otworu głównego 22x27mm, wykonany z polipropylenu, taśma mocująca wykonana z silikonu. Ustnik i taśma mocująca bez zawartości lateksu. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, opakowanie po 50 szt. | 2000
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 57
Pakiet nr 57
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Regulowany system podparcia tylnej cewki moczowej mocowany przezzasłonowo do leczenia lekkich i umiarkowanych postaci nietrzymania moczu u mężczyzn. Endoproteza umożliwiająca dobór i regulację ciśnienia wywieranego na cewkę dla indywidualnego pacjenta. System składa się z dwóch elementów: • implantu wykonanego z taśmy polipropylenowej połączonej z regulowaną silikonową poduszką • poduszka implantu połączona jest z mocowanym podskórnie portem tytanowym do regulacji wypełnienia poduszki, dzięki czemu silikonowa poduszka implantu może być łatwo i bezpiecznie regulowana, zarówno podczas implantacji jak, i w późniejszym okresie. Regulacja wypełnienia implantu po operacji, wymaga jedynie zastosowania igły do portu, co pozwala na szybką korektę wypełnienia. | 3
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 58
Pakiet nr 58
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Klipsy tytanowe rozmiar SM (średnio małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Klips w konstrukcji podwójnych ramion gdzie tkanka pomiędzy nimi ulega skompresowaniu co poprawia stabilność klipsa, wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne. Wymiary: długość 4,8 mm, rozwartość ramion: 5,0 mm, pakowane 15 x 6 klipsy | 2 op
2 | .Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Klipsy kompatybilne z klipsownicą automatyczną , magazynek zawiera 8 szt. klipsów, ostatni oznaczony kolorem niebieskim, 12 magazynków w opakowaniu zbiorczym. | 2 op
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
* poz 1. Klipsy kompatybilne z posiadaną przez użytkownika klipsownicą Braun PL802R
* poz 2 . Klipsy kompatybilne z posiadaną przez użytkownika klipsownicą Braun PL506R

## 59
Pakiet nr 59
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Zestaw pojedyńczej elektrody systemu ablacji , długość 20cm - ekspozycja 2cm , długość 20cm -ekspozycja 3cm, długość 25cm - ekspozycja 3cm , kompatybilny z technologią cool-tip RF ESeries Valleylab (w skład każdego zestawu wchodzi 1 elektroda , 1 płytka uziemiająca oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających chłodzenie) | 5
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 60
Pakiet nr 60
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Całkowicie wchłanialna po ok.. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 2 +/- 5% x 4cm +/- 5% | 18
2. | Całkowicie wchłanialna po ok.. 28 dniach łatka hemostatyczna z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, triliziną i glikolem polietylenowym; bez zwierzęcych komponentów; 5x10cm | 12
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 61
Pakiet nr 61
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiająca sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm +/- 10% po zamknięciu ), pośredniej ( 1,8 +/- 10% mm po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm +/- 10% po zamknięciu ).Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 80-85 mm . Stapler niezaładowany ładunkiem. | 6
2 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiająca sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm +/- 10% po zamknięciu ), pośredniej ( 1,8 mm +/- 10%po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm +/- 10% po zamknięciu ).Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 60-65 mm. Stapler niezaładowany ładunkiem. | 6
3 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem ( wbudowanym w ładunek ), posiadającego sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm +/- 10% po zamknięciu ) , pośredniej ( 1,8 mm +/- 10%po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm +/- 10% po zamknięciu ) . Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 80-85 mm. | 12
4 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem ( wbudowanym w ładunek ), posiadającego sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm po zamknięciu ) , pośredniej ( 1,8 mm po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm po zamknięciu ) . Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. | 12
5 | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) lub standardowej (niebieski 1,5mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21 lub 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaje staplerów) | 6
6 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm +/-10%. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min., z wbudowaną adaptacyjną technologią. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm +/-10%. | 12
7 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną , współpracujące z kompatybilnym generatorem , uchwyt pistoletowy , zakrzywione bransze robocze, długość 38mm +/-10%, długość ramienia 20cm +/- 10%. Rotacja pełna 360 ⁰ . Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim. Końcówka zaprojektowana do ręcznego użycia . | 6
8 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm +/- 10%. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 6
9 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 - 45 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | 6
10 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 -45 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | 6
11 | Nożyce laparoskopowe z wbudowaną aktywacją ręczną , uchwyt pistoletowy , możliwość zamykania naczyń o śr. 5 mm +/- 10% , średnica ramienia 5 mm +/- 10%, dł. Branszy zakrzywionej 15 mm +/- 10%, powierzchnie umożliwiające cięcie nożycowe , cięcie do tyłu , tworzenie okienek , z kluczem dynamometrycznym w zestawie , 36 cm , jednorazowe , sterylne . | 6
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 62
Pakiet nr 62
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Zwieracz cewki moczowej do leczenia zaawansowanych postaci nietrzymania moczu. Zwieracz cewki moczowej z samoregulującym układem hydraulicznym, który utrzymuje stałe ciśnienie w mankiecie zaciskającym cewkę moczową. Zwieracz składa się z elementów: 1. mankiet , 2. zbiornik regulujący ciśnienie w układzie hydraulicznym zwieracza zintegrowany z pompą regulująca przepływ płynu pomiędzy mankietem i zbiornikiem. Balon i pompa zintegrowane są w jedną całość, którą podczas implantacji umieszcza się w worku mosznowym. System stanowi alternatywę dla pacjentów po operacjach brzusznych uniemożliwiających lub stanowiących ryzyko powikłań podczas implantacji zbiornika płynu w typowej pozycji zaotrzewnowej. | 5
Wartość netto: zł
Wartość brutto: zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 63
Pakiet 63
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Igła dopęcherzowa do podawania botuliny współpracująca z cystoskopami lub histeroskopami o dł. max.35cm i średnicy 4,8 - 5 Fr , 5-cio stopniowa regulacja wkłucia od 1 do 5mm . | 20
Wartość netto: zł
Wartość brutto : zł

## 64
Pakiet 64
L.p. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa (AR) lub lewa (AL). Rozmiar 13 x 9 cm | 10
2 | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 15 x 10 cm | 10
3 | Siatka z polipropylenu monofilamentowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,6 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. Rozmiar 16 x 12 cm | 10
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 65
Pakiet nr 65
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Rurka intubacyjna F 5 – 10 z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphego, sterylna | 1200
2 | Rurki ustno – gardłowe Guedela F. 2 – 5, sterylne | 300
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym , rozmiary : 7,0-7,5 -8,0 Rurka ustno-nosowa , typ Murphy , wykonana z miękiego , elastycznego materiału , wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej , zbrojenie na całej długości rurki , odporna na załamanie , wyprofilowana w kształcie łuku , łącznik 15 mm trwale złączony z rurką , mankiet niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy , balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki . Bez lateksu i ftalanów , jałowe. | 500
wartość netto : zł
wartość brutto : zł
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 66
Pakiet nr 66
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamknietym,sterylny, rozmiary CH-10-16 do rurek int. i dł. 560-600mm, rozmiary CH 12-14 do rurek trach. i dł. 350-400mm, cewnik skalowany co 1cm, cewnik do odsysania w odizolowanym przezroczystym rękawie, rozmiar kodowany kolorem, z portem do płukania z zastawką antyzwrotną i dodatkowym oddzielnym portem do podawania leków wziewnych ze złączem Luer Lock bezpośrednio w łączniku,przycisk do odsysania zabezpieczony systemem odcinającym dostęp powietrza z zewnątrz w sposób mechaniczny bądź poprzez filtr, przycisk do odsysania z możliwością zablokowania przypadkowego odsysania, do stosowania minimum przez 72 godziny co musi być potwierdzone poprzez dołączone do oferty oświadczenie Producenta lub oryginalną ulotkę użytkowania dołączaną przy dostawach do produktu ( zamiast ulotki można załączyć badania kliniczne przetłumaczone na język polski) | 850
Wartość netto :zł
Wartość brutto :zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek- po 1 szt.

## 67
Pakiet nr 67
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1. | Kateter do odsysania ran typ Redon 12 – 22 F, długość 70 cm | 1000
2. | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem 28F | 20
3. | Zestaw do drenażu metodą jednostopniową – dwukanałowy 12F – pitgail i 14F -prosty | 2
4. | Kateter z końcówką typu Yancauer do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły odsysania 27 F, dł. 226 | 2000
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 szt do poz. 1-2 i 4
Wartość netto: zł
Wartość brutto : zł

## 68
Pakiet nr 68
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, końcówka Luer-Lock, bursztynowa lub czarna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna * | 1300
2 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna * | 6800
3 | Strzykawka do insuliny Luer 1ml z igłą, podz.1-100 | 5000
4 | Strzykawka Janeta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna | 3400
5 | Strzykawka Janeta 50ml, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna | 250
6 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml z końcówką typu Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix | 500
poz.1-6 *strzykawki kompatybilne oraz wpisane w menu pompy ASCOR AP 22. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane strzykawki znajdowały się w wykazie
załączonym do oryginalnej instrukcji obsługi pompy infuzyjnej.
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 szt.
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 69
Pakiet nr 69
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Cewnik do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych F 10 - 18 | 4000
Wartość netto :zł
Wartość brutto : zł
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 70
Pakiet nr 70
Lp. | Asortyment (nazwa) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu: Skład zestawu: - membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4μm, przeznaczona dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni), z pojemnikiem na lek 6ml -30 sztuk - złącze typu "T" 22mm (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora z zestawu w układ pacjenta - 30 sztuk - Urządzenie sterujące: zakresy pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230V lub z portu USB w urządzeniu medycznym - 1 sztuka | 2
Zamawiający wymaga oświadczenia, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł

## 71
Pakiet nr 71
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Zawór odcinający dostępu naczyniowego, bezigłowy, przezroczysty, zaopatrzony w zastawke silikonową o pow. niesprzyjającej kolonizacji bakterii. | 13000
Wartość netto : zł
Wartość brutto : zł
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek -1 szt.
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 72
Pakiet nr 72
L.p | Asortyment ( nazwa ) | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT(%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji typu Y dla dorosłych powyżej 30kg wyprodukowany w technologii Masimo ( LNCS) , kompatybilny z monitorami Beneview T8 firmy Mindray posiadanymi przez Zamawiającego. | 400
Wartość netto : zł
Wartość brutto : Zł
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia po 1 szt. zaoferowanego asortymentu jako próbka.