## Kosztorys skrócony RMS z na...
PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa : GMINA MIASTO ELBĄG
Obiekt : NOWOGRÓDZKA
Opis robót : Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu
Branża elektryczna: Oświetlenie
Lp | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | Jednostka miart | Cena | Wartość
1 |  | Element: Linia kablowa oświetlenia lampy
1. 1. | D-01.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-IV | 160 | m3
1. 2. | D-01.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 1000 | m
1. 3. | D-01.00 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | 168 | m
1. 4. | D-01.00 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | 2 | m3
1. 5. | D-01.00 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami UWAGI: przecisk SRS 160 | 8 | m
1. 6. | D-01.00 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 | 332 | m
1. 7. | D-01.00 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych UWAGI: w rurze i latarni | 328 | m
1. 8. | D-01.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wariant 1 | 16 | szt.
1. 9. | D-01.00 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | 201 | m
1.10. | D-01.00 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | 13 | szt.
1.11. | D-01.00 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | 17 | szt.
1.12. | D-01.00 | Układanie uziomów w rowach kablowych | 120 | m
1.13. | D-01.00 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III-IV | 6 | szt.
1.14. | D-01.00 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | 6 | szt.
1.15. | D-01.00 | Zasypywanie piaskiem rowów dla kabli wykonanych ręcznie | 52 | m3
1.16. | D-01.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | 52 | m3
1.17. | D-01.00 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 32 | szt.
1.18 | D-01.00 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | 16 | odc.
1.19. | D-01.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 1 | szt.
1.20. | D-01.00 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | 5 | pomiar
1.21. | D-01.00 | Obsługa geodezyjna | 1 | kpl.
wartość netto
VAT 23%
Suma brutto