IK.7234.2.37.2022 Komorniki, dnia 19.05.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia

**p.n. Opracowanie projektu budowlanego lokalizacji masztu flagowego wraz z jego montażem.**

1.Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu dla lokalizacji masztu flagowego na rondzie Rondo 100-lecia Powstania Wielkopolskiego” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kolejowej i Fabianowskiej na terenie miejscowości Komorniki wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zakup i montaż masztu, wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na użytkowanie.

2.Lokalizacja masztu –

Numer działki: 116/5

Numer obrębu: 0003

Nazwa obrębu: Komorniki

Nazwa gminy: Gmina Komorniki

3.Konstrukcja masztu: maszt wykonany z włókna szklanego tzw. kompozytowy o wysokość 10 m. Realizacją masztu będzie zajmować się firma specjalistyczna, która produkuje maszty, a w ramach zakupu masztu dostarcza zintegrowane z masztem elementy fundamentowe i zrealizuje ich posadowienie.

4.Zakres zamówienia:

−projektant zabezpiecza mapę do celów projektowych z uzbrojeniem w skali wymaganej dla projektu zagospodarowania w PB. Koszt ww. mapy wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej niniejszego zamówienia.

−miejsce posadowienia masztu należy wrysować na planie zagospodarowania terenu (zalecane powiększenie tego fragmentu planu) z domierzeniem do elementów trwałych i podaniem współrzędnych geograficznych.

−zamówienie nie obejmuje opracowań kosztorysowych i specyfikacji technicznych.

−projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony i podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

−projekt budowlany należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w 3 egz. papierowych (3 teczki) oraz w formie elektronicznej (pliki pdf ).

−czytelne zaznaczenie w terenie konkretnego miejsca lokalizacji masztu (np. palikiem drewnianym), aby wykonawca fundamentu i montażu masztu mógł przystąpić do jego realizacji,

−montaż masztu będzie zajmować się firma specjalistyczna, a w ramach zakupu masztu dostarczy zintegrowane z masztem elementy fundamentowe i zrealizuje ich posadowienie.

5. Przykładowa Szczegółowa specyfikacja masztów znajduje się na stronie producenta:

https://gaja-maszty.com.pl/produkty/maszty/maszty-z-wlokna-szklanego

jako materiał pomocniczy przesyłamy instrukcję posadowienia masztu wydaną przez tego samego producenta.