ZP/83/2019                                                                                                                 Gdańsk, dnia 01.10.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Pytania do umowy:

Pytanie 1 -  Czy zamawiający dopuści minwirówki o wysokości 115 mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2 -  Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki z amplitudą 4 mm?
2. Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3 -  Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o wysokości 150 mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki o wadze: 2,4 kg?
Odpowiedź: Nie.

Kanclerz					                                                                                                    /-/

Marek Langowski