ZAŁĄCZNIK NR 2.1 -   Kosztorys ofertowy

Część 1 – Miski nerkowate, kaczki, baseny oraz pokrywy do basenu

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaczka tradycyjna jednorazowego użytku, poj.0,8-0,9 l; waga wyrobu 38 g± 4g, wymiary wyrobu: 250 (± 3) x 105 x 115 (±3) mm Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp. 35° C (±3°C) | szt | 15 000 |  |  |  |
| 2 | Miska nerkowata jednorazowego użytku , poj. użytkowa 0,6-0,8 l. Odporność na przesiąkanie 4 h | szt | 34 000 |  |  |  |
| 3 | Basen płaski lub głęboki jednorazowego użytku, poj. max. 2 l.; pojemność użytkowa 1,8±0,2 l; odporność na przesiąkanie : 4 godziny | szt | 16 800 |  |  |  |
| 4 | Pokrywka do basenu jednorazowego użytku pasujący do basenu ( pozycja nr 3) | szt | 1 500 |  |  |  |
| 5 | Miska do mycia, ogólnego stosowania dla dorosłych, jednorazowego użytku, poj. 4 l. , z papieru celulozowego o żeberkowanych, mocnych bokach pozwalających na sztywność i stabilność miski po napełnieniu wodą, rozmiar 320 (±5) x 260 (±5) x 107 (±5) mm, waga 65 (±4) g, czas nasiąkania min. 4 godziny, utylizacja w drodze maceracji | szt | 53 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2 - Kosztorys ofertowy

Część 2  – Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych oraz aparaty do podaży leków

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do przetaczania płynów IS. Z dwuczęściową ergonomiczną komorą kroplową z oringiem po środku komory, wykonana z bardzo przeziernego materiału; ostry kolec oraz górna część komory wykonany ze sztywnego materiału, dolna część z elastycznego ułatwiająca wypełnienie; Komora wyposażona filtr odpowietrzania tworząca system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH poświadczone badaniem, wydajność filtra bakteryjnego (BFE) wynoszącą min. 99.9999941 % oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%, zgodnie z ISO EC 17025; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu; koniec drenu zakończony zaworem wypełniania drenu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostaniu się roztworu lub zanieczyszczeń do otoczenia, tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, Filtr antyzatorowy z membraną15μm na dnie komory kroplowej tworzący barierę zatrzymującą powietrze i automatycznie zatrzymujący infuzję, po opróżnieniu pojemnika z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. | szt | 32 280 |  |  |  |
| 2 | Aparat (bursztynowy) do podaży leków wrażliwych na światło, do podaży płynów infuzyjnych; z dwuczęściową ergonomiczną komorą kroplową z oringiem po środku komory, wykonana z bardzo przeziernego materiału; ostry kolec oraz górna część komory wykonany ze sztywnego materiału, dolna część z elastycznego ułatwiająca wypełnienie; Komora wyposażona filtr odpowietrzania tworząca system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH poświadczone badaniem, wydajność filtra bakteryjnego (BFE) wynoszącą min. 99.9999941 % oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%, zgodnie z ISO EC 17025; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu; koniec drenu zakończony zaworem wypełniania drenu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostaniu się roztworu lub zanieczyszczeń do otoczenia, tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, Filtr antyzatorowy z membraną15μm na dnie komory kroplowej tworzący barierę zatrzymującą powietrze i automatycznie zatrzymujący infuzję, po opróżnieniu pojemnika z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. | Szt | 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca                                                                                                    …………………………………………………….podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  – Cewniki do odsysania

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych dł. 60 cm rozm. 12-18 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej odmiany PCV/ wolne od ftalanów/, współczynnik twardości 78 Shore A, atraumatyczny otwór centralny i minimum dwa, naprzeciwlegle otwory boczne – uniwersalny konektor typu lejek- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym lub tylko na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, rozm. 12-18 CH, dł. 60 cm | szt | 13 500 |  |  |  |
| 2 | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych, powierzchnia zmrożona rozm. 12-20 CH, dł. 60 cm jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, nie zawiera ftalanów | szt | 25 040 |  |  |  |
| 3 | Końcówki do odsysania z pola operacyjnego Yanukaer | szt | 5 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.4 -   Kosztorys ofertowy

Część 4  – Strzykawki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 2 ml z możliwością dopełnienia do 3 ml, strzykawka dwuczęściowa, przeźroczysty cylinder, biały kontrastujący tłok, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu, lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (100szt/op) | op | 1 300 |  |  |  |
| 2 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 5 ml z możliwością dopełnienia do 6 ml, strzykawka dwuczęściowa, przeźroczysty cylinder, biały kontrastujący tłok, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu, lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (100szt/op) | op | 3 000 |  |  |  |
| 3 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 10ml z możliwością dopełnienia do 12 ml, strzykawka dwuczęściowa, przeźroczysty cylinder, biały kontrastujący tłok, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu, lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (100szt/op) | op | 5 300 |  |  |  |
| 4 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 20ml z możliwością dopełnienia do 24 ml, strzykawka dwuczęściowa, przeźroczysty cylinder, biały kontrastujący tłok, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu, lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (80szt/op) | op | 4 300 |  |  |  |
| 5 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 100ml (żanety), końcówka stożkowa do cewników, w zestawie dodatkowy łącznik Luer umieszczony na tłoku strzykawki w kształcie stożka, biały kontrastujący tłok | szt | 14 300 |  |  |  |
| 6 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 50ml -żanety możliwość wypełnienia do 60ml, strzykawka cewnikowa | szt | 200 |  |  |  |
| 7 | Strzykawki „insulinówki”1ml U40 z dołączoną igłą. Strzykawka bez przestrzeni martwej. Minimalizacja formowania pęcherzyków powietrza. Zapobiegająca ryzyku odłączenia igły. Gwarancja podawanej pełnej dawki. Igła typu Microlance o 0,4 mm x 13 mm (100szt/op) | op | 200 |  |  |  |
| 8 | Strzykawki 50ml/60ml do pomp infuzyjnych 3-elementowe z łącznikiem luer-lock, możliwość wypełnienia do 60ml. Kompatybilne z pompami infuzyjnymi B. Braun i Medima. Wysoki kontrast podziałki. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z materiału syntetycznego pozbawionego lateksu, opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt | 40 000 |  |  |  |
| 9 | Strzykawki 50ml/60ml do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWE, kompatybilne z pompami infuzyjnymi B. Braun i Medima, 3-elementowe z łącznikiem luer-lock, możliwość wypełnienia do 60ml, tłok strzykawki z podwójnym uszczelnieniem, czytelna trwała skala | szt | 6 100 |  |  |  |
| 10 | Strzykawka tuberkulinowa z dołączoną igłą o wym.0,45x12 mm poj. 1ml | szt | 200 |  |  |  |
| 11 | Strzykawki 20ml do pomp strzykawkowych 3-elementowe z łącznikiem luer-lock; trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność co 1ml; blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, położenie końcówki centralne, przeźroczysty cylinder oraz tłok | szt | 21 000 |  |  |  |
| 12 | Strzykawki 10ml do pomp infuzyjnych 3-elementowe z łącznikiem luer-lock.. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność co 0,5 ml. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Minimalna objętość resztkowa, położenie końcówki centralne, przeźroczysty cylinder oraz tłok | sz | 18 500 |  |  |  |
| 13 | Strzykawki 30ml do pomp infuzyjnych 3-elementowe z łącznikiem luer-lock blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory | szt | 100 |  |  |  |
| 14 | Strzykawki 5ml 3-elementowe z łącznikiem luer lock blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory | szt | 8 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.5  - Kosztorys ofertowy

Część 5 – Osłonki na głowicę USG

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonka na głowicę USG bezlateksowa (prezerwatywa bez zbiorniczka) pudrowana, antyalergiczna pakowana pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwarcia. | szt | 27 000 |  |  |  |
| 2 | Osłonka lateksowa na głowicę USG (prezerwatywa bez zbiorniczka) bezlateksowa, antyalergiczna. Pakowana pojedynczo, | szt | 1 440 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.6 -  Kosztorys ofertowy

Część 6 – Bagietka do wymazów cytologicznych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bagietka (pałeczka) drewniana/PP z wacikiem z naturalnej bawełny do wymazów cytologicznych. Długość 20 cm. Sterylna pakowana pojedynczo. | szt | 6 000 |  |  |  |
| 2 | Bagietka (pałeczka) drewniana/PP z wacikiem z naturalnej bawełny do wymazów cytologicznych. Długość 20 cm. Niesterylne. | szt | 2 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.7 -   Kosztorys ofertowy

Część 7 – Dreny do pompy ssąco płuczącej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny jednorazowe do pompy ssąco płuczącej LEMKE APUH 302, do dwóch worków, wyposażone w mikrochip. Dreny stosowane przy zabiegach operacyjnych przeprowadzanych metoda laparoskopową. Każdy dren pakowany pojedynczo z umieszczoną na trwałe czytelnie datą produkcji i przydatnością do użycia wraz z numerem seryjnym. | szt | 460 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.8 -  Kosztorys ofertowy

Część 8  – Cewniki pooperacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik moczowodowy typu Nelaton: Cewnik znakowany co centymetr, widoczny w promieniach Rtg, wykonany z Pebaxu, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 3, 4 ,5, 6, 7 Ch, dł. 70 cm. Łącznik z zakończeniem Luer-Lock z możliwością podłączenia strzykawki. Metalowy mandryn. | szt | 280 |  |  |  |
| 2 | Cewnik dwudrożny z końcówką Dufoura: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm z usztywnioną końcówką Dufoura z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o poj. 30-50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch, 40-60 ml dla 20 Ch, 50-70 ml dla 22 Ch i 60-80 ml dla 24 Ch. | szt | 350 |  |  |  |
| 3 | Cewnik trójdrożny z końcówką Dufoura: Cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm z usztywnioną końcówką Dufoura z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o poj. 50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch, 60 ml dla 20 Ch, 70 ml dla 22 Ch i 80 ml dla 24 Ch. | szt | 600 |  |  |  |
| 4 | Cewnik trójdrożny z końcówką Couvelaire’a: Cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm z usztywnioną końcówką Couvelaire’a z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o poj. 50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch, 60 ml dla 20 Ch, 70 ml dla 22 Ch i 80 ml dla 24 Ch. | szt | 30 |  |  |  |
| 5 | Cewnik dwudrożny z końcówką Couvelaire’a: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm z usztywnioną końcówką Couvelaire’a z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o poj. 30-50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch, 40-60 ml dla 20 Ch, 50-70 ml dla 22 Ch i 60-80 ml dla 24 Ch. | szt | 10 |  |  |  |
| 6 | Cewnik dwudrożny z końcówką Nelatona: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 12-24 Ch, dł. 40 cm z usztywnioną końcówką Nelatona z otworami drenażowymi po bokach. Balon o pojemności 5-10 ml. | szt | 450 |  |  |  |
| 7 | Cewnik moczowodowy typu Tiemann: Cewnik znakowany co centymetr, widoczny w promieniach Rtg, wykonany z Pebaxu, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 3, 4 ,5, 6, 7 Ch, dł. 70 cm. Łącznik z zakończeniem Luer-Lock z możliwościa podłączenia strzykawki. Metalowy mandryn. | szt | 10 |  |  |  |
| 8 | Cewnik dwudrożny z końcówką Tiemanna: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 8-20 Ch dla Tiemanna, dł. 40 cm z usztywnioną końcówką Tiemanna z symetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o pojemności 5-10 ml | szt | 330 |  |  |  |
| 9 | Koszulka dostępowa atraumatyczna: Bezstopniowo zintegrowana końcówka rozszerzadła z koszulką, śr. wewnętrzna/zewnętrzna: 10/12, 12/14, 14/16 Ch (do wyboru przez Zamawiającego), dł. 35 oraz 45 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Usztywniające pierścienie ze stali medycznej na całej długości koszulki, system blokady zatrzaskowej na rozszerzadle, zewnętrzna powłoka hydrofilna, wewnętrzna powłoka PTFE. Platynowy pierścień pozycyjny w dystalnej części koszulki. | szt | 20 |  |  |  |
| 10 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,8 Ch z magnesem: Cewnik śr. 4,8 Ch, dł. 26 cm, pętla pęcherzowa wyposażona w magnes do Wychwytywania. Urządzenie wychwytujące z końcówką magnetyczną wygiętą pod kątem 30°, otwarty-otwarty, popychacz o dł. 40, Prowadnica powleczona teflonem o śr. 0,028”, dł. 150 cm. | szt | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.9  -  Kosztorys ofertowy

Część 9 – Filtry do ssaka NEW ASKIR 20

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do ssaka antybakteryjny/antywirusowy, efektywność 99,999 % transparentna obudowa posiadająca złącze na dren o średnicy wewnętrznej ~ 6 mm ( fi 6 mm) i powierzchni filtrującej 24,6 cm 2 kształt filtra okrągły, filtr sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo kompatybilny do ssaka – NEW ASKIR 20. | szt | 60 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.10 -   Kosztorys ofertowy

Część 10 – Narzędzia wielokrotnego użytku do noża ultradźwiękowego Olympus

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód do podłączenia generatora Sonosurg z przetwornikami piezoelektrycznymi Sonosurg T2H-C. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Przetwornik piezoelektryczny do sond do aspiracji ultradźwiękowej. Częstotliwość 23,5 kHz. Masa 120 g (bez przewodu i wtyczki). Wymagany przewód połączeniowy rozłączalny MAJ-1121. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Sonda do aspiratora ultradźwiękowego, do chirurgii otwartej, zagięta pod kątem 15°, kompatybilna z płaszczem T3320. Długość 129 mm. Średnica zewnętrzna 7 mm. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Sonda do aspiratora ultradźwiękowego, prosta, do chirurgii endoskopowej, kompatybilna z płaszczem T3330. Długość 430 mm. Średnica zewnętrzna 7 mm. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym. | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Płaszcz do sond do aspiratora ultradźwiękowego zagiętych pod kątem 15°, kompatybilny z sondami MH-113. Długość 153 mm, Średnica zewnętrzna 26,4 mm. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym. | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Płaszcz do sond do aspiratora ultradźwiękowego, prosty, do chirurgii endoskopowej, kompatybilny z sondami MH-125. Długość 458 mm. Średnica końcówki dystalnej 10 mm. | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Klucz dynamometryczny sonosurg | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Taca do sterylizacji w autoklawie parowym do narzędzi ultradźwiękowych Sonosurg oraz akcesoriów SonoSurg. Wymiary zewnętrzne 665 x 65 x 204 mm. We wnętrzu taca posiada szkice narzędzi i akcesoriów, wskazujące dedykowane miejsca do ich bezpiecznego umieszczenia. W zestawie pokrywa do tacy, półprzezroczysta, perforowana, z metalowymi zatrzaskami | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Dreny ssanie/płukanie do aspiratora ultradźwiękowego. Dren płuczący z oznaczeniem kolorystycznym niebieskim, dla ułatwienia identyfikacji. Jednorazowe. Sterylne. Długość 500 cm. Opakowanie = 6 szt | op | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………

Data             Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.11-   Kosztorys ofertowy

Część 11 – Aparaty infuzyjne do pomp objętościowych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do żywienia do pomp infuzyjnych objętościowych kompatybilne z pompami Medima typu P-300. Długość przewodu 285cm. | szt | 3 000 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy