**COZL/DZP/AW/3412/TP-58/21 Lublin, dnia 08.06.2021 r.**

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona :

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

Część 1 – Witryna chłodnicza na leki  
Pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści witrynę o wysokości 1950 mm i pojemności użytkowej 400L?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści witrynę o wysokości 1910 mm i pojemności użytkowej 351L?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2**

Część 2 – Chłodziarka do przechowywania szczepionek

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę w kolorze czarnym ze srebrnymi drzwiami?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Część 3 – Lodówka do przechowywania leków cytostatycznych  
Czy Zamawiający dopuści witrynę o wysokości 1950 mm i pojemności użytkowej 400L?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści witrynę o wysokości 1910 mm i pojemności użytkowej 351L?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4**

Część 7 – Lodówka podblatowa   
1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 87,5 cm, bez półek w drzwiach?  
Zamawiający dopuszcza drzwi szklane, jak zatem miałby być zrobione takie półki w drzwiach szklanych?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.